# Извещение

# о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027812000608 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Ремонт лестничной клетки |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

# Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Скобочкина Наталья Ивановна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Ремонт лестничной клетки |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 241 203,00 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540230 Штукатурные работы 4540260 Облицовочные работы 4540290 Малярные и обойные работы |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Пугачевская, 66, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Пугачевская, 66, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 241 203,00 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по ремонту лестничной клетки - 2 объекта, в соответствии с техническим заданием и локальными сметами. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская , 66. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 06 июля 2012 года. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 12 060,00 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: согласно приложенной документации. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 28.05.2012 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 29.05.2012 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 01.06.2012 |

| Опубликовано: | 18.05.2012 |
| --- | --- |

Утверждаю

Директор МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского муниципального района ________________ Г.Г.Меркурьева (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№21-Э «Ремонт лестничной клетки»

Заказчик- МОУ «Детский дом»  Катав-Ивановского муниципального района

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2012 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 21 -Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34

Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Скобочкина Наталья Ивановна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Наименование – МОУ «Детский дом»  Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Пугачевская, д.66

Телефон: 8(35147) 3-23-68

Адрес электронной почты: -------

Контактные лица: Дианова Любовь Михайловна, тел. 8(35147) 3-23-68

5. Предмет контракта: Ремонт лестничной клетки

Количество (объем) выполняемых работ – выполнение работ по ремонту лестничной клетки  - 2 объекта,   в соответствии с техническим заданием и локальными  сметами (Приложение).

6. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская , 66

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  241 203,00 рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 28 мая   2012 г. в 09 ч.00м. (время местное)

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 29  мая  2012 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме: 01 июня    2012 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Сведения об уполномоченном органе: Отдел муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45, каб.34 Телефон: 8(35147) 3-14-38 Адрес электронной почты: zakazkat-iv@mail.ru Контактные лица: Скобочкина Наталья Ивановна – тел. 8(35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Сведения о заказчике: МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Пугачевская, д.66 Телефон: 8(35147) 3-23-68 Адрес электронной почты: ------- Контактные лица: Дианова Любовь Михайловна, тел. 8(35147) 3-23-68 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет Контракта : Ремонт лестничной клетки Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию и локальным сметам , с момента заключения контракта по 06 июля 2012 года |
| 4. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | - Качество выполняемых работ должно соответствовать : Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение). Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Выполнение работ по ремонту лестничной клетки с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам. |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 66 Условия выполнения работ: В соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта Срок окончания выполнения работ: по 06. 07.2012 года |
| 6. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок составляет 2 года, с даты подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков . |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Адрес электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» httр://sberbank-ast.ru |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта : источники информации и расчет. | 241 203,00 рублей Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001). Локальные сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протоколу Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №15/1 от 19.05.2011 г. . |
| 10. | Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . Форма оплаты – безналичный расчет. |
| 11. | Источник финансирования | бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта. |
| 13. | Условия изменения цен в период исполнения муниципального контракта: | цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 14. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 15. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта. | Порядок не установлен |
| 16. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 17 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам и организациям, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ №94-ФЗ. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Предложение участника (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, не должно сопровождаться словами «либо аналог», «или эквивалент», «не менее», «не более» и т.п. словами. Информация должна позволить сделать вывод о качественных характеристиках, о соответствии предлагаемых товаров потребностям заказчика, указанным в аукционной документации. |
| 19. | Обязательные требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 20. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч.2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа. |
| 21. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 28 мая 2012 г. в 09ч.00м. (время местное) Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 29 мая 2012 г. |
| 23 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 01 июня 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта –12060 рублей 00 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечения исполнения контракта не предусмотрено. |
| 26. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 27 | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов (в соответствии с частью 9 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ). Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| 28 | Участник имеет право подавать заявку только на весь объем работ по данному аукциону |  |
|  | Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |

Приложение 1

к Информационной карте

Техническое задание

Ремонт  лестничной клетки

В здании МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского муниципального района

Объем 1 лот, согласно дефектных  ведомостей – 2 объекта

Место выполнения работ г. Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 66

Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами.

Выполнение работ по ремонту путей эвакуации        с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам.

Гарантийный срок  2 года

Объем работ

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ремонт лестничной клетки в осях" Д-Е" МОУ "Детский дом" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой | 100 м2 облицовки | 1,08 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,24 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 |  |
| 6 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,24 |  |
| 8 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 10 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 |  |
| 11 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 12 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |  |
| 13 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03679 |  |
| 14 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,0011868 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |
| 17 | Окраска лестничных маршей противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 18 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 |  |
| 19 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |
| 20 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 22 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 23 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 |  |
| 24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 |  |
| 25 | Разборка экранов отопительных приборов | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 26 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 27 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ремонт лестничной клетки в осях "Ж-И" МОУ " Детский дом" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой | 100 м2 облицовки | 1,08 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,32 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 |  |
| 6 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,32 |  |
| 8 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 10 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 |  |
| 11 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 12 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,32 |  |
| 13 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03917 |  |
| 14 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,0011868 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |
| 17 | Окраска лестничных маршей красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 18 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 |  |
| 19 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |
| 20 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 22 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 23 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 |  |
| 24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 |  |
| 25 | Разборка экранов отопительных приборов | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 26 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 27 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 |  |

Приложение 2

к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Ремонт лестничной клетки в здании МОУ «Детский дом»

Начальная (максимальная) цена контракта – 241 203,00 рублей

Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальные  сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протоколу Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №15/1 от 19.05.2011 г.

Приложение 3

к Информационной карте

проект Контракта

Муниципальный Контракт  №_______________

на  выполнение  работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                                 «___»_____________2012 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Детский дом»  Катав-Ивановского  муниципального района ,  именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице директора Меркурьевой Галины Георгиевны,      действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный Контракт  (далее – Контракт  ) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.	Настоящий контракт   заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного аукциона  в электронной форме протокол № ____________________       от         _____________.

1.2.	Настоящий контракт     определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате  ремонта  лестничных клеток    за счёт средств, предусмотренных в  бюджете на 2012 год.

2. Предмет Контракта

2.1.Предметом контракта      является:   ремонт  лестничных клеток   в здании   по адресу : г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 66.

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту  , подлежат выполнению  с момента заключения контракта.

Срок окончания работ: по  «06» июля    2012г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту , с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.

3.2. Цена контракта   включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ и услуг, являющихся предметом  контракта,  материалов,            транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением контракта.

3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта  является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих     дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок , путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».

4. Права и обязанности Сторон

4.1.	«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта :

4.1.1.	Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта :

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2.	Обязуется выполнить работы на объекте надлежащего качества,  в  объеме и в сроки, предусмотренные сметной документацией и настоящим  контрактом.

4.2.3. Обеспечить выполнение работ по проведению  ремонта путей эвакуации          с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам

4.2.4.Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров  субподряда с  организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему  Контракту  и обеспечить  контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.5.	За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта  и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.6. До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями   СНиП.

4.2.7. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.8. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.9. 	Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта   взаимодействовать с
«Заказчиком».

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта  Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
   Контракту  стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту  Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны контракта  освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта  Подрядчиком, последний обязан уплатить  Заказчику неустойку в размере __0,1___% цены договора  и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту,  а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по                   Контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.	Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
договора, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят	к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.

9. Срок действия  контракта

9.1. Настоящий    контракт  вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее   15 октября   2012 г.

9.2. Настоящий контракт   подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| « Заказчик» МОУ «Детский дом» Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 456110 Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.Пугачёвская, 66 ИНН 7410005100 КПП 741001001 УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района , л/с 02693015880), МОУ «Детский дом», л/с 031692042 РБ Р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 ОКПО 49125279, ОКВЭД 85 31, ОГРН 1027400756800 _____________Г.Г.Меркурьева | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение 1

К муниципальному контракту от_____________№__________

Объем работ

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ремонт лестничной клетки в осях" Д-Е" МОУ "Детский дом" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой | 100 м2 облицовки | 1,08 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,24 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 |  |
| 6 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,24 |  |
| 8 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 10 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 |  |
| 11 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 12 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |  |
| 13 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03679 |  |
| 14 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,0011868 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |
| 17 | Окраска лестничных маршей противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 18 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 |  |
| 19 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |
| 20 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 22 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 23 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 |  |
| 24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 |  |
| 25 | Разборка экранов отопительных приборов | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 26 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 27 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ремонт лестничной клетки в осях "Ж-И" МОУ " Детский дом" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой | 100 м2 облицовки | 1,08 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,32 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 |  |
| 6 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,32 |  |
| 8 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 |  |
| 10 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 |  |
| 11 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  |
| 12 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,32 |  |
| 13 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03917 |  |
| 14 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 15 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,0011868 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |
| 17 | Окраска лестничных маршей красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 18 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 |  |
| 19 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |
| 20 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |  |
| 22 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 23 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 |  |
| 24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 |  |
| 25 | Разборка экранов отопительных приборов | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 26 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 |  |
| 27 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 |  |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 |  |

|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на | ремонт лестничной клетки в осях "Д-Е" МОУ " Детский дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: ведомость дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ_________ |  |  | 118,969 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _____________________ |  |  | 5,023 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость ________________________ |  |  | - 422 чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  |  | в базисных ценах |  |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-050-01 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 1,08 |  | 554,3 |  | 599 | 4507,74 | 4868 | 1,94861 |
| 2 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 |  | 334,41 |  | 221 | 2818,73 | 1860 | 8,42896 |
| 3 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,24 |  | 334,41 |  | 415 | 2818,73 | 3495 | 8,42896 |
| 4 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  | 3985,5 |  | 199 | 28184,6 | 1409 | 7,07179 |
| 5 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 |  | 1320,14 |  | 871 | 10898,55 | 7193 | 8,2556 |
| 6 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 |  | 7600 |  | 1123 | 19152 | 2831 | 2,52 |
| 7 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,24 |  | 1058,13 |  | 1312 | 8651,33 | 10728 | 8,17606 |
| 8 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 |  | 7600 |  | 1926 | 19152 | 4853 | 2,52 |
| 9 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 |  | 1963,96 |  | 79 | 16126,01 | 645 | 8,21097 |
| 10 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 |  | 7600 |  | 103 | 19152 | 260 | 2,52 |
| 11 | ТЕР15-04-005-04 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |  | 1470,09 |  | 970 | 7409,85 | 4891 | 5,04041 |
| 12 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |  | 876,32 |  | 1087 | 6003,44 | 7444 | 6,85074 |
| 13 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03679 |  | 25150 |  | 925 | 43439,08 | 1598 | 1,7272 |
| 14 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  | 876,32 |  | 35 | 6003,44 | 240 | 6,85074 |
| 15 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001187 |  | 25150 |  | 30 | 43439,08 | 52 | 1,7272 |
| 16 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  | 1281,87 |  | 164 | 8662,26 | 1109 | 6,75752 |
| 17 | ТЕРр62-18-03 | Окраска лестничных маршей противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  | 609,83 |  | 37 | 4526,29 | 272 | 7,42222 |
| 18 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 |  | 25150 |  | 27 | 43439,08 | 46 | 1,7272 |
| 19 | ТЕРр62-18-01 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  | 2137,94 |  | 141 | 14948,73 | 987 | 6,99212 |
| 20 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 |  | 37,17 |  | 9 | 329,27 | 76 | 8,8585 |
| 21 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 |  | 1678,62 |  | 386 | 3441,84 | 792 | 2,0504 |
| 22 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 |  | 91,07 |  | 19 | 751,04 | 158 | 8,2468 |
| 23 | СЦМ-101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 |  | 19,1 |  | 409 | 7,31 | 157 | 0,3827 |
| 24 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 |  | 1554,72 |  | 109 | 9885,82 | 692 | 6,35859 |
| 25 | ТЕР15-01-050-01 | Разборка экранов отопительных приборов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 0,032 |  | 554,3 |  | 18 | 4507,74 | 144 | 1,94861 |
| 26 | ТЕР15-01-050-01 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 |  | 3559,98 |  | 114 | 6937 | 222 | 1,94861 |
| 27 | СЦМ-102-0264-1 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 |  | 6050 |  | 194 | 16834,14 | 539 | 2,7825 |
| 28 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 |  | 3,3 |  | 4 | 20,5 | 22 | 6,212 |
| 29 | С601-9005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 |  | 10,3 |  | 11 | 35,74 | 39 | 3,47 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 11 537,00 |  | 57 622,00 | 4,99454 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 11 837,00 |  | 60 133,00 | 5,08009 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11-15, 18, 25-27, 21, 23, 22, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 2 511,00 | 8,37 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 5023 |  | 44499 | 8,85905 |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6613 |  | 14836 | 2,24346 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 1244 | 4,976 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4524 |  | 32020 | 7,07781 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2466 |  | 15728 | 6,37794 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7 235,00 |  | 42 683,00 | 5,89952 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 9 760,00 |  | 57 192,00 | 5,85984 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 648 |  | 4 447,00 | 6,86265 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 162 | 7,36364 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 855 |  | 1 361,00 | 1,59181 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 412 | 7,22807 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  | 1 563,00 | 6,65106 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 22 | 5,5 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 39 | 3,54545 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 18 827,00 |  | 107 881,00 | 5,73012 |
| Компенсация НДС 18% на материалы, механизмы, на долю накладных расходов и долю сметной прибыли, для упрощенной системы налогообложения, согласно письму Росстроя № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 226,00 | 2,94906 |
| ВСЕГО по смете в ценах 1кв.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 107,00 | 5,53342 |
| Всего по смете в ценах 4кв.2011г. /Постановление ГК "ЕТОЧО"№15/1 от 19.05.2011г. Примеч 112107*1,02(2кв) *1,02(3кв) *1,02(4кв) |  |  |  |  |  |  |  | 18827 |  | 118969 | 6,31906 |
|  |  |  | Составил: |  |  |  | Т.В.Аминова |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  | Г.А.Исупов |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |  |
| ремонт лестничной клетки в осях Ж-И МОУ "Детский дом" |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
| Основание: ведомость дефектов |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ ______________________122,234 тыс.руб. |  |  |  | 122,234тыс. руб. |
| Средства на оплату труда _________________________________5,177 тыс.руб. |  | ___________________________5,177 |  | руб. |
| - Сметная трудоемкость ________________________________________ 434,84 чел.час. |  |  |  | - чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2011г. |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-050-01 | Разборка облицовка стен из панелей ПВХ по деревянной обрешетке с ее разборкой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 1,08 | 554,3 | 599 | 4507,74 | 4868 | 1,94861 |
| 2 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений потолка известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 0,66 | 334,41 | 221 | 2818,73 | 1860 | 8,42896 |
| 3 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений стен известковым раствором | 100 м2 перетертой поверхности | 1,32 | 334,41 | 441 | 2818,73 | 3721 | 8,42896 |
| 4 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | 3985,5 | 199 | 28184,6 | 1409 | 7,07179 |
| 5 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,66 | 1320,14 | 871 | 10898,55 | 7193 | 8,2556 |
| 6 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,1478 | 7600 | 1123 | 19152 | 2831 | 2,52 |
| 7 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,32 | 1058,13 | 1397 | 8651,33 | 11420 | 8,17606 |
| 8 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,2534 | 7600 | 1926 | 19152 | 4853 | 2,52 |
| 9 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания растворной смесью типа "Ветонит" (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,04 | 1963,96 | 79 | 16126,01 | 645 | 8,21097 |
| 10 | СЦМ-101-9544-1 | Смеси сухие шпаклевочные типа Ветонит КР (для отделки стен и потолков в сухих помещениях) | т | 0,0136 | 7600 | 103 | 19152 | 260 | 2,52 |
| 11 | ТЕР15-04-005-04 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутри помещения по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 | 1470,09 | 970 | 7409,85 | 4891 | 5,04041 |
| 12 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска по штукатурке стен противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,32 | 876,32 | 1157 | 6003,44 | 7925 | 6,85074 |
| 13 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,03917 | 25150 | 985 | 43439,08 | 1702 | 1,7272 |
| 14 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска по штукатурке откосов дверных противопожарными красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 876,32 | 35 | 6003,44 | 240 | 6,85074 |
| 15 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001187 | 25150 | 30 | 43439,08 | 52 | 1,7272 |
| 16 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 | 1281,87 | 164 | 8662,26 | 1109 | 6,75752 |
| 17 | ТЕРр62-18-03 | Окраска лестничных маршей красками | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 609,83 | 37 | 4526,29 | 272 | 7,42222 |
| 18 | СЦМ-101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0,001068 | 25150 | 27 | 43439,08 | 46 | 1,7272 |
| 19 | ТЕРр62-18-01 | Окраска деревянных поручней лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 | 2137,94 | 141 | 14948,73 | 987 | 6,99212 |
| 20 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,23 | 37,17 | 9 | 329,27 | 76 | 8,8585 |
| 21 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,23 | 1678,62 | 386 | 3441,84 | 792 | 2,0504 |
| 22 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,21 | 91,07 | 19 | 751,04 | 158 | 8,2468 |
| 23 | СЦМ-101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний из ПВХ | м | 21,42 | 19,1 | 409 | 7,31 | 157 | 0,3827 |
| 24 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции лесов | 0,07 | 1554,72 | 109 | 9885,82 | 692 | 6,35859 |
| 25 | ТЕР15-01-050-01 | Разборка экранов отопительных приборов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 0,032 | 554,3 | 18 | 4507,74 | 144 | 1,94861 |
| 26 | ТЕР15-01-050-01 | Устройство ограждения отопительных приборов из фанеры по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 облицовки | 0,032 | 3559,98 | 114 | 6937 | 222 | 1,94861 |
| 27 | СЦМ-102-0264-1 | Фанера клееная марки ФК толщиной 10мм | м3 | 0,032 | 6050 | 194 | 16834,14 | 539 | 2,7825 |
| 28 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,094 | 3,3 | 4 | 20,5 | 22 | 6,212 |
| 29 | С601-9005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I | т | 1,094 | 10,3 | 11 | 35,74 | 39 | 3,47 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 11 778,00 |  | 59 125,00 | 5,01995 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 12 086,00 |  | 61 699,00 | 5,105 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 11-15, 18, 25-27, 21, 23, 22, 24) |  |  |  |  |  | 308 |  | 2 574,00 | 8,35714 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 5177 |  | 45856 | 8,85764 |
| материалы |  |  |  |  |  | 6705 |  | 15038 | 2,2428 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 255 |  | 1268 | 4,97255 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4660 |  | 32975 | 7,07618 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2542 |  | 16205 | 6,3749 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 7 456,00 |  | 43 890,00 | 5,88653 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  | 58 983,00 | 5,8983 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 648 |  | 4 447,00 | 6,86265 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 22 |  | 162 | 7,36364 |
| Полы |  |  |  |  |  | 855 |  | 1 361,00 | 1,59181 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 57 |  | 412 | 7,22807 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 235 |  | 1 563,00 | 6,65106 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  | 4 |  | 22 | 5,5 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  | 11 |  | 39 | 3,54545 |
| Итого |  |  |  |  |  | 19 288,00 |  | 110 879,00 | 5,7486 |
| Компенсация НДС 18% на материалы, механизмы, на долю накладных расходов и долю сметной прибыли, для упрощенной системы налогообложения, согласно письму Росстроя № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 4 305,00 |  |
| ВСЕГО по смете в ценах 1кв.2011г. |  |  |  |  |  | 19288 |  | 115 184,00 |  |
| Всего по смете в ценах 4кв.2011г. /Постановление ГК "ЕТОЧО"№15/1 от 19.05.2011г. примеч./115184*1,02(2кв) *1,02(3кв) *1,02(4кв) |  |  |  |  |  | 19288 |  | 122234 | 6,33731 |
|  |  |  | Составил: |  | Т.В.Аминова |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  | Г.А.Исупов |  |  |  |  |