Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0169300027813000754-П от 18.10.2013


18 октября 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка изделий медицинских колющих; способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Уполномоченный орган

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410001498, КПП 741001001)

Заказчики: 

Муниципальное учреждение "Катав-Ивановская центральная районная больница" (ИНН 7410000960, КПП 741001001)

3. Предмет контракта:

«Поставка изделий медицинских колющих» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 169 312,00 (сто шестьдесят девять тысяч триста двенадцать рублей) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0169300027813000754 от 09.10.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Катунькина Марина Борисовна

Зам. председателя комиссии: 
Смольникова Светлана Борисовна

Член комиссии: 
Болотникова Наталия Владимировна

Член комиссии: 
Ергунова Ольга Викторовна

Член комиссии: 
Соколов Дмитрий Викторович

Член комиссии: 
Степанов Александр Васильевич

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 18.10.2013 по адресу: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45 

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 3 (три) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения: 

	№ регистр. заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"ЧЭТП" 
	454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей,2
	Допустить к участию в запросе котировок

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАМЕДИКА" 
	620050, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Таежная, д.7. кв.23
	Допустить к участию в запросе котировок

	3
	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Фармресурс" 
	г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка, 58
	Отказать в допуске


Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок


Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки №1
ИНН 7449036982 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"ЧЭТП" (Адрес: 454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей,2).
Предложение о цене контракта: 90 270,00 (девяносто тысяч двести семьдесят рублей) Российский рубль

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2
ИНН 6659210650 Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАМЕДИКА" (Адрес: 620050, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Таежная, д.7. кв.23).
Предложение о цене контракта: 115 320,00 (сто пятнадцать тысяч триста двадцать рублей) Российский рубль

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

	
	______________________________________________/Катунькина Марина Борисовна/

	
	______________________________________________/Смольникова Светлана Борисовна/

	
	______________________________________________/Болотникова Наталия Владимировна/

	
	______________________________________________/Ергунова Ольга Викторовна/

	
	______________________________________________/Соколов Дмитрий Викторович/

	
	______________________________________________/Степанов Александр Васильевич/


	Уполномоченный представитель Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(18.10.2013) 


	Уполномоченный представитель МУ "Катав-Ивановская ЦРБ"
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(18.10.2013) 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000754-П от 18.10.2013
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Поставка изделий медицинских колющих

	№ п/п
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма подачи заявки

	1
	16.10.2013
	15:35
	1
	Электронный документ

	2
	17.10.2013
	16:26
	2
	Электронный документ

	3
	17.10.2013
	16:28
	3
	Электронный документ



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000754-П от 18.10.2013
	


УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Поставка изделий медицинских колющих


Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 169 312,00 (сто шестьдесят девять тысяч триста двенадцать рублей) Российский рубль

	Подано заявок:
	3
	
	(три)
	шт.

	
	(цифрами)
	
	(прописью)
	


	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Сведения, содержащиеся в котировочной заявке

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"ЧЭТП" , ИНН 7449036982
	454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей,2
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 


	2
	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАМЕДИКА" , ИНН 6659210650
	620050, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Таежная, д.7. кв.23
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 

	3
	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Фармресурс" , ИНН 6670066150, КПП 667001001
	г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка, 58
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000754-П от 18.10.2013
	


СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Поставка изделий медицинских колющих

	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Решение комиссии
	Причина отказа

	1
	ИНН 7449036982, Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"ЧЭТП"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	2
	ИНН 6659210650, Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАМЕДИКА"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	3
	ИНН 6670066150, КПП 667001001, Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Фармресурс"
	Отказ в допуске
	Причина отказа: Котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок
Пояснение: в котировочной заявке участника размещения заказа по позиции 11 даны неточные характеристики поставляемого товара и сопровождаются словами "должен быть", "должна быть" -основание ч.3 ст.47 Федерального Закона №94-ФЗ



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000754-П от 18.10.2013
	


ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Поставка изделий медицинских колющих

	№ регистр. заявки
	Участник размещения заказа
	Предложение поставщика о цене
	Результат запроса котировок

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"ЧЭТП"
	90 270,00 
	Победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАМЕДИКА"
	115 320,00 
	Лучшее предложение о цене контракта после победителя

	3
	Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Фармресурс"
	85 930,00 
	


                                                                                                            Приложение № 5

                                         К протоколу  №0169300027813000754-П от 18.10.2013г

СВЕДЕНИЯ

о наименовании, характеристиках поставляемых товаров, 

содержащиеся в заявках участников размещения заказа
Предмет контракта: поставка изделий медицинских колющих
Заказчик –   МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»
1. ООО «Торговый дом  «ЧЭТП», 454119, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, 2

	№п/п
	МНН
	Торговое название 
	Форма выпуска
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Шприц инъекционный однократного применения

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень) типа "Луер",   предназначен для проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,  стерильный ,  однократного применения. Объем 10 мл со съемной иглой,  Игла 0,8х38 мм,   изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен  мед. назначения,  наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности.


	4000
	шт

	2
	Шприц инъекционный однократного применения

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный  (цилиндр+поршень) типа "Луер,   предназначен для  проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,   стерильный , однократного применения. Объем 5 мл со съемной иглой.  Игла 0,7х38 мм.  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения, наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	13000
	шт

	3
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов с пластиковым шипом и дополнительным Y-образным портом
	Система инфузионная для раствора предназначена для вливания жидких препаратов.

 Характеристики инфузионной системы:

Двухступенчатый пластмассовый шип в пробку – 38 мм. Не пропускающий бактерии воздушный клапан. Дисковый фильтр – 15 микрон, длина колбы 40мм. Регулятор скорости потока (ролик зажима) возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Толщина инъекционного порта (для введения доп. Инъекции) – 2,2 мм. Длина инъекционного порта (для введения дополнительной инъекции) – 45 мм. 20 капель=1+-0,1 мл. игла в вену 21 G 0,8Х40 мм. Каждая инфузная система упакована в стерильный пластиковый пакет.  Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения - сертификата, инструкции по применению, название и координаты фирмы производителя на русском языке.


	6000
	шт

	4
	Шприц инъекционный однократного применения

    Производитель 

Россия 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер",  предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 2 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, .  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности
	12000
	шт

	5
	Медицинский шприц

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц туберкулиновый
	Шприц 3-х компонентный 1 мл (цилиндр+поршень+резиновый уплотнитель на поршне)    предназначен для введения туберкулина. Объем 1мл со съемной иглой.   Игла 0,5мм х16мм, из стали, трехгранной заточки.  Материал: поршень-полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения.  Стерильный, однократного применения, наличие градуировки,  в индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	1000
	шт

	6
	Игла инъекционная

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла инъекционная «Луер»
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы 1,2 мм, длина 40 мм. . (18 G)  Стерильно, однократного применения. Упаковка №1.


	300
	шт

	7
	Игла инъекционная

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла инъекционная "Луер"
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм. (21 G) Стерильно, однократного применения.


	500
	шт

	8
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки
	представляет собой специальную стерильную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Изготовлено из нержавеющей стали. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм (21 G*1,2). Стерильно, однократного применения.


	10000
	шт

	9
	Катетер периферический с дополнительным портом

Производитель 

Индия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,3мм, длина катетера 45мм (18G). Стерильно, однократного применения.


	200
	шт

	10
	Катетер периферический с дополнительным портом

Производитель 

Индия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,1мм, длина катетера 33мм- (20G). Стерильно, однократного применения.


	200
	шт

	11
	Шприц инъекционный однократного применения

    Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер",  предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 20 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, .  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  

лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	1000
	шт

	
	Итого
	
	
	
	


2.    ООО «ВИТАМЕДИКА»,620050,Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Таежная, д7,кВ.23
	№п/п
	Наименование  товара 


	Характеристики  товара*

	1
	Шприц инъекционный однократного применения, СТК Фарм
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень) типа "Луер",  предназначен для проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,  стерильный ,  однократного применения. Объем 10 мл со съемной иглой,  Игла 0,8х38 мм,  изготовлена из стали,  иметь трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен  мед. назначения,  наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности.

	2
	Шприц инъекционный однократного применения,  СТК Фарм
	Шприц инъекционный 2-х компонентный  (цилиндр+поршень) типа "Луер,  предназначен для  проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,   стерильный , однократного применения. Объем 5 мл со съемной иглой.  Игла 0,7х38 мм. изготовлена из стали,  иметь трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения, наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	3
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов с пластиковым шипом и дополнительным Y-образным портом,  СТК Фарм
	Система инфузионная для раствора предназначена для вливания жидких препаратов. Характеристики инфузионной системы: Двухступенчатый пластмассовый шип в пробку – 38 мм. Не пропускающий бактерии воздушный клапан. Дисковый фильтр – 15 микрон, длина колбы 40мм. Регулятор скорости потока (ролик зажима) возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Толщина инъекционного порта (для введения доп. Инъекции) – 2,2 мм. Длина инъекционного порта (для введения дополнительной инъекции) – 45 мм. 20 капель=1,1 мл. игла в вену 21 G 0,8Х40 мм. Каждая инфузная система упакована в стерильный пластиковый пакет.  Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения - сертификата, инструкции по применению, название и координаты фирмы производителя на русском языке.

	4
	Шприц инъекционный однократного применения,  СТК Фарм     
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер", предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 2 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, . изготовлена из стали,  иметь трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	5
	Шприц туберкулиновый,  СТК Фарм
	Шприц 3-х компонентный 1 мл (цилиндр+поршень+резиновый уплотнитель на поршне) предназначен для введения туберкулина. Объем 1мл со съемной иглой.   Игла 0,5мм х16мм, из стали, трехгранной заточки.  Материал: поршень-полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения.  Стерильный, однократного применения, наличие градуировки,  в индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	6
	Игла инъекционная «Луер», KD
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы 1,2 мм, длина 40 мм. . (18 G)  Стерильно, однократного применения. Упаковка №1.

	7
	Игла инъекционная "Луер", Медполимер ЛТД
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм. (21 G) Стерильно, однократного применения.

	8
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки, Improve
	представляет собой специальную стерильную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Изготовлено из нержавеющей стали. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм (21 G*1,2). Стерильно, однократного применения.

	9
	Катетер периферический с дополнительным портом, La-khani
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,3мм, длина катетера 45мм (18G). Стерильно, однократного применения.

	10
	Катетер периферический с дополнительным портом, La-khani
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,1мм, длина катетера 33мм- (20G). Стерильно, однократного применения.

	11
	Шприц инъекционный однократного применения, СТК-Фарм    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер", предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 20 мл, со съемной иглой.  Игла: размер 0,60 мм х 25 мм, .изготовлена из стали,  иметь трехгранную атравматическую лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	


3. ООО ПКФ «Фармресурс», г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка,58
	№п/п
	Наименование  товара 


	Характеристики  товара*

	1
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень) типа "Луер", предназначен для проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,  стерильный ,  однократного применения. Объем 10 мл со съемной иглой,  Игла 0,8х38 мм,  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед. назначения,  наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности.



	2
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный  (цилиндр+поршень) типа "Луер,  предназначен для  проведения в/венных, в/мышечных инъекций,   стерильный , однократного применения. Объем 5 мл со съемной иглой. Игла 0,7х38 мм. изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения, наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	3
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов с пластиковым шипом и дополнительным Y-образным портом
	Система инфузионная для раствора предназначена для вливания жидких препаратов.

 Характеристики инфузионной системы:

Двухступенчатый пластмассовый шип в пробку – 38 мм. Не пропускающий бактерии воздушный клапан. Дисковый фильтр – 15 микрон, длина колбы 40мм. Регулятор скорости потока (ролик зажима) возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Толщина инъекционного порта (для введения доп. Инъекции) – 2,2 мм. Длина инъекционного порта (для введения дополнительной инъекции) – 45 мм. 20 капель=1+-0,1 мл. игла в вену 21 G 0,8Х40 мм. Каждая инфузная система упакована в стерильный пластиковый пакет.  Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения - сертификата, инструкции по применению, название и координаты фирмы производителя на русском языке.

	4
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер", предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 2 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	5
	Шприц туберкулиновый
	Шприц 3-х компонентный 1 мл (цилиндр+поршень+резиновый уплотнитель на поршне) предназначен для введения туберкулина. Объем 1мл со съемной иглой. Игла 0,5мм х16мм, из стали, трехгранной заточки.  Материал: поршень-полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения.  Стерильный, однократного применения, наличие градуировки,  в индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности

	6
	Игла инъекционная «Луер»
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы 1,2 мм, длина 40 мм. . (18 G)  Стерильно, однократного применения. Упаковка №1.



	7
	Игла инъекционная "Луер"
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм. (21 G) Стерильно, однократного применения.



	8
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки
	представляет собой специальную стерильную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Изготовлено из нержавеющей стали. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм (21 G*1,2). Стерильно, однократного применения.



	9
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,3мм, длина катетера 45мм (18G). Стерильно, однократного применения.



	10
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,1мм, длина катетера 33мм- (20G). Стерильно, однократного применения.



	11
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер", должен быть предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 20 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, . должна быть изготовлена из стали,  иметь трехгранную атравматическую  

лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности



	и т.д.


Приложение 6 к протоколу рассмотрения и

 оценки котировочных заявок №0169300027813000754-П 

Спецификация

на поставку  изделий медицинских колющих
Заказчик –  МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»

	№п/п
	МНН
	Торговое название 
	Форма выпуска
	Количество
	Ед. изм.
	Цена за ед. т-ра, руб
	Общая сумма

	1
	Шприц инъекционный однократного применения

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень) типа "Луер",   предназначен для проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,  стерильный ,  однократного применения. Объем 10 мл со съемной иглой,  Игла 0,8х38 мм,   изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен  мед. назначения,  наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности.


	4000
	шт
	1,64
	6560,00

	2
	Шприц инъекционный однократного применения

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения
	Шприц инъекционный 2-х компонентный  (цилиндр+поршень) типа "Луер,   предназначен для  проведения  в/венных, в/мышечных инъекций,   стерильный , однократного применения. Объем 5 мл со съемной иглой.  Игла 0,7х38 мм.  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень - полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения, наличие градуировки. В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	13000
	шт
	1,12
	14560,00

	3
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Системы для внутривенного вливания инфузионных растворов с пластиковым шипом и дополнительным Y-образным портом
	Система инфузионная для раствора предназначена для вливания жидких препаратов.

 Характеристики инфузионной системы:

Двухступенчатый пластмассовый шип в пробку – 38 мм. Не пропускающий бактерии воздушный клапан. Дисковый фильтр – 15 микрон, длина колбы 40мм. Регулятор скорости потока (ролик зажима) возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту. Толщина инъекционного порта (для введения доп. Инъекции) – 2,2 мм. Длина инъекционного порта (для введения дополнительной инъекции) – 45 мм. 20 капель=1+-0,1 мл. игла в вену 21 G 0,8Х40 мм. Каждая инфузная система упакована в стерильный пластиковый пакет.  Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения - сертификата, инструкции по применению, название и координаты фирмы производителя на русском языке.


	6000
	шт
	5,60
	33600,00

	4
	Шприц инъекционный однократного применения

    Производитель 

Россия 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер",  предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 2 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, .  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности
	12000
	шт
	1,08
	12960,00

	5
	Медицинский шприц

Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц туберкулиновый
	Шприц 3-х компонентный 1 мл (цилиндр+поршень+резиновый уплотнитель на поршне)    предназначен для введения туберкулина. Объем 1мл со съемной иглой.   Игла 0,5мм х16мм, из стали, трехгранной заточки.  Материал: поршень-полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.назначения.  Стерильный, однократного применения, наличие градуировки,  в индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	1000
	шт
	1,32
	1320,00

	6
	Игла инъекционная

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла инъекционная «Луер»
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы 1,2 мм, длина 40 мм. . (18 G)  Стерильно, однократного применения. Упаковка №1.


	300
	шт
	0,60
	180,00

	7
	Игла инъекционная

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла инъекционная "Луер"
	Полая игла с косым заточенным срезом из короззийно-стойкой стали, головка и предохранительный колпачок из пластмассы. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм. (21 G) Стерильно, однократного применения.


	500
	шт
	0,58
	290,00

	8
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки

Производитель 

Китай 

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Игла двусторонняя для вакуумной пробирки
	представляет собой специальную стерильную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая мягким резиновым клапаном, обращенным к пробирке для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Изготовлено из нержавеющей стали. Диаметр иглы  0,8мм, длина 38 мм (21 G*1,2). Стерильно, однократного применения.


	10000
	шт
	1,54
	15400,00

	9
	Катетер периферический с дополнительным портом

Производитель 

Индия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,3мм, длина катетера 45мм (18G). Стерильно, однократного применения.


	200
	шт
	7,50
	1500,00

	10
	Катетер периферический с дополнительным портом

Производитель 

Индия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Катетер периферический с дополнительным портом
	Внутривенный периферический катетер с крыльями для фиксации, индикаторной камерой с воздушным фильтром и дополнительным портом для болюсных инъекций, промывки и гепаринизации, стерильный, одноразовый. Катетер сделан из инертного нетоксичного материала «volex», игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок. Диаметр иглы 1,1мм, длина катетера 33мм- (20G). Стерильно, однократного применения.


	200
	шт
	7,50
	1500,00

	11
	Шприц инъекционный однократного применения

    Производитель 

Россия

Товарный знак (торговое наименование) отсутствует

Остаточный срок годности составляет 80 %
	Шприц инъекционный однократного применения    
	Шприц инъекционный 2-х компонентный (цилиндр+поршень)  типа "Луер",  предназначен для проведения подкожных  инъекций,  стерильный, однократного применения. Объем 20 мл, со съемной иглой.  Игла: размер     0,60 мм х 25 мм, .  изготовлена из стали,  имеет трехгранную атравматическую  

лазерную   заточку  и специальное силиконовое покрытие. Материал: поршень- полиэтилен, цилиндр - прозрачный полипропилен мед.  назначения, наличие градуировки.  В индивидуальной упаковке. На упаковке наличие адреса на русском языке  и  телефона производителя, срока годности


	1000
	шт
	2,40
	2400,00

	
	Итого
	
	
	
	
	
	90270,00











