Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0169300027813000755-П от 18.10.2013


18 октября 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка); способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Уполномоченный орган

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410001498, КПП 741001001)

Заказчики: 

Муниципальное учреждение "Катав-Ивановская центральная районная больница" (ИНН 7410000960, КПП 741001001)

3. Предмет контракта:

«Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка )» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 231 908,40 (двести тридцать одна тысяча девятьсот восемь рублей сорок копеек) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0169300027813000755 от 09.10.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Катунькина Марина Борисовна

Зам. председателя комиссии: 
Смольникова Светлана Борисовна

Член комиссии: 
Болотникова Наталия Владимировна

Член комиссии: 
Ергунова Ольга Викторовна

Член комиссии: 
Соколов Дмитрий Викторович

Член комиссии: 
Степанов Александр Васильевич

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 18.10.2013 по адресу: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 4 (четыре) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения: 

	№ регистр. заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "МедГосСнаб" 
	119415, г.Москва, пр-т Вернадского, д.37,корп.2
	Допустить к участию в запросе котировок

	2
	Закрытое акционерное общество НПО"ГАРАНТ" 
	614068, г.Пермь, ул.Екатерининская, 188
	Допустить к участию в запросе котировок

	3
	Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн" 
	644018, г.Омск, ул.1-я Индустриальная, 4-216
	Допустить к участию в запросе котировок

	4
	Никитина Дарья Анатольевна
	241515, Брянская область, Брянский район, с.Отрадное, ул.Октябрьская, 41
	Допустить к участию в запросе котировок


Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок


Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки №1
ИНН 7736562266 Общество с ограниченной ответственностью "МедГосСнаб" (Адрес: 119415, г.Москва, пр-т Вернадского, д.37,корп.2).
Предложение о цене контракта: 103 500,00 (сто три тысячи пятьсот рублей) Российский рубль

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 3
ИНН 5506226202 Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн" (Адрес: 644018, г.Омск, ул.1-я Индустриальная, 4-216).
Предложение о цене контракта: 105 815,00 (сто пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей) Российский рубль

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

	
	______________________________________________/Катунькина Марина Борисовна/

	
	______________________________________________/Смольникова Светлана Борисовна/

	
	______________________________________________/Болотникова Наталия Владимировна/

	
	______________________________________________/Ергунова Ольга Викторовна/

	
	______________________________________________/Соколов Дмитрий Викторович/

	
	______________________________________________/Степанов Александр Васильевич/


	Уполномоченный представитель Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(18.10.2013) 


	Уполномоченный представитель МУ "Катав-Ивановская ЦРБ"
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(18.10.2013) 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000755-П от 18.10.2013
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка )

	№ п/п
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма подачи заявки

	1
	15.10.2013
	08:02
	1
	Электронный документ

	2
	17.10.2013
	14:33
	2
	Электронный документ

	3
	17.10.2013
	16:27
	3
	Электронный документ

	4
	17.10.2013
	16:49
	4
	Электронный документ



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000755-П от 18.10.2013
	


УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка )


Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 231 908,40 (двести тридцать одна тысяча девятьсот восемь рублей сорок копеек) Российский рубль

	Подано заявок:
	4
	
	(четыре)
	шт.

	
	(цифрами)
	
	(прописью)
	


	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Сведения, содержащиеся в котировочной заявке

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "МедГосСнаб" , ИНН 7736562266
	119415, г.Москва, пр-т Вернадского, д.37,корп.2
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 

	2
	Закрытое акционерное общество НПО"ГАРАНТ" , ИНН 7716017505
	614068, г.Пермь, ул.Екатерининская, 188
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 

	3
	Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн" , ИНН 5506226202
	644018, г.Омск, ул.1-я Индустриальная, 4-216
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 

	4
	Никитина Дарья Анатольевна
	241515, Брянская область, Брянский район, с.Отрадное, ул.Октябрьская, 41
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: Сведения о наименовании, характеристиках поставляемых товаров указаны в приложении №5 к настоящему протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит 



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000755-П от 18.10.2013
	


СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка )

	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Решение комиссии
	Причина отказа

	1
	ИНН 7736562266, Общество с ограниченной ответственностью "МедГосСнаб"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	2
	ИНН 7716017505, Закрытое акционерное общество НПО"ГАРАНТ"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	3
	ИНН 5506226202, Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	4
	Никитина Дарья Анатольевна
	Допустить к участию в запросе котировок
	-



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000755-П от 18.10.2013
	


ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка )

	№ регистр. заявки
	Участник размещения заказа
	Предложение поставщика о цене
	Результат запроса котировок


	1
	Общество с ограниченной ответственностью "МедГосСнаб"
	103 500,00 
	Победитель

	2
	Закрытое акционерное общество НПО"ГАРАНТ"
	120 724,30 
	

	3
	Общество с ограниченной ответственностью "МедЛайн"
	105 815,00 
	Лучшее предложение о цене контракта после победителя

	4
	Никитина Дарья Анатольевна
	129 137,75 
	


                         Приложение № 5

                                         К протоколу  №0169300027813000755-П от 18.10.2013г

СВЕДЕНИЯ

о наименовании, характеристиках поставляемых товаров, 

содержащиеся в заявках участников размещения заказа
Предмет контракта: поставка изделий медицинского назначения (рентгеновская пленка)
Заказчик –   МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»
1. ООО «МедГосСнаб», 119415, г.Москва, пр-т Вернадского д.37,корп.2
[image: image1.png]Xapaxrepucruxa

T Permrenoscrr
e Fuj
StperRX
prae
cumencraires
s, Py flm
Corposton”

Snowa

Tayseropone Smcipona
‘Gororpabineceut uarepuas. Taees scer oo
omoTaEHTEpefTuITID ockery. Cocaniian
aimcTaTecKas oGpaorsa Bovepoc naEHKH
i xopowell crocoGuocT X cKomuReIO Toe
cepepe: 45 “isrha.
Pelmemcercimouerpccxne noxsren  non
pywol alpatorse - mpommers 0rpasspes
pomacins4-Gu, yscrueaocn,  1000-
1300065 cpeami e 2,8; npw oo
ot "1 o 33 Tyt
momacins Jum,permmensioens.
100006y (70 P)cpeaomn " rpaew 27,
MKt oTROCT, novepCIIE D -3.36.
[ T —
HenyCmouH et ¥ ey TpaeseToRSH
obmcrn cnermpa nowasser Weromaomae 5
accax wyscrutensiocm- 50- 800 5o DIN 6367
Puswep ucra: 300w+ 400
Dopua smycra: ymasoncs 100 mcros .
Haruuss ceprubaarscoomsercri.

Vi3

7| Permenonern
weia Fuji
Stper RX
e
emencrminea
Lo, Fuj
Corporaton”

Teyscroponne Sy
‘Gororpasecen uarepua, Tscuss e cono





[image: image2.png]Tpu pywon ofpabomee -t mpommiment
20rpanspens pomcins .
Gt sysermrensuocrs 1000-130006p . cpemn
rpaer 28mp el obpaboree ¢
momitens 33 rpas,  pous  mpomacins
ey 10000695~
IO cpemut e 27 axcmarnns
woiocn, noscpueina Diax -336.5 xouCuraunn
© YU RPN YR CheT b
Gl ymipaguorerosan oG Caeerpa
ayereocr- 50800 m DN 6867,
Pasep acra: 2owe300n.

Dopua sy : ymaosca 100 mcros .
Hanruse cepruurars cooraereraue.

cmerperares
e P
Corporaton”

Teyscropone Swyscipos
ororpaecot uarepuas. Taces seercon
RomoTReepeprusTIo ocioRy. Creaaias
amcrETecEaa oGpaGorsa rovepoCTH e
i xopowel crocoBuoTH X cxaNEIIOOC
cepetpu: 46 h sih.
Paammemocenciouerpmcxte | noxasrescopn

otpaGore  TpomTess 3 rpat e mpomacins
S eyscrmmenoen. 1000060 (5.
ST cpeamn  rpazewr 27 waxcmanias
aomoe, noscpuerni Dimax -336.8 oGt
© YU KPR YKo CoeT b
Gl yaTpaduoIcTonoR obzsenn cnestpa
ayscrumeausoct 50800 o DIN 6867,
Paouep e 18+24cu,

Dopua muryera: ymmsonsa 100 cron

Haneun cepruuar coorserrai,

Fermranoncrar
e Fuji
SeperRX
e s
emeneraires
s Py
Corporation”

S

Toyscropomne seycORI
‘Qororpadurecat uarepuas. Taess e camono
omoTACHTEpefTazTI0 chosy. Crean s
anmicTaniecka o6paGorsa novepxoCT nacE
i xopotel crocoboe K xanen, e
Copetpa: 4

B T —
i Pyt oGpaorye - mposarens
2Drpasspeus rpossaeun &

G, ymcraeassocrs 1000-130006p..cpea
[ i ———_t
‘pomTers 33 pa, spes rpormsenn

2t aermesisoen. 1000007 (S

970C1/) cpean pasuer 27 akcianss
momiccny nosepweims Dmax - 3.36. xouGmaion
© yunROwAN SXpuaH KoL T
el yaTpadwoseTonoR oG cuekTp
syserumeuaocTn 50800 o DIN 6867,

Pusep uera Lot .

Dopua simycra: yrasons 100 wcron

Hamrue ceprigusars coomercran,





[image: image3.png]e KODAK.

e lon

SeseHosyACTITE M peNTTeRIICNS A
BeyTpAporosol Gremanuol) _pernrevorpain.
Hyscrmrenocns 400 e, CrpyETyPS eyzicin
i s naocaa KpiraARX. yeraaeceTs
pu samion_otpaborve 2100 oGparax
poaen Cpopuit puvenr opu wamomot
GGpatoree - 25 Tlewa muconovopactiat 1
OTHOITL HOAAT. OTIHOS KINECTS0 KOS ¢
oy ovem s derase,
Obpatermercs opynyo 0 w0 scex mumx
[ —

Ploep auera: 3l

@opua smra: yrasowra 100 cron.

Hannune ceprapars commsercri,

Vo [ 10

P
naewa Fuj
Super HR-U30
I8cuicn, Rl
Fim
ot

T porrenonnn  sestmonere
[r———

Macwa 2 ced  nomorerepograrmiol
ocione < Tomumon 0175 o - 02 a1
‘omeckah morioero ocnoms D 0,165 - 0,17,
Swymcuomaid  cron  moew wdeer
poTIBoopsomIe, wTCTITIGERI Samy
mROCRoRpUETAINCERYO CIpyKTYpY. Maxcioiam ik
cnextpaziang wyocrarenoen. » mianone $40
04 550 1, cpeaun rpazue G (et
sowpacrioeTn » camuax 1S0) 260 - 265,
MKz omTINEGEa moTocrs D max 30 -
31 momoens mam D0 003 - 005
peruTeniocTy mati (s obparix perea,
1) T80, Conprae e 39 1 - 4
Pusuep mwers: 180u*2dcn

Dopa simyce: ynasona 100 cros

Hannuse ceprupusars cooraercrans.

Permeoscrs
e Fu
Super HR-US0
e
Corporation”
oo

Tiia —perrenosenas  SeEmICTIITC
[re————

e e —
ocione < tomumen 075 - 02 w1
ommeckoR miomwoerio ocnoms D 0,165 - 0170,
Swymecuomndt  cron e waeer
poTIBoopeomIye, aKTACTETICCRY S8ty
mOCKoRpUETLIICCRY CTpyKTYPY. Makcioanas

erueaoET. st (o obpari peera,

) 1800 Comprane e 29 2 -
.

Paswe mer: 2dew*30cx.

Do sume: yoaxones 100 meron

e cepragmars coomsercruue.

Formronoscrar
e Fujl

Super HR-U30
SOoust,

Ry i
Corporaton”

Tiioa —pememoscnas  SeREmyermTe
(opromposamecsan).

Mawa - canell reswore

ocione < tosmamon 0175w - 02 x4 1
ommeckon maomiocTio ocnoms D 0,165 - 070,
Suymcuomeih cron e ser
HpoToOpeaTY, WTHCTITINECKD sa8uy
moCKoRpUETAICCRY0 CTpyKTYpY. Maxcuan st
cnexpanLA weTMTenoET: 3 Ao $40
14 -550 1t; o pasen G (soxpers
sompacriocnn s xminax 150) 260 - 265,
MK omeckas BT D i 30 -

30 nomocm. syam DO 003 = 0,06





[image: image4.png]RCTINTETOETY AR (3 CBpATHRDX PETTCHaY,
K1) 1800, Conepame cepespa. 39 1 - 44
o

Paswep mer: 0ewiden.
Do sumyca: ymasonea 100 ucron
Hanrune cepmuguaa coomercrais

Permeoncas
e Fujl
Un-MA
oo il
fim
Corporsion”

Hoonn

Poamrenon e vemme (o
soorpagmn). Coexpariias nyscrmmezsioens.
mae: senrosyscrmTensas. Hcrmrenioers.
0 s, e i o oo
pscrumenuocrs tpw a0
Gipaborse 310 separn parren. - Crewn
e MaNOR o6paGoTe 2.5, Harre
coprugmara coomsercrue . Omocropomes
opropewammecks  mewa © . sucomm
Kompacrow. Oryrerane spredaron. Bucoroe
popesie, | Obecncumact | mpesocxomyo
oy AereR ¢ exasozman Tonw
oGpaxci. Paep wcrs: 18eu-24ck.
@opua sumesa:yrasonsa 100 cron.
Hanrue ceprubuar coomercrin

pronon)

Jotton,n
‘Denal
Hraaun

‘Caorpornmouacs ekTasssas poTTERONTMY
e 238y pipTORoH (ewraiol)
PP b Crouarosoran. D-kce
Buconsy acraeassocrs n owpseriocrs,
KOpOTROE Bpeen O, SHCORM CXOPORTS
s ——
s cpanans Srson.

Vi [





  2.    ЗАО НПО «ГАРАНТ», 129337, г.Москва,ул.Красная Сосна, д.30, стр.1,а/я 23
	№п/п
	Наименование  товара 

	Характеристики  товара*

	1
	Рентген. пленка медиц.   30 х 40 /100л./ - Retina Film, (син.чувст.)

Германия
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра:  4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 30см*40см. Форма выпуска:  упаковка  100 листов .                                   Наличие сертификата соответствия. В кол-ве 5 упаковок.         


	2
	Рентген. пленка медиц.   24 х 30 /100л./ - Retina Film, (син.чувст.)

Германия
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра:  4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 24см*30см. Форма выпуска:  упаковка  100 листов .                                   Наличие сертификата соответствия. В кол-ве 5 упаковок.           



	3
	Рентген. пленка медиц.   18 х 24 /100л./ - Retina Film, (син.чувст.)

Германия
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра:  4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 18см*24см. Форма выпуска:  упаковка  100 листов .                                   Наличие сертификата соответствия. В кол-ве 5 упаковок.           



	4
	Рентген. пленка медиц.   13 х 18 /100л./ - Retina Film, (син.чувст.)

Германия
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра:  4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 13см*18см. Форма выпуска:  упаковка  100 листов .                                   Наличие сертификата соответствия. В кол-ве 5 упаковок.           



	5
	Рентген. пленка для Стоматологии  31 х 41мм /100л./ - КОДАК-D-speed Dental Film (3х4см) США
	Зеленочувствительная  рентгенпленка  для внутриротовой (дентальной)  рентгенографии. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах. Чувствительность при машинной обработке  2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке 2,5. Пленка  высококонтрастная и позволяет получать отличное качество снимков с визуалазацией очень мелких деталей. Обрабатывается  вручную и во всех видах проявочных машин. 

Размер  листа: 31мм*41мм. Форма выпуска: упаковка   100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.         В кол-ве 10 упаковок.   



	6
	Рентген. пленка медиц. 18 х 24 /100л./ - КОДАК-MXG Film, (зелен.чувст.) США
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка  на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной  0,175 мм  и оптической плотностью основы D  0,170. Эмульсионный слой пленки  имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO)  2,65; максимальная оптическая плотность D max  3,0 ,  плотность вуали D0  0,03 ; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2 .

 Размер листа: 18см*24см. Форма выпуска: упаковка  100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.   В кол-ве 10 упаковок.           



	7
	Рентген. пленка медиц. 24 х 30 /100л./ - КОДАК-MXG Film, (зелен.чувст.) США
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка  на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной  0,175 мм  и оптической плотностью основы D  0,170. Эмульсионный слой пленки  имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO)  2,65; максимальная оптическая плотность D max  3,0 ,  плотность вуали D0  0,03 ; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2 .

 Размер листа: 24см*30см. Форма выпуска: упаковка  100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.   В кол-ве 10 упаковок.           



	8
	Рентген. пленка медиц. 30 х 40 /100л./ - КОДАК-MXG Film, (зелен.чувст.) США
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка  на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной  0,175 мм  и оптической плотностью основы D  0,170. Эмульсионный слой пленки  имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO)  2,65; максимальная оптическая плотность D max  3,0 ,  плотность вуали D0  0,03 ; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2 .

 Размер листа: 30см*40см. Форма выпуска: упаковка  100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.   В кол-ве 10 упаковок.          



	9
	Рентген. пленка для Маммографии  18 х 24 /100л./ -  КОДАК-Min-RS Film США
	Рентгеновская пленка медицинская (для маммографии). Спектральная чувствительность пленки: зеленочувствительная. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах . Чувствительность при машинной обработке  2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке  2,5. Наличие сертификата соответствия .Односторонняя ортохроматическая пленка с высоким контрастом. Отсутствие артефактов. Высокое разрешение. Обеспечивает превосходную виэуализацию деталей с «холодным» тоном изображения. Размер листа: 18см*24см. 

Форма выпуска: упаковка  100 листов. Наличие сертификата соответствия

В кол-ве 10 упаковок.          

	10
	Рентгенпленка самопроявляющая "ERGONOM-Х"
	Самопроявляющаяся дентальная рентгеновская пленка для внутриротовой (дентальной) рентгенографии в стоматологии . D-класс.  Высокая чувствительность и контрастность, короткое время экспозиции, высокая скорость обработки при любом освещении. Индивидуальная  стерильная  упаковка.

 В упаковке  50 листов. В кол-ве 15 упаковок.          

	


3. ООО «МедЛайн», 644018, г.Омск,ул.1-я Индустриальная,4-216
	№п/п
	Наименование  товара 

	Характеристики  товара*

	1
	Рентгеновская пленка  Super RX  Fuji Film, Япония

30см*40 см синечувствительная 
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 30см*40см. 

Форма выпуска:  упаковка 100 листов .
Наличие сертификата соответствия.            

В количестве 5 упаковок

	2
	Рентгеновская пленка Super RX  Fuji Film, Япония

24см*30 см синечувствительная 
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

Размер листа: 24см*30см. 

Форма выпуска : упаковка  не менее 100 листов .

Наличие сертификата соответствия.   

В количестве 5 упаковок         

	3
	Рентгеновская пленка Super RX  Fuji Film, Япония 18см*24 см синечувствительная 
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

 Размер листа: 18см*24см. 

Форма выпуска: упаковка 100 листов 

Наличие сертификата соответствия.            

В количестве 5 упаковок

	4
	Рентгеновская пленка  Super RX  Fuji Film, Япония 13см*18 см синечувствительная 
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град,время проявления от 4 до 6мин., чувствительность 1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867. 

 Размер листа: 13см*18см.

 Форма выпуска: упаковка 100 листов.

Наличие сертификата соответствия.            

В количестве 5 упаковок

	5
	Рентгеновская пленка KODAK D-speed   Carestream Health, Inc., США 3,1см*4,1 см 
	Зеленочувствительная  рентгенпленка  для внутриротовой (дентальной)  рентгенографии. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах. Чувствительность при машинной обработке 2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке 2,5. Пленка высококонтрастная и позволяет получать отличное качество снимков с визуалазацией очень мелких деталей. Обрабатывается  вручную и во всех видах проявочных машин. 

Размер  листа: 31мм*41мм. 

Форма выпуска: упаковка  100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.            

В количестве 10 упаковок

	6
	Рентгеновская пленка  Super HR-U30 Fuji Film, Япония 18cм*24см 
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью основы D 0,165. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) 2,65; максимальная оптическая плотность D max 3,1;  плотность вуали D0 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2.

 Размер листа: 18см*24см. 

Форма выпуска: упаковка 100 листов. 

Наличие сертификата соответствия.            

В количестве 10 упаковок

	7
	Рентгеновская пленка  Super HR-U30 Fuji Film, Япония 24cм*30см 
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью основы D 0,165. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) 2,65; максимальная оптическая плотность D max 3,1;  плотность вуали D0 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2.

Размер листа: 24см*30см. 

Форма выпуска:  упаковка  100 листов 

Наличие сертификата соответствия.          

В количестве 10 упаковок

	8
	Рентгеновская пленка  Super HR-U30 Fuji Film, Япония 30cм*40см 
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью основы D 0,165. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) 2,65; максимальная оптическая плотность D max 3,1;  плотность вуали D0 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра  3,9 г/м2.

Размер листа: 30см*40см.

 Форма выпуска: упаковка 100 листов 

Наличие сертификата соответствия

В количестве 10 упаковок

	9
	Рентгеновская пленка  Fuji UM-MA Fuji Film, Япония 18см*24см


	Рентгеновская пленка медицинская (для маммографии). Спектральная чувствительность пленки: зеленочувствительная. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах . Чувствительность при машинной обработке 2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке 3,6. Наличие сертификата соответствия .Односторонняя ортохроматическая пленка с высоким контрастом. Отсутствие артефактов. Высокое разрешение. Обеспечивает превосходную виэуализацию деталей с «холодным» тоном изображения. Размер листа: 18см*24см. 

Форма выпуска: упаковка 100 листов.

Наличие сертификата соответствия

В количестве 10 упаковок

	10
	Рентгеновская пленка   (Эргоном) ИКС30   Dentalfilm Италия
3 см*4 см.


	Самопроявляющаяся дентальная рентгеновская пленка для внутриротовой (дентальной) рентгенографии в стоматологии . D-класс.  Высокая чувствительность и контрастность, короткое время экспозиции, высокая скорость обработки при любом освещении. Индивидуальная  стерильная  упаковка.

 В упаковке 50 листов.

В количестве 15 упаковок


4. Индивидуальный предприниматель Никитина Дарья Анатольевна, 241515, Брянская область, Брянский район, с.Отрадное, ул.Октябрьская, 41
	№п/п
	Наименование  товара 

	Характеристики  товара*

	1
	Рентгеновская пленка

RETINA XBE 30х40 100 листов
синечувствительная
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: от 4,6 и  до 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град, время проявления 4-6мин., чувствительность 1000-1300обр.р.,средний градиент 2,8; при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7, максимальная плотность почернения Dmax - 3.36. В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867.

Размер листа: 30см*40см.

Форма выпуска:  упаковка 100 листов.
Наличие сертификата соответствия.

	2
	Рентгеновская пленка

RETINA XBE 24х30 100 листов
синечувствительная
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: от 4,6 и до 4,8г/м2.Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град, время проявления 4-6мин.,чувствительность 1000-1300обр.р.,средний градиент 2,8;при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7,максимальная плотность почернения Dmax - 3.36.В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867.

Размер листа: 24см*30см.

Форма выпуска : упаковка  100 листов .

Наличие сертификата соответствия.

	3
	Рентгеновская пленка

RETINA XBE 18х24 100 листов
синечувствительная
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению,нанос серебра: от 4,6 и до 4,8г/м2. Рентгеносенситометрические показатели:при ручной обработке - t проявителя 20град, время проявления 4-6мин.,чувствительность 1000-1300обр.р.,средний градиент 2,8;при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин.,чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7,максимальная плотность почернения Dmax - 3.36.В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867.

Размер листа: 18см*24см.

Форма выпуска: упаковка 100 листов
Наличие сертификата соответствия.



	4
	Рентгеновская пленка

RETINA XBE 13х18 100 листов
синечувствительная
	Двухсторонне эмульсированный фотографический материал. Пленка имеет синюю полиэтилентерефталатную основу. Специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра: от 4,6 и до 4,8г/м2.Рентгеносенситометрические показатели: при ручной обработке - t проявителя 20град, время проявления 4-6мин.,чувствительность 1000-1300обр.р.,средний градиент 2,8;при машинной обработке t проявителя 33 град, время проявления 2мин., чувствительность 1000обр.р.(S-970(1/P),средний градиент 2,7,максимальная плотность почернения Dmax - 3.36.В комбинации с усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра позволяет использование в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867.

Размер листа: 13см*18см.

Форма выпуска: упаковка 100 листов.
Наличие сертификата соответствия.



	5
	Рентгеновская пленка KODAK D-speed 3,1см*4,1 см
	Зеленочувствительная  рентгенпленка  для внутриротовой (дентальной)  рентгенографии. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах. Чувствительность при машинной обработке 2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке 2,5. Пленка высококонтрастная и позволяет получать отличное качество снимков с визуалазацией очень мелких деталей. Обрабатывается  вручную и во всех видах проявочных машин.

Размер  листа: 31мм*41мм.

Форма выпуска: упаковка  100 листов.

Наличие сертификата соответствия.



	6
	Рентгеновская пленка KODAK MXG 18х24 100л
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной от 0,175мм и до 0,2мм и оптической плотностью основы D от 0,165 и до 0,170. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO)  от 2,60 и до 2,65; максимальная оптическая плотность D max от 3,0 и до 3,1;  плотность вуали D0 от 0,03 и  до 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра   от 3,9 г/м2 и до 4,4 г/м2.

Размер листа: 18см*24см.

Форма выпуска: упаковка 100 листов.

Наличие сертификата соответствия.



	7
	Рентгеновская пленка

КОДАК MXG 24х30 100л
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).

Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной от 0,175мм и до  0,2мм и оптической плотностью основы D от 0,165 и  до 0,170. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) от 2,60 и до 2,65; максимальная оптическая плотность D max от 3,0 и до 3,1;  плотность вуали D0 от 0,03 и до 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра   от 3,9 г/м2 и до 4,4 г/м2.

Размер листа: 24см*30см.

Форма выпуска:  упаковка  100 листов

Наличие сертификата соответствия.



	8
	Рентгеновская пленка КОДАК MXG 30х40 СМ 100листов
	Плёнка рентгеновская зелёночувствительная (ортохроматическая).
Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной от 0,175мм и до 0,2мм и оптической плотностью основы D от 0,165 и до 0,170. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную, антистатическую защиту и плоскокристалическую структуру. Максимальная спектральная чувствительность в диапазоне от 540 нм до 550 нм; средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) от 2,60 и до 2,65; максимальная оптическая плотность D max от 3,0 и до 3,1;  плотность вуали D0 от 0,03 и до 0,04; чувствительность плёнки (в обратных рентгенах, R-1) 1800. Содержание серебра   от 3,9 г/м2 и до 4,4 г/м2.

Размер листа: 30см*40см.

Форма выпуска: упаковка 100 листов

Наличие сертификата соответствия

	9
	Рентгеновская пленка KODAK MIN -RS 18см*24см


	Рентгеновская пленка медицинская (для маммографии). Спектральная чувствительность пленки: зеленочувствительная. Чувствительность 400 ед., структура эмульсии пленки на плоских кристаллах. Чувствительность при машинной обработке 2100 обратных рентген.  Средний градиент  при машинной обработке 2,5. Наличие сертификата соответствия. Односторонняя ортохроматическая пленка с высоким контрастом. Отсутствие артефактов. Высокое разрешение. Обеспечивает  превосходную виэуализацию деталей с «холодным» тоном изображения. Размер листа: 18см*24см.

Форма выпуска: упаковка 100 листов.

Наличие сертификата соответствия

	10
	Рентгеновская пленка (Эргоном) ИКС30

3 см*4 см.


	Самопроявляющаяся дентальная рентгеновская пленка для внутриротовой (дентальной) рентгенографии в стоматологии . D-класс.  Высокая чувствительность и контрастность, короткое время экспозиции, высокая скорость обработки при любом освещении. Индивидуальная  стерильная  упаковка.
В упаковке 50 листов.


Приложение 6 к протоколу рассмотрения и

 оценки котировочных заявок №0169300027813000755-П 

Спецификация

на поставку  изделий медицинского назначения  (рентгеновская пленка)
Заказчик –  МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»

	№п/п
	Наименование  товара 

	Характеристики  товара*
	Ед.

изм
	Кол-во
	Цена договора с учетом всех расходов, рублей

	1
	Рентгеновская пленка Fuji  Super RX  

30см*40 см синечувствительная 

Fuji film Corporation, Япония
	[image: image5.png]Tinyxcropomnie Sy
‘Gororpabineceut uarepuas. Taees scer oo
omoTaEHTEpefTuITID ockery. Cocaniian
aimcTaTecKas oGpaorsa Bovepoc naEHKH
i xopowell crocoGuocT X cKomuReIO Toe
cepepe: 45 -
Pelmemcercimouerpccxne noxsren  non
pywol alpatorse - mpommers 0rpasspes
pomacins4-Gu, yscrueaocn,  1000-
1300060 . cpenun rpaawes 2.5; op saon
otpatase

momacins Jum,permmensioens.
100006y (70 P)cpeaomn " rpaew 27,
MKt oTROCT, novepCIIE D -3.36.
[ T —
HenyCmouH et ¥ ey TpaeseToRSH
obmcrn cnermpa nowasser Weromaomae 5
accax wyscrutensiocm- 50- 800 5o DIN 6367
Puswep ucra: 300w+ 400

Dopua smycra: ymasoncs 100 mcros .





	Уп.
	5
	103500,00

	2
	Рентгеновская пленка Fuji Super RX  

24см*30 см синечувствительная 

Fuji film Corporation, Япония
	 
[image: image6.png]Amyxcropoune IMyRLCHpORBHIMA
‘Gororpasecen uarepua, Tscuss e cono
omcTIeTepefrasTID ocuosy. Crewmaiian

P ey ..




	Уп.
	5
	

	
	
	
[image: image7.png]Upu  pywoll ofpaGoree -t mpoammen
2rpasaponn pomacns -
G symermmessuocrs 1000-130006p . cpenm
rpaer 28mp el obpaboree ¢
momitens 33 rpas,  pous  mpomacins
ey 10000695~
IO cpemut e 27 axcmarnns
woiocn, noscpueina Diax -336.5 xouCuraunn
© YU RPN YR CheT b
Gl ymipaguorerosan oG Caeerpa
ayereocr- 50800 m DN 6867,
Pasep acra: 2owe300n.

Dopua sy : ymaosca 100 mcros .

TaPeen BUTIYCRR YRMORES 100 Amct




	
	
	

	3
	Рентгеновская пленка Fuji Super RX  18см*24 см синечувствительная 

Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image8.png]ARyxcropomme MyARCHpORAHLA
ororppmca areps T et oo
Fomrerepepri sy Creaamn
et s et
il b et
e
P o
P oo ¢ ot 2oas s
Dot b ey 000
oty oo e 55 s
e e
i oo, oo
STy e 27 ot
oo D330 vt
o s eyt s
Gt e s
50350 DN 567,
vt P

oy st 10 mero
ey ter gl




	Уп.
	5
	

	4
	Рентгеновская пленка Fuji Super RX  13см*18 см синечувствительная 

Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image9.png]AmyxcTopoke suyascuposanmmt
o —

momomueHTEpepTaAITIGD ochony. Creianias

anmicTaniecka o6paGorsa novepxoCT nacE

i xopotel crocoboe K xanen, e

cepotpu: 46

B T —

i Pyt oGpaorye - mposarens

2Drpasspeus rpossaeun &

G, ymcraeassocrs 1000-130006p..cpea

[ i ———_t

‘pomTers 33 pa, spes rpormsenn

2t aermesisoen. 1000007 (S

970C1/) cpean pasuer 27 akcianss

momiccny nosepweims Dmax - 3.36. xouGmaion

© yunROwAN SXpuaH KoL T

el yaTpadwoseTonoR oG cuekTp

syserumeuaocTn 50800 o DIN 6867,

Pusep uera Lot .

Dopua simycra: yrasons 100 wcron

Hanrure cepmuguaa coorvercrai,





	Уп.
	5
	

	5
	Рентгеновская пленка KODAK D-speed   3,1см*4,1 см 
	
[image: image10.png]3eacuotyectaNTemEMS  penTTeNmINKR AU
BeyTpAporosol Gremanuol) _pernrevorpain.
Gyncrairenisocrs 400 ex, Crpyerype SuysicHn
i s naocaa KpiraARX. yeraaeceTs
pn vamion_otpaGore 2100 obpamadx
poaen.  Cpepul Tpuens  npu ool
GGpatoree - 25 Tlewa muconovopactiat 1

OTHOITL HOAAT. OTIHOS KINECTS0 KOS ¢
oy ovem s derase,
Obpatermercs opynyo 0 w0 scex mumx
[ —

Ploep auera: 3l

Dopua sumora:yrasonra 100 1o,

Hannune ceprapars commsercri,





	Уп.
	10
	

	6
	Рентгеновская пленка Fuji Super HR-U30, 18cм*24см 
Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image11.png]Tiatuza pesmrenoscas  sentmouyscTaMTensias
(opronpouammectas).

Macwa 2 ced  nomorserepedrasemiol
ocione ¢ Tomumon 0,175 o - 02 a1
ommieckoR maomioETo ochons D 0,165 - 0170
Swymcuouaih  cion ekt weer
mpoTIBoopcomIe, aTICTTCKI SaumTy
mOCKORpHCTASRY0 CRYITYpY. Mskcieztan
cnexTpatiiag wycTaTeRGCT. » mwansoNe $10
104 - 550 1, cpesu rpaen G (s
sowpacrioeTn » camuax 1S0) 260 - 265,
MKz omeckas nsomocrs D 3
31 momoens mam D0 003 - 005
peruTeniocTy mati (s obparix perea,
Re1) 1800, Conepmame cepota 39 1A - 44
i,

Pusuep mwers: 180u*2dcn

‘Do sumyca: ymasonra 100 ucros

‘Hanewwe ceprpicara cooraercrans.





	Уп.
	10
	

	7
	Рентгеновская пленка  Fuji Super HR-U30  24cм*30см 
Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image12.png]TLiéixa  peNTIENOBCKAR  3eaENHONyNCTRNTE M HAR
(oproxponmmecran)

Macwa 2 ol nomomierTepedrarsmion
ocione < tomumon 0175w - 02 ou
ommeckoR naomwocto ocson D 0,165 - 0,170
Swymcuounin  cioR  naewon  waser

Paswep ers: 4cx*30cs
Copua e ymaxonss 100 wcron
Huluwe ceprpmars soomereras.




	Уп.
	10
	

	8
	Рентгеновская пленка Fuji Super HR-U30 30cм*40см 
Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image13.png][finewxa  pemtremoscxas - 3enMovyBCTRMTEALNAS |
(opromposamecsan).

e
ocione < tosmamon 0175w - 02 x4 1
ommeckon maomiocTio ocnoms D 0,165 - 070,
Suymcuomeih cron e ser
HpoToOpeaTY, WTHCTITINECKD sa8uy
moCKoRpUETAICCRY0 CTpyKTYpY. Maxcuan st
crexparis pcraTenoen. 3 wansone $40
14 -550 1t; o pasen G (soxpers
o+ comuay 150) 360 - 265
MAKCIATIG OTTINGEESA TACTIOCTS D ik 30 -
3k Dmomecrs myaam DO 008 - 0.08





	Уп.
	10
	

	
	
	
[image: image14.png]“YRCTRMTERWNOCTS TAEHKH (b OGPATHBIX pemTTENaX
Rel) 180, Coneprame cepespa. 39 £ - 44
o

Paswep e 30400
Do sumyca: ymasonea 100 ucron
HATIHE CEpTbIKETS COOTRETCTBNS




	
	
	

	9
	Рентгеновская пленка  Fuji UM-MA 18см*24см

Fuji film Corporation, Япония
	
[image: image15.png]PONITOROSCKRA  EHAGHE  Memupmckes  (ma
soorpagmn). Coexpariias nyscrmmezsioens.
mae: senrosyscrmTensas. Hcrmrenioers.
400 ca, crpyerypa Suyancm nacin 18 naocxx
spreraax - Uynervirenioer pn a0l
obpatorse 2100 oGparix portren.  Cpemt
ST o AR otpaGoe 25, Hanwe
copmiguTs  coomercrmin - Ostoctoponias




	Уп.
	10
	

	10
	Рентгеновская пленка   (Эргоном) ИКС30   
3 см*4 см.

Dentalfilm Италия
	
[image: image16.png]CamomporRImOAACA AeNTATLHAS peNTICHORCKAS
e 123 ool (eramon)
peTTeorpadi» crouaTozor. Dot
Bucoras acmmeaimocr n ovpaetoes,
ROpOTRCS Bpe HcTOI,mcoras cRopovT
cpatorsn i oo ocscienn
s e .
 ynaooms 50 mron,




	Уп.
	15
	











_1443613354

_1443613411

_1443613468

_1443613513

_1443613582

_1443613498

_1443613429

_1443613393

_1443613240

_1443613285

_1443613165

