Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0169300027813000902-П от 17.12.2013



17 декабря 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка диагностических препаратов; способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Уполномоченный орган

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410001498, КПП 741001001)

Заказчики: 

Муниципальное учреждение "Катав-Ивановская центральная районная больница" (ИНН 7410000960, КПП 741001001)

3. Предмет контракта:

«Поставка диагностических препаратов» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 493 665,49 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0169300027813000902 от 04.12.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Катунькина Марина Борисовна

Зам. председателя комиссии: 
Смольникова Светлана Борисовна

Член комиссии: 
Болотникова Наталия Владимировна

Член комиссии: 
Ергунова Ольга Викторовна

Член комиссии: 
Соколов Дмитрий Викторович

Секретарь комиссии: 
Глазунова Виктория Валерьевна

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 17.12.2013 по адресу: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения: 

	№ регистр. заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРИН" 
	454018, г.Челябинск,ул.Отрадная, д.25, офис 406
	Допустить к участию в запросе котировок

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСИСТЕМ" 
	454018, г.Челябинск,ул.Двинская, д.21, неж.пом.4
	Допустить к участию в запросе котировок


Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок


Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки №1
ИНН 7447203839, КПП 744701001 Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРИН" (Адрес: 454018, г.Челябинск,ул.Отрадная, д.25, офис 406).
Предложение о цене контракта: 352 338,00 (триста пятьдесят две тысячи триста тридцать восемь рублей) Российский рубль

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 2
ИНН 7449051130, КПП 744901001 Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСИСТЕМ" (Адрес: 454018, г.Челябинск,ул.Двинская, д.21, неж.пом.4).
Предложение о цене контракта: 360 000,00 (триста шестьдесят тысяч рублей) Российский рубль

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

	
	______________________________________________/Катунькина Марина Борисовна/

	
	______________________________________________/Смольникова Светлана Борисовна/

	
	______________________________________________/Болотникова Наталия Владимировна/

	
	______________________________________________/Ергунова Ольга Викторовна/

	
	______________________________________________/Соколов Дмитрий Викторович/

	
	______________________________________________/Глазунова Виктория Валерьевна/


	Уполномоченный представитель Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(17.12.2013) 


	Уполномоченный представитель МУ "Катав-Ивановская ЦРБ"
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(17.12.2013) 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000902-П от 17.12.2013
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Поставка диагностических препаратов

	№ п/п
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма подачи заявки

	1
	16.12.2013
	15:18
	1
	Электронный документ

	2
	16.12.2013
	15:26
	2
	Электронный документ



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000902-П от 17.12.2013
	


УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Поставка диагностических препаратов


Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 493 665,49 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек) Российский рубль

	Подано заявок:
	2
	
	(две)
	шт.

	
	(цифрами)
	
	(прописью)
	


	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Сведения, содержащиеся в котировочной заявке

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРИН" , ИНН 7447203839, КПП 744701001
	454018, г.Челябинск,ул.Отрадная, д.25, офис 406
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: указаны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора установлена с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСИСТЕМ" , ИНН 7449051130, КПП 744901001
	454018, г.Челябинск,ул.Двинская, д.21, неж.пом.4
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: укааны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора установлена с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на перевозку, разгрузку-погрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена на товары указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000902-П от 17.12.2013
	


СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Поставка диагностических препаратов

	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Решение комиссии
	Причина отказа

	1
	ИНН 7447203839, КПП 744701001, Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРИН"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	2
	ИНН 7449051130, КПП 744901001, Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСИСТЕМ"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000902-П от 17.12.2013
	


ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Поставка диагностических препаратов

	№ регистр. заявки
	Участник размещения заказа
	Предложение поставщика о цене
	Результат запроса котировок

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТРИН"
	352 338,00 
	Победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСИСТЕМ"
	360 000,00 
	Лучшее предложение о цене контракта после победителя


                                                                                                            Приложение № 5

                                         К протоколу  №0169300027813000902-П от 17.12.2013г

СВЕДЕНИЯ

о наименовании, характеристиках поставляемых товаров, 

содержащиеся в заявках участников размещения заказа
Предмет контракта: поставка  диагностических препаратов
Заказчик –   МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»

1.    ООО «Цитрин», 454018, г.Челябинск, ул.Отрадная, д.25, оф.406

	№ п/п
	Наименование  товара
	Характеристики товара*

	1
	Сифилис суммарные антитела-ИФА, 192 опр. («Хема», Россия)
	Выявление антител классов G, М и А к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (прямым титрованием и по коэффициенту позитивности) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Общее число анализируемых образцов, включая контрольные: 192 анализа.

Всего: 15 наборов.

	2
	СА 125-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. Чувствительность: 2 Ед/мл, диапазон измерений: 0-400 Ед/мл .

Набор рассчитан на проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.

	3
	обПСА-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Чувительность: 0,4 нг/мл. Диапазон измерений: 0-40 нг/мл. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает  проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.

	4
	Cytomegalovirus IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет. Объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100). Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие: готовых форм конъюгата и ТМБ, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах; дробное использование набора  - в течение 3 месяцев с момента вскрытия набора.

Всего: 3 набора.

	5
	Toxoplasma IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты  для иммуноферментного качественного и количественного определения  иммуноглобулинов класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Двухстадийный метод. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. Набор обеспечивает

проведение исследований небольших партий проб (4 независимые постановки по 8 анализов, включая контроли (качественный вариант))

Всего: 3 набора.

	6
	HSV 2 IgG-ИФА («Хема», Россия)
	Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса II типа (ВПГ-2) в сыворотке (плазме) крови человека. Непрямой, двухстадийный ИФА; качественный и полуколичественный (определение титра по калибровочному графику) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Набор рассчитан на проведение 96 определений, обеспечивает12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая.

Всего: 3 набора.

	7
	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ-ТR-G («Диагностические системы», Россия)
	Выявление антител класса G к Chlamydia trachomatis. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (по таблице со-отношения ОП и титров) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используются для постановки контролей.

Всего: 2 набора.

	8
	Rubella IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. 

12х8 анализов; ИФА двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл; рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Продолжительность анализа 1ч 25 мин; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие готовых форм конъгата и ТМБ. Дробное использование набора – на протяжении 3 месяцев с момента вскрытия набора. Срок годности 9 месяцев. Наличие схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения, планшета для предварительного разведения сывороток; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах.

Всего: 3 набора.

	9
	Aution Sticks 10EA - тест-полоски, 100 шт./уп. («ARKRAY Factory Inc.», Япония)
	Тест-полоски для автоматического измерения параметров мочи, для анализатора AUTION ELEVEN. 

В упаковке 100 штук.

Всего: 100 упаковок.

	10
	СиБиСи-3Д Нормальный (CBC-3D-N), 2ml - Контроль гематологический
	Контрольная кровь 3DN(норма) для гематологического анализатора МЕК 6400 для проведения контрольных исследований. Во флаконе 2 мл.

Всего: 3 флакона.

	11
	Набор для определения Креатинина  500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения креатинина ФС 500мл (кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе). Стандарт готов к использованию, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.



	12
	Набор для определения ЛПВП- холестерина прямой иммуно 125 мл («DiaSys», Германия)
	Форма выпуска ФС 125мл, для анализатора  «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	13
	Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500 мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	14
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	15
	Набор для определения Холестерина ФС 600мл (5 мин) («ДиаС», Россия-Германия)
	Предназначен для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и неэстерифицированного) в сыворотке и плазме крови человека. Набор рассчитан на   проведение 600  определений на анализаторе «Сапфир 400» (ФС, 600 мл).

Всего: 2 набора.

	16
	Набор для определения Панкреатической. амилазы 125 мл («DiaSys», Германия)
	Для определения панкреатической амилазы ФС, 125мл (метод: ферментативный фотометрический тест. λ=405 нм.)

 Состав: R1 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л; NaCl – 62,5 ммоль/л, MgCl2  - 12,5 ммоль/л; a-глюкозидаза ³2,5 кЕд/л, моноклональные антитела против слюнной амилазы ³31 мг/л.); R2 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л, EPS-G7 – 8,5 ммоль/л). Линейность в диапазоне от 5 до 2000 мг/л. Стабильность: жидкий, готовый; R1 и R2 во вскрытых и невскрытых флаконах стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл.
Всего: 1 набор.

	17
	СРБ латекс-тест, Комплект № 2 («ЭКОлаб», Россия)
	Реагенты для качественного и полуколичественного определения  содержания с-реактивного белка (CPБ)  в сыворотке крови методом латекс-аглютинации.

В наборе 100 определений.

Всего: 10 наборов.

	18
	Набор для определения Общего Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, общий, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.



	19
	Набор для определения Прямого Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, прямой, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

 Всего: 2 набора.



	20
	Набор для определения Глюкозы ФС 1000 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека глюкозооксидазным методом. 

Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка; λ=500 (480 - 520) нм.

 Состав:  R1 (буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л); стандарт (калибровочный раствор глюкозы в растворе азида натрия – 0,095%) – 5,55 ммоль/л. Линейность в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л.

Стабильность: жидкий, готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С.

Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10мл.

Всего: 1 набор.

	21
	Набор для определения Железа 500 мл («ДиаС», Россия-Германия) 
	Для определения железа в сыворотке крови человека 500 мл, для анализатора «Сапфир 400»

Всего: 1 набор.



	22
	Натрий - SODIUM, R1  4x45,  R2  2x39 («Randox», Великобритания) 
	Для определения натрия  в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 4*45. R2 2*39)

Всего: 1 набор.

	23
	Калий - POTASSIUM, R1. 1 x 100 мл. R2a. 1 x 50 мл. R2b. 1 x 50 мл Стандарт 1 x 5.5 мл («Randox», Великобритания)
	Набор для определения калия в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 1*100 мл. R2а 1*50мл. R2b 1*50 мл)

Всего: 1 набор.

	24
	Контрольная сыворотка Норма для клинической лабораторной диагностики Trulab N 1 х 5 мл («DiaSys», Германия)
	Лиофилизированная универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Предназначена для контроля качества биохимических исследований.

Форма выпуска: флакон  5 мл. Для   анализатора « Сапфир 400».

Всего: 10 флаконов.

	25
	Жидкий тромбопластин, 100 опр. («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза  (протромбинового времени) коагулометром «Helena»,  10 мл.

Состав: тромбопластин – 10 фл., хлорид кальция - 10 фл.

Всего: 1 набор.

	26
	Контрольная плазма (норма) 1*1 мл («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза на оборудовании «Helena».

Состав: человеческая плазма, форма выпуска: флакон 1*1мл.

Всего: 10 флак.

	27
	Сухая сыворотка Биоконт С (5 фл х 3 мл) («Агат», Россия)
	Для определения глюкозы (норма) к анализатору  «Эксан», в упаковке 5 фл*3 мл.

Всего: 5 упаковок.

	28
	Troponin I Test (Трoпонин I в сыворотке), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Тест для обнаружения сердечного тропонина I в сыворотке,  плазме крови. Результат теста считывается визуально.

Всего: 2 упаковки.

	29
	Экспресс-тесты (тест-полоски) для  определения  Ig G антител к   Helicobacter pylori («Acon Laboratories», США-Китай)
	Тест для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний in vitro Хеликобактер пилори тест. В упаковке  50 тестов.

Всего: 1 упаковка.

	30
	Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех" , (10 шт./уп.)
	Тест для определения креатинкиназы МБ, миоглобина, тропонина, в упаковке  10 тестов.

Всего: 2 упаковки.



	31
	Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект 1 («ЭКОлаб, Россия)
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав: флакон объемом 2 мл, №10.

Всего: 10 упаковок.

	32
	Гемоглобин Ц, 800 опр. («Эко-сервис», Россия)
	Для определения гемоглобина в крови человека.

Состав: рабочий реагент – 4 флх10мл, калибровочный раствор гемихрома – 1 фл. х 5 мл (800 определений).

Всего: 10 наборов.

	33
	«БИОСКАН-ГЛЮКОЗА» – Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 5 упаковок.

	34
	«БИОСКАН–БЕЛОК» – Полоски индикаторные для определения белка в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 20 упаковок.

	35
	«БИОСКАН–КЕТОНЫ» – Полоски индикаторные для определения кетонов в моче
	Индикаторные полоски для проведения  экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. В упаковке 100 шт. 

Всего: 5 упаковок.

	36
	Rotavirus Test (Ротавирус), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Экспресс-тест определения ротавируса  в образцах кала, в упаковке 20 тестов.

Всего: 2 упаковки.



	37
	СИБ №2 («Имбио Микроген», Россия)
	 Бумажные индикаторные системы представляют собой  тесты (полоски и диски) хроматографической бумаги, пропитанные соответствующими субстратами в сочетании с соответствующим индикатором и покрытые для стабилизации пленкообразующим полимером – поливиниловым спиртом. Набор содержит  13 тестов для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий и обеспечивает  проведение 50 анализов. 

Форма выпуска: СИБ-тесты  во флаконах и  пробирках, обеспечивающие проведение 50 анализов.

Всего: 3 упаковки.

	38
	Сыворотка нормальная лошадиная, 100 мл
	Форма выпуска: флакон, 100 мл.

Всего: 1 флакон.


2. ООО «Аквасистем», 454018, г.Челябинск, ул.Двинская, д.21, неж.пом.4

	№ п/п
	Наименование  товара
	Характеристики товара*


	1
	Сифилис суммарные антитела-ИФА, 192 опр. («Хема», Россия)
	Выявление антител классов G, М и А к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (прямым титрованием и по коэффициенту позитивности) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Общее число анализируемых образцов, включая контрольные: 192 анализа.

Всего: 15 наборов.

	2
	СА 125-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. Чувствительность: 2 Ед/мл, диапазон измерений: 0-400 Ед/мл .

Набор рассчитан на проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.

	3
	обПСА-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Чувительность: 0,4 нг/мл. Диапазон измерений: 0-40 нг/мл. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает  проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.

	4
	Cytomegalovirus IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет. Объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100). Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие: готовых форм конъюгата и ТМБ, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах; дробное использование набора  - в течение 3 месяцев с момента вскрытия набора.

Всего: 3 набора.

	5
	Toxoplasma IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты  для иммуноферментного качественного и количественного определения  иммуноглобулинов класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Двухстадийный метод. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. Набор обеспечивает

проведение исследований небольших партий проб (4 независимые постановки по 8 анализов, включая контроли (качественный вариант))

Всего: 3 набора.

	6
	HSV 2 IgG-ИФА («Хема», Россия)
	Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса II типа (ВПГ-2) в сыворотке (плазме) крови человека. Непрямой, двухстадийный ИФА; качественный и полуколичественный (определение титра по калибровочному графику) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Набор рассчитан на проведение 96 определений, обеспечивает12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая.

Всего: 3 набора.

	7
	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ-ТR-G («Диагностические системы», Россия)
	Выявление антител класса G к Chlamydia trachomatis. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (по таблице со-отношения ОП и титров) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используются для постановки контролей.

Всего: 2 набора.

	8
	Rubella IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. 

12х8 анализов; ИФА двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл; рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Продолжительность анализа 1ч 25 мин; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие готовых форм конъгата и ТМБ. Дробное использование набора – на протяжении 3 месяцев с момента вскрытия набора. Срок годности 9 месяцев. Наличие схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения, планшета для предварительного разведения сывороток; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах.

Всего: 3 набора.

	9
	Aution Sticks 10EA - тест-полоски, 100 шт./уп. («ARKRAY Factory Inc.», Япония)
	Тест-полоски для автоматического измерения параметров мочи, для анализатора AUTION ELEVEN. 

В упаковке 100 штук.

Всего: 100 упаковок.

	10
	СиБиСи-3Д Нормальный (CBC-3D-N), 2ml - Контроль гематологический
	Контрольная кровь 3DN(норма) для гематологического анализатора МЕК 6400 для проведения контрольных исследований. Во флаконе 2 мл.

Всего: 3 флакона.

	11
	Набор для определения Креатинина  500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения креатинина ФС 500мл (кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе). Стандарт готов к использованию, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.



	12
	Набор для определения ЛПВП- холестерина прямой иммуно 125 мл («DiaSys», Германия)
	Форма выпуска ФС 125мл, для анализатора  «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	13
	Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500 мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	14
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.

	15
	Набор для определения Холестерина ФС 600мл (5 мин) («ДиаС», Россия-Германия)
	Предназначен для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и неэстерифицированного) в сыворотке и плазме крови человека. Набор рассчитан на   проведение 600  определений на анализаторе «Сапфир 400» (ФС, 600 мл).

Всего: 2 набора.

	16
	Набор для определения Панкреатической. амилазы 125 мл («DiaSys», Германия)
	Для определения панкреатической амилазы ФС, 125мл (метод: ферментативный фотометрический тест. λ=405 нм.)

 Состав: R1 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л; NaCl – 62,5 ммоль/л, MgCl2  - 12,5 ммоль/л; a-глюкозидаза ³2,5 кЕд/л, моноклональные антитела против слюнной амилазы ³31 мг/л.); R2 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л, EPS-G7 – 8,5 ммоль/л). Линейность в диапазоне от 5 до 2000 мг/л. Стабильность: жидкий, готовый; R1 и R2 во вскрытых и невскрытых флаконах стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл.
Всего: 1 набор.

	17
	СРБ латекс-тест, Комплект № 2 («ЭКОлаб», Россия)
	Реагенты для качественного и полуколичественного определения  содержания с-реактивного белка (CPБ)  в сыворотке крови методом латекс-аглютинации.

В наборе 100 определений.

Всего: 10 наборов.

	18
	Набор для определения Общего Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, общий, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.



	19
	Набор для определения Прямого Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, прямой, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

 Всего: 2 набора.



	20
	Набор для определения Глюкозы ФС 1000 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека глюкозооксидазным методом. 

Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка; λ=500 (480 - 520) нм.

 Состав:  R1 (буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л); стандарт (калибровочный раствор глюкозы в растворе азида натрия – 0,095%) – 5,55 ммоль/л. Линейность в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л.

Стабильность: жидкий, готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С.

Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10мл.

Всего: 1 набор.

	21
	Набор для определения Железа 500 мл («ДиаС», Россия-Германия) 
	Для определения железа в сыворотке крови человека 500 мл, для анализатора «Сапфир 400»

Всего: 1 набор.



	22
	Натрий - SODIUM, R1  4x45,  R2  2x39 («Randox», Великобритания) 
	Для определения натрия  в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 4*45. R2 2*39)

Всего: 1 набор.

	23
	Калий - POTASSIUM, R1. 1 x 100 мл. R2a. 1 x 50 мл. R2b. 1 x 50 мл Стандарт 1 x 5.5 мл («Randox», Великобритания)
	Набор для определения калия в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 1*100 мл. R2а 1*50мл. R2b 1*50 мл)

Всего: 1 набор.

	24
	Контрольная сыворотка Норма для клинической лабораторной диагностики Trulab N 1 х 5 мл («DiaSys», Германия)
	Лиофилизированная универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Предназначена для контроля качества биохимических исследований.

Форма выпуска: флакон  5 мл. Для   анализатора « Сапфир 400».

Всего: 10 флаконов.

	25
	Жидкий тромбопластин, 100 опр. («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза  (протромбинового времени) коагулометром «Helena»,  10 мл.

Состав: тромбопластин – 10 фл., хлорид кальция - 10 фл.

Всего: 1 набор.

	26
	Контрольная плазма (норма) 1*1 мл («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза на оборудовании «Helena».

Состав: человеческая плазма, форма выпуска: флакон 1*1мл.

Всего: 10 флак.

	27
	Сухая сыворотка Биоконт С (5 фл х 3 мл) («Агат», Россия)
	Для определения глюкозы (норма) к анализатору  «Эксан», в упаковке 5 фл*3 мл.

Всего: 5 упаковок.

	28
	Troponin I Test (Трoпонин I в сыворотке), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Тест для обнаружения сердечного тропонина I в сыворотке,  плазме крови. Результат теста считывается визуально.

Всего: 2 упаковки.

	29
	Экспресс-тесты (тест-полоски) для  определения  Ig G антител к   Helicobacter pylori («Acon Laboratories», США-Китай)
	Тест для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний in vitro Хеликобактер пилори тест. В упаковке  50 тестов.

Всего: 1 упаковка.

	30
	Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех" , (10 шт./уп.)
	Тест для определения креатинкиназы МБ, миоглобина, тропонина, в упаковке  10 тестов.

Всего: 2 упаковки.



	31
	Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект 1 («ЭКОлаб, Россия)
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав: флакон объемом 2 мл, №10.

Всего: 10 упаковок.

	32
	Гемоглобин Ц, 800 опр. («Эко-сервис», Россия)
	Для определения гемоглобина в крови человека.

Состав: рабочий реагент – 4 флх10мл, калибровочный раствор гемихрома – 1 фл. х 5 мл (800 определений).

Всего: 10 наборов.

	33
	«БИОСКАН-ГЛЮКОЗА» – Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 5 упаковок.

	34
	«БИОСКАН–БЕЛОК» – Полоски индикаторные для определения белка в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 20 упаковок.

	35
	«БИОСКАН–КЕТОНЫ» – Полоски индикаторные для определения кетонов в моче
	Индикаторные полоски для проведения  экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. В упаковке 100 шт. 

Всего: 5 упаковок.

	36
	Rotavirus Test (Ротавирус), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Экспресс-тест определения ротавируса  в образцах кала, в упаковке 20 тестов.

Всего: 2 упаковки.



	37
	СИБ №2 («Имбио Микроген», Россия)
	 Бумажные индикаторные системы представляют собой  тесты (полоски и диски) хроматографической бумаги, пропитанные соответствующими субстратами в сочетании с соответствующим индикатором и покрытые для стабилизации пленкообразующим полимером – поливиниловым спиртом. Набор содержит  13 тестов для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий и обеспечивает  проведение 50 анализов. 

Форма выпуска: СИБ-тесты  во флаконах и  пробирках, обеспечивающие проведение 50 анализов.

Всего: 3 упаковки.

	38
	Сыворотка нормальная лошадиная, 100 мл
	Форма выпуска: флакон, 100 мл.

Всего: 1 флакон.


Приложение 6 к протоколу рассмотрения и

 оценки котировочных заявок №0169300027813000902-П от 17.12.2013г. 

Спецификация

на поставку  диагностических препаратов
Заказчик –  МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»
	№ п/п
	Наименование  товара
	Характеристики товара*
	Цена договора с учетом всех расходов,

руб.

	1
	Сифилис суммарные антитела-ИФА, 192 опр. («Хема», Россия)
	Выявление антител классов G, М и А к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (прямым титрованием и по коэффициенту позитивности) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Общее число анализируемых образцов, включая контрольные: 192 анализа.

Всего: 15 наборов.
	43 200,00

	2
	СА 125-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. Чувствительность: 2 Ед/мл, диапазон измерений: 0-400 Ед/мл .

Набор рассчитан на проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.
	6 060,00

	3
	обПСА-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Чувительность: 0,4 нг/мл. Диапазон измерений: 0-40 нг/мл. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает  проведение анализа 41 неизвестного образца, 6 калибровочных проб и одного контрольного образца в дублях при одновременном использовании всех стрипов планшета.

Всего: 2 набора.
	4 152,00

	4
	Cytomegalovirus IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет. Объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100). Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие: готовых форм конъюгата и ТМБ, схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах; дробное использование набора  - в течение 3 месяцев с момента вскрытия набора.

Всего: 3 набора.
	7 740,00

	5
	Toxoplasma IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты  для иммуноферментного качественного и количественного определения  иммуноглобулинов класса IgМ к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Двухстадийный метод. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. Набор обеспечивает

проведение исследований небольших партий проб (4 независимые постановки по 8 анализов, включая контроли (качественный вариант))

Всего: 3 набора.
	7 740,00

	6
	HSV 2 IgG-ИФА («Хема», Россия)
	Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса II типа (ВПГ-2) в сыворотке (плазме) крови человека. Непрямой, двухстадийный ИФА; качественный и полуколичественный (определение титра по калибровочному графику) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов.

Набор рассчитан на проведение 96 определений, обеспечивает12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая.

Всего: 3 набора.
	8 415,00

	7
	ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ-ТR-G («Диагностические системы», Россия)
	Выявление антител класса G к Chlamydia trachomatis. Непрямой, двустадийный ИФА; качественный и полуколичественный (по таблице со-отношения ОП и титров) учет результатов, возможность использования автоматических ИФА-анализаторов для постановки и учета результатов. 

Набор рассчитан на проведение 96 определений,  обеспечивает12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используются для постановки контролей.

Всего: 2 набора.
	13 306,00

	8
	Rubella IgM-ИФА («Хема», Россия)
	Реагенты для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. 

12х8 анализов; ИФА двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл; рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Продолжительность анализа 1ч 25 мин; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток. Наличие готовых форм конъгата и ТМБ. Дробное использование набора – на протяжении 3 месяцев с момента вскрытия набора. Срок годности 9 месяцев. Наличие схемы проведения ИФА, регистрационного удостоверения, планшета для предварительного разведения сывороток; ФСБ-Т25, стоп-реагент, РпРС взаимозаменяемы во всех наборах.

Всего: 3 набора.
	7 740,00

	9
	Aution Sticks 10EA - тест-полоски, 100 шт./уп. («ARKRAY Factory Inc.», Япония)
	Тест-полоски для автоматического измерения параметров мочи, для анализатора AUTION ELEVEN. 

В упаковке 100 штук.

Всего: 100 упаковок.
	100 130,00

	10
	СиБиСи-3Д Нормальный (CBC-3D-N), 2ml - Контроль гематологический
	Контрольная кровь 3DN(норма) для гематологического анализатора МЕК 6400 для проведения контрольных исследований. Во флаконе 2 мл.

Всего: 3 флакона.
	9 420,00

	11
	Набор для определения Креатинина  500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения креатинина ФС 500мл (кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе). Стандарт готов к использованию, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.


	2 826,00

	12
	Набор для определения ЛПВП- холестерина прямой иммуно 125 мл («DiaSys», Германия)
	Форма выпуска ФС 125мл, для анализатора  «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.
	12 324,00

	13
	Набор для определения Аланинаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500 мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.
	6 264,00

	14
	Набор для определения Аспартатаминотрансферазы ФС 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека ФС 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.
	6 264,00

	15
	Набор для определения Холестерина ФС 600мл (5 мин) («ДиаС», Россия-Германия)
	Предназначен для количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и неэстерифицированного) в сыворотке и плазме крови человека. Набор рассчитан на   проведение 600  определений на анализаторе «Сапфир 400» (ФС, 600 мл).

Всего: 2 набора.
	7 226,00

	16
	Набор для определения Панкреатической. амилазы 125 мл («DiaSys», Германия)
	Для определения панкреатической амилазы ФС, 125мл (метод: ферментативный фотометрический тест. λ=405 нм.)

 Состав: R1 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л; NaCl – 62,5 ммоль/л, MgCl2  - 12,5 ммоль/л; a-глюкозидаза ³2,5 кЕд/л, моноклональные антитела против слюнной амилазы ³31 мг/л.); R2 (Good’s буфер (pH 7,15) - 0,1 моль/л, EPS-G7 – 8,5 ммоль/л). Линейность в диапазоне от 5 до 2000 мг/л. Стабильность: жидкий, готовый; R1 и R2 во вскрытых и невскрытых флаконах стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл.
Всего: 1 набор.
	5 950,00

	17
	СРБ латекс-тест, Комплект № 2 («ЭКОлаб», Россия)
	Реагенты для качественного и полуколичественного определения  содержания с-реактивного белка (CPБ)  в сыворотке крови методом латекс-аглютинации.

В наборе 100 определений.

Всего: 10 наборов.
	5 470,00

	18
	Набор для определения Общего Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, общий, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

Всего: 2 набора.


	5 904,00

	19
	Набор для определения Прямого Билирубина 500 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для определения билирубина в сыворотке крови человека, прямой, 500мл, для анализатора «Сапфир 400».

 Всего: 2 набора.


	5 904,00

	20
	Набор для определения Глюкозы ФС 1000 мл («ДиаС», Россия-Германия)
	Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека глюкозооксидазным методом. 

Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка; λ=500 (480 - 520) нм.

 Состав:  R1 (буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л); стандарт (калибровочный раствор глюкозы в растворе азида натрия – 0,095%) – 5,55 ммоль/л. Линейность в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л.

Стабильность: жидкий, готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С.

Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10мл.

Всего: 1 набор.
	1 240,00

	21
	Набор для определения Железа 500 мл («ДиаС», Россия-Германия) 
	Для определения железа в сыворотке крови человека 500 мл, для анализатора «Сапфир 400»

Всего: 1 набор.


	3 470,00

	22
	Натрий - SODIUM, R1  4x45,  R2  2x39 («Randox», Великобритания) 
	Для определения натрия  в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 4*45. R2 2*39)

Всего: 1 набор.
	6 525,00

	23
	Калий - POTASSIUM, R1. 1 x 100 мл. R2a. 1 x 50 мл. R2b. 1 x 50 мл Стандарт 1 x 5.5 мл («Randox», Великобритания)
	Набор для определения калия в сыворотке крови человека

для анализатора «Сапфир 400»

(R1 1*100 мл. R2а 1*50мл. R2b 1*50 мл)

Всего: 1 набор.
	3 380,00

	24
	Контрольная сыворотка Норма для клинической лабораторной диагностики Trulab N 1 х 5 мл («DiaSys», Германия)
	Лиофилизированная универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Предназначена для контроля качества биохимических исследований.

Форма выпуска: флакон  5 мл. Для   анализатора « Сапфир 400».

Всего: 10 флаконов.
	3 804,00

	25
	Жидкий тромбопластин, 100 опр. («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза  (протромбинового времени) коагулометром «Helena»,  10 мл.

Состав: тромбопластин – 10 фл., хлорид кальция - 10 фл.

Всего: 1 набор.
	1 200,00

	26
	Контрольная плазма (норма) 1*1 мл («Helena», Великобритания)
	Для исследования гемостаза на оборудовании «Helena».

Состав: человеческая плазма, форма выпуска: флакон 1*1мл.

Всего: 10 флак.
	2 400,00

	27
	Сухая сыворотка Биоконт С (5 фл х 3 мл) («Агат», Россия)
	Для определения глюкозы (норма) к анализатору  «Эксан», в упаковке 5 фл*3 мл.

Всего: 5 упаковок.
	3 705,00

	28
	Troponin I Test (Трoпонин I в сыворотке), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Тест для обнаружения сердечного тропонина I в сыворотке,  плазме крови. Результат теста считывается визуально.

Всего: 2 упаковки.
	7 328,00

	29
	Экспресс-тесты (тест-полоски) для  определения  Ig G антител к   Helicobacter pylori («Acon Laboratories», США-Китай)
	Тест для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний in vitro Хеликобактер пилори тест. В упаковке  50 тестов.

Всего: 1 упаковка.
	4 620,00

	30
	Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех" , (10 шт./уп.)
	Тест для определения креатинкиназы МБ, миоглобина, тропонина, в упаковке  10 тестов.

Всего: 2 упаковки.


	9 780,00

	31
	Сифилис-АгКЛ-РМП Комплект 1 («ЭКОлаб, Россия)
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав: флакон объемом 2 мл, №10.

Всего: 10 упаковок.
	22 370,00

	32
	Гемоглобин Ц, 800 опр. («Эко-сервис», Россия)
	Для определения гемоглобина в крови человека.

Состав: рабочий реагент – 4 флх10мл, калибровочный раствор гемихрома – 1 фл. х 5 мл (800 определений).

Всего: 10 наборов.
	1 310,00

	33
	«БИОСКАН-ГЛЮКОЗА» – Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 5 упаковок.
	620,00

	34
	«БИОСКАН–БЕЛОК» – Полоски индикаторные для определения белка в моче
	Форма выпуска: упаковка по 100 шт.

Всего: 20 упаковок.
	2 160,00

	35
	«БИОСКАН–КЕТОНЫ» – Полоски индикаторные для определения кетонов в моче
	Индикаторные полоски для проведения  экспресс-анализа содержания кетонов в моче человека. В упаковке 100 шт. 

Всего: 5 упаковок.
	620,00

	36
	Rotavirus Test (Ротавирус), 20 т./упак. («Vedalab», Франция)
	Экспресс-тест определения ротавируса  в образцах кала, в упаковке 20 тестов.

Всего: 2 упаковки.


	4 976,00

	37
	СИБ №2 («Имбио Микроген», Россия)
	 Бумажные индикаторные системы представляют собой  тесты (полоски и диски) хроматографической бумаги, пропитанные соответствующими субстратами в сочетании с соответствующим индикатором и покрытые для стабилизации пленкообразующим полимером – поливиниловым спиртом. Набор содержит  13 тестов для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий и обеспечивает  проведение 50 анализов. 

Форма выпуска: СИБ-тесты  во флаконах и  пробирках, обеспечивающие проведение 50 анализов.

Всего: 3 упаковки.
	6 279,00

	38
	Сыворотка нормальная лошадиная, 100 мл
	Форма выпуска: флакон, 100 мл.

Всего: 1 флакон.
	516,00

	ИТОГО: 352 338,00 


