Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №0169300027813000904-П от 17.12.2013



17 декабря 2013 

1. Наименование и способ размещения заказа:

Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности; способ размещения заказа - Запрос котировок 

2. Уполномоченный орган

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (ИНН 7410001498, КПП 741001001)

Заказчики: 

Муниципальное учреждение "Катав-Ивановская центральная районная больница" (ИНН 7410000960, КПП 741001001)

3. Предмет контракта:

«Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности» 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 269 533,33 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три рубля тридцать три копейки) Российский рубль

4. Извещение о проведении запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0169300027813000904 от 04.12.2013).

5. Сведения о комиссии

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Катунькина Марина Борисовна

Зам. председателя комиссии: 
Смольникова Светлана Борисовна

Член комиссии: 
Болотникова Наталия Владимировна

Член комиссии: 
Ергунова Ольга Викторовна

Член комиссии: 
Соколов Дмитрий Викторович

Секретарь комиссии: 
Глазунова Виктория Валерьевна

Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семь). 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 17.12.2013 по адресу: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45

7. Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного протокола. 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт. 

8. Решение комиссии

Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения: 

	№ регистр. заявки
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Ликом" 
	129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.20/2, стр.1
	Допустить к участию в запросе котировок

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" 
	150022, г.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1
	Допустить к участию в запросе котировок


Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Результаты проведения запроса котировок


Победителем в проведении запроса котировок определен участник размещения заказа с номером заявки №2
ИНН 7603002667, КПП 760501001 Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" (Адрес: 150022, г.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1).
Предложение о цене контракта: 269 500,00 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот рублей) Российский рубль

Участник размещения заказа, который сделал лучшее предложение о цене контракта после победителя - участник размещения заказа с номером заявки № 1
ИНН 7716557564 Общество с ограниченной ответственностью "Ликом" (Адрес: 129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.20/2, стр.1).
Предложение о цене контракта: 269 533,33 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три рубля тридцать три копейки) Российский рубль

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта 

Общий перечень предложений о цене, сделанных участниками размещения заказа в ходе запроса котировок, приведен в Приложении №4 к настоящему протоколу (Приложение №4 является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса котировок. 

	
	______________________________________________/Катунькина Марина Борисовна/

	
	______________________________________________/Смольникова Светлана Борисовна/

	
	______________________________________________/Болотникова Наталия Владимировна/

	
	______________________________________________/Ергунова Ольга Викторовна/

	
	______________________________________________/Соколов Дмитрий Викторович/

	
	______________________________________________/Глазунова Виктория Валерьевна/


	Уполномоченный представитель Администрация Катав-Ивановского муниципального района
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(17.12.2013) 


	Уполномоченный представитель МУ "Катав-Ивановская ЦРБ"
	______________________________________________/________________/ 

(ФИО) 




	
	(17.12.2013) 



Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000904-П от 17.12.2013
	


ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности

	№ п/п
	Дата поступления
	Время поступления
	Регистрационный номер
	Форма подачи заявки

	1
	16.12.2013
	11:48
	1
	Электронный документ

	2
	16.12.2013
	13:25
	2
	Электронный документ



Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000904-П от 17.12.2013
	


УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности


Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 269 533,33 (двести шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три рубля тридцать три копейки) Российский рубль

	Подано заявок:
	2
	
	(две)
	шт.

	
	(цифрами)
	
	(прописью)
	


	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Сведения, содержащиеся в котировочной заявке

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Ликом" , ИНН 7716557564
	129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.20/2, стр.1
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: указаны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на доставку, разгрузку-погрузку, установку и введение в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" , ИНН 7603002667, КПП 760501001
	150022, г.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1
	Наименование и характеристики поставляемых товаров: указаны в приложении 5 к протоколу
Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: Цена договора устанавливается с учетом стоимости товаров и других расходов, в том числе на доставку, разгрузку-погрузку, установку и введение в эксплуатацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий договора. Цена указана в рублях и изменению в период действия договора не подлежит



Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000904-П от 17.12.2013
	


СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности

	№ регистр. заявки
	Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц)
	Решение комиссии
	Причина отказа

	1
	ИНН 7716557564, Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-

	2
	ИНН 7603002667, КПП 760501001, Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"
	Допустить к участию в запросе котировок
	-



Приложение №4 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

	№0169300027813000904-П от 17.12.2013
	


ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Поставка устройства для исследования вибрационной чувствительности

	№ регистр. заявки
	Участник размещения заказа
	Предложение поставщика о цене
	Результат запроса котировок

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"
	269 533,33 
	Лучшее предложение о цене контракта после победителя

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Паритет"
	269 500,00 
	Победитель


                                                                                                            Приложение № 5

                                         К протоколу  №0169300027813000904-П от 17.12.2013г

СВЕДЕНИЯ

о наименовании, характеристиках поставляемых товаров, 

содержащиеся в заявках участников размещения заказа
Предмет контракта: поставка  устройства для исследования вибрационной чувствительности
Заказчик –   МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»

1.    ООО «Ликом», 129327, г.Москва, ул.Коминтерна, д.20/2, стр.1

	№п/п
	Наименование  товара


	Характеристики  товара*
	Наличие функций или величина параметра

	1
	Устройство для исследования вибрационной чувствительности.

	Применяемые методики.
	 

	
	
	Исследования вибрационной чувствительности и оценка функционального состояния тонких немиелинизированных  нервных волокон человека для диагностики вибрационной болезни
	 

Наличие

	
	
	Характеристики программного обеспечения.
	 

	
	
	Русифицированное программное обеспечение, работающее в среде WINDOWS
	Наличие

	
	
	Ведение Базы данных пациентов.
	Наличие

	
	
	Распечатка результатов на принтере.
	Наличие

	
	
	Экспорт данных в форматы, позволяющие обрабатывать результаты с использованием стандартных пакетов программ
	 

Наличие

	
	
	Характеристики вибротестера
	 

	
	
	Частотный диапазон вибрационных стимулов, Гц
	8,16,32,63,125,250,

500

	
	
	Напряжение прямоугольной формы
	меандр

	
	
	Диапазон установки напряжения в дБ относительно опорного уровня ²0²дБ
	От -21 до +21

	
	
	Дискретность установки напряжения, дБ.
	 0.75

	
	
	Размах импульсов виброускорения на рабочей поверхности вибратора при установке опорного уровня ²0²дБ, g
	Нижняя граница 0.16 и верхняя граница 2

	
	
	Режим управления стимуляцией: ручной и автоматический
	Наличие

	
	
	 Время установления рабочего режима 
	5мин.

	
	
	 Возможность питания от сети 220 В
	Наличие

	
	
	Масса прибора, кг не более:
	0.6

	
	
	Дополнительные условия
	 

	
	
	 Установка и введение в эксплуатацию
	Наличие

	
	
	Гарантийное обслуживание
	 12 месяцев

	
	
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие

	
	
	Паспорт
	Наличие

	
	
	Методические рекомендации
	Наличие


2. ООО «Паритет», 150022, г.Ярославль, ул.2-я Портовая, д.1

	№п/п
	Наименование  товара


	Торговое наименование
	№
п/п
	Характеристика и комплектация
	Наличие функций и величина параметра

	1
	Устройство для исследования вибрационной чувствительности

	Устройство для исследования вибрационной чувствительности

“Вибросенсотест - СТМ”
	1
	Применяемые методики.
	

	
	
	
	1.1
	Исследования вибрационной чувствительности и оценка функционального состояния тонких немиелинизированных  нервных волокон человека для диагностики вибрационной болезни
	Наличие

	
	
	
	2
	Характеристики программного обеспечения.
	

	
	
	
	2.1
	Русифицированное программное обеспечение, работающее в среде WINDOWS
	Наличие

	
	
	
	2.2
	Ведение Базы данных пациентов.
	Наличие

	
	
	
	2.3
	Распечатка результатов на принтере.
	Наличие

	
	
	
	2.4
	Экспорт данных в форматы, позволяющие обрабатывать результаты с использованием стандартных пакетов программ
	Наличие

	
	
	
	3
	Характеристики вибротестера
	

	
	
	
	3.1
	Частотный диапазон вибрационных стимулов, Гц
	8,16,32,63,125,250,

500

	
	
	
	3.2
	Напряжение прямоугольной формы
	меандр

	
	
	
	3.3
	Диапазон установки напряжения в дБ относительно опорного уровня ²0²дБ
	От -21 до +21

	
	
	
	3.4
	Дискретность установки напряжения, дБ.
	0.75

	
	
	
	3.5
	Размах импульсов виброускорения на рабочей поверхности вибратора при установке опорного уровня ²0²дБ, g
	Нижняя граница 0.16 и верхняя граница 2

	
	
	
	3.6
	Режим управления стимуляцией: ручной и автоматический
	Наличие

	
	
	
	3.7
	Время установления рабочего режима
	5мин.

	
	
	
	3.8
	Возможность питания от сети 220 В
	Наличие

	
	
	
	3.9
	Масса прибора, кг:
	0.6

	
	
	
	4
	Дополнительные условия
	

	
	
	
	4.1
	Установка и введение в эксплуатацию
	Наличие

	
	
	
	4.2
	Гарантийное обслуживание
	12 месяцев

	
	
	
	4.3
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие

	
	
	
	4.4
	Паспорт
	Наличие

	
	
	
	4.5          
	Методические рекомендации
	Наличие


Приложение 6 к протоколу рассмотрения и

 оценки котировочных заявок №0169300027813000904-П от 17.12.2013г. 

Спецификация

на поставку  устройства для исследования вибрационной чувствительности
Заказчик –  МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»
	№п/п
	Наименование  товара

	Торговое наименование
	№
п/п
	Характеристика и комплектация
	Наличие функций и величина параметра
	Кол-во
	Цена договора с учетом всех расходов,
руб.

	1
	Устройство для исследования вибрационной чувствительности

	Устройство для исследования вибрационной чувствительности

“Вибросенсотест - СТМ”
	1
	Применяемые методики.
	
	1 шт.
	269 500,00

	
	
	
	1.1
	Исследования вибрационной чувствительности и оценка функционального состояния тонких немиелинизированных  нервных волокон человека для диагностики вибрационной болезни
	Наличие
	
	

	
	
	
	2
	Характеристики программного обеспечения.
	
	
	

	
	
	
	2.1
	Русифицированное программное обеспечение, работающее в среде WINDOWS
	Наличие
	
	

	
	
	
	2.2
	Ведение Базы данных пациентов.
	Наличие
	
	

	
	
	
	2.3
	Распечатка результатов на принтере.
	Наличие
	
	

	
	
	
	2.4
	Экспорт данных в форматы, позволяющие обрабатывать результаты с использованием стандартных пакетов программ
	Наличие
	
	

	
	
	
	3
	Характеристики вибротестера
	
	
	

	
	
	
	3.1
	Частотный диапазон вибрационных стимулов, Гц
	8,16,32,63,125,250,

500
	
	

	
	
	
	3.2
	Напряжение прямоугольной формы
	меандр
	
	

	
	
	
	3.3
	Диапазон установки напряжения в дБ относительно опорного уровня ²0²дБ
	От -21 до +21
	
	

	
	
	
	3.4
	Дискретность установки напряжения, дБ.
	0.75
	
	

	
	
	
	3.5
	Размах импульсов виброускорения на рабочей поверхности вибратора при установке опорного уровня ²0²дБ, g
	Нижняя граница 0.16 и верхняя граница 2
	
	

	
	
	
	3.6
	Режим управления стимуляцией: ручной и автоматический
	Наличие
	
	

	
	
	
	3.7
	Время установления рабочего режима
	5мин.
	
	

	
	
	
	3.8
	Возможность питания от сети 220 В
	Наличие
	
	

	
	
	
	3.9
	Масса прибора, кг:
	0.6
	
	

	
	
	
	4
	Дополнительные условия
	
	
	

	
	
	
	4.1
	Установка и введение в эксплуатацию
	Наличие
	
	

	
	
	
	4.2
	Гарантийное обслуживание
	12 месяцев
	
	

	
	
	
	4.3
	Руководство пользователя на русском языке
	Наличие
	
	

	
	
	
	4.4
	Паспорт
	Наличие
	
	

	
	
	
	4.5       
	Методические рекомендации
	Наличие
	
	


