- Извещение

- о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027813000762 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Строительство водопроводных сетей |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Смольникова Светлана Борисовна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Строительство водопроводных сетей |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 2 665 524,42 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4527351 Водопровод |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 665 524,42 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: строительство водопроводных сетей- 6 объектов, согласно техническому заданию и локальным сметам. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, п.Запань ( по месту нахождения объектов ). Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 30.11.2013 г.. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 79 965,73 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: проект контракта прикреплен в составе аукциооной документации( приложение к информационной карте) Контактное лицо заказчика Шекунов Алексей Александрович 8(351-47)2-43-07. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 18.10.2013 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 21.10.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 24.10.2013 |

| Опубликовано: | 10.10.2013 |
| --- | --- |

Утверждаю:

Начальник Управления строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района ________________А.А.Шекунов (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 80 -Э «Строительство  водопроводных сетей»

Заказчик- Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации  Катав-Ивановского муниципального района

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 80-Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган :

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34   Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16

Телефон: 8(35147) 2-45-65

Адрес электронной почты:  74uks@mail.ru

Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович,        тел. (835147) 2-43-07

5. Предмет контракта: Строительство водопроводных сетей

Количество (объем) выполняемых работ – 6 объектов,  согласно техническому заданию и локальным сметам (приложение 1)

6. Место выполнения работ: Челябинская область, г Катав-Ивановск  по месту нахождения объектов

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  2 665 524,42 рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:   18 октября  2013 г. в 09ч.00м.(время местное)

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:   21 октября  2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:  24 октября  2013 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45 Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34 Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru Тел/факс - (35147) 3-14-38 Контактное лицо – Смольникова Светлана Борисовна, тел (35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16 Телефон: 8(35147) 2-45-65 Адрес электронной почты: 74uks@mail.ru Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович , тел. (835147) 2-43-07 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет контракта: Строительство водопроводных сетей Количество (объем) выполняемых работ – 6 объектов, согласно техническому заданию и локальным сметам (приложение 1 к аукционной документации) |
| 4. | Место проведения открытого аукциона в электронной форме | Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.sberbank-ast.ru |
| 5. | - Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | В соответствии с Техническим заданием. Техническое задание 1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии со сметной документацией Заказчика. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки работ, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также в соответствии со строительными нормами и правилами Техническое задание приложение 1 к Информационной карте |
| 6. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г. Катав- Ивановск, по месту нахождения объектов Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 ноября 2013 года |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Начальная (максимальная) цена Обоснование начальной (максимальной) цены контракт: источники информации и расчет. | 2 665 524,42 рублей. После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определяемый как отношение цены контракта, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта. Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001 в редакции 2009 г. с изм.1,2). Локальные сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом. Постановление ГК"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г. Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года |
| 9. | Форма, сроки, порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета – фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . Форма оплаты – безналичный расчет. |
| 10. | Источник финансирования | Бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 1. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением Контракта. |
| 12. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 13. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта. | Порядок не установлен |
| 14. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 15 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 16. | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |
| 17. | Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). - объекты водоснабжения и канализации 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 18. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона. | 1) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа |
| 19. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 18 октября 2013 г. в 09ч.00м. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. |
| 20. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, администрация Катав-Ивановского муниципального района День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 21 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 21 октября 2013 г. |
| 22. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 24 октября 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 23 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 3 % начальной (максимальной) цены контракта.- 79 965,73 рублей Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 24. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено |
| 25. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) государственного контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 26. | Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону |  |
| 27. | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |  |

Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание

Техническое задание

Строительство водопроводных сетей

Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма   2 665 524,42 руб.

Строительство водопроводных сетей на территории п. Запань Катав-Ивановского городского поселения на 6 участках

1  строительство водопровода по ул. 1 Матросова п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR   17 наружным диаметром 63 мм (ГОСТ 18599-2001) протяженностью 150 м.

На трубопроводе расположить 1 круглый колодец  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 1 люк полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 1 водоразборную колонку эжекторную  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной SDR 11 диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 365 Строительство водопровода по ул. 1Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 24 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 25 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

2 строительство водопровода по ул. 2 Матросова п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR   17 наружным диаметром 63 мм (ГОСТ 18599-2001) протяженностью 150 м.

На трубопроводе расположить 1 круглый колодец  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 1 люк полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 1 водоразборную колонку эжекторную  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком SDR 11 диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком SDR 11 диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 364 Строительство водопровода по ул. 2 Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 24 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 25 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

3 строительство водопровода по ул. Коробинцева п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR    17 наружным диаметром 63 мм ( ГОСТ 18599-2001) протяженностью 240 м.

На трубопроводе расположить 2 круглых колодца  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 2 люка полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 2 водоразборные колонки эжекторные  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной SDR 11 диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 361 Строительство водопровода по ул Коробинцева п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,739 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,35 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,2 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 24 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,282 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 2 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,22 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,739 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,2 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,002 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,026 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,5 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 25 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 2 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

4 строительство водопровода ул. Дачная п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR   17 наружным диаметром 63 мм ( ГОСТ 18599-2001) протяженностью 188 м.

На трубопроводе расположить 3 круглых колодца  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 3 люка полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 2 водоразборные колонки эжекторные  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.   1 пожарный гидрант, подземный давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром 125 мм. высотой  2500 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком _SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной  SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 363 Строительство водопровода ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,579 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,29 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,17 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 18,8 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,423 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 3 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,17 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,579 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,74 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,003 |  |
| 14 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,039 |  |
| 15 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 |  |
| 16 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 17 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 18 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 20 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,7 |  |
| 21 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 |  |
| 22 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 |  |
| 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 25 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 3 |  |

5  строительство водопровода ул. П. Морозова п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR  17 наружным диаметром 63 мм, протяженностью 270м. (ГОСТ 18599-2001),   наружным диаметром 90 мм  протяженностью 350 м. (ГОСТ 18599-2001)

На трубопроводе расположить 7 круглых колодцев  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 7 люков  полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 5 водоразборных колонок эжекторных  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.   2 пожарных гидранта, подземных давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром 125 мм. высотой  2500 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец SDR 11 диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01);  тройники переходные  диаметром условного прохода 110*80мм  и наружным диаметром 122*93мм; тройники переходные  диаметром условного прохода 80*50мм  и наружным диаметром 93*67мм.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 356 Строительство водопровода по ул П.Морозова п.Запань |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,909 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,95 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,56 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 27 |  |
| 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм | 1 км трубопровода | 0,35 |  |
| 8 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35 |  |
| 9 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,987 |  |
| 11 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 |  |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,56 |  |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,909 |  |
| 16 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3,1 |  |
| 17 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 5 |  |
| 18 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 |  |
| 19 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 |  |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм | 1 км трубопровода | 0,62 |  |
| 21 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 23 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 29 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 2 |  |
| 30 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 31 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 32 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 34 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 35 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 1 |  |
| 36 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 7 |  |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 |  |
| 38 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 |  |

6  строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул. Дачная п. Запань

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб напорных из полиэтилена низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (рабочее давление до 6 кгс/см2) протяженностью 579 м.

В месте пересечения трубопровода с автодорогой, выполнить прокладку в футляре. Футляр предусмотреть из  трубы стальной электросварной  из стали марок  БСт2кл-БСт4кл и  БСт2пс-БСт4пс с толщиной стенки 5 мм, наружным диаметром 152 мм, которую проложить методом продавливания, без разработки грунта, под автодорожным полотном на длину 15 м.  Заделать концы футляра битумом и пядью.

На трубопроводе расположить 7 круглых колодцев  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 7 люков  полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 7 водоразборных колонок эжекторных  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную.

Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек клиновых  с выдвижным шпинделем фланцевых для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм. Приварить фланцы к стальному водопроводу диаметром 100 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец _______ диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  _______ диаметром 110 мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  _______ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной  _______ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01).

| Строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,783 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,89 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,69 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,579 |  |
| 5 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/ | 10 м | 57,9 |  |
| 6 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу | 100 м продавливания | 0,15 |  |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15,06 |  |
| 8 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,15 |  |
| 9 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 10 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,344 |  |
| 11 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,93 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,783 |  |
| 14 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,895 |  |
| 15 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 7 |  |
| 16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 0,0035 |  |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 3,514 |  |
| 18 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 |  |
| 19 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 |  |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,579 |  |
| 21 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 22 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 25 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,5 |  |
| 26 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 27 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 28 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 29 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,7 |  |
| 30 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 |  |
| 32 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 |  |

Приложение №2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Строительство водопроводных сетей

Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма   2 665 524,42 руб.

Строительство водопроводных сетей п. Запань на территории Катав-Ивановского городского поселения на 6 участках

Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001 в редакции 2009 г. с изм.1,2).

Локальные сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом.

Постановление  ГК"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г. Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года

Отв. Исупов Г.А.

Приложение №3 к Информационной карте

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Катав-Ивановск                      	                       «___» _______ 2013 года

Управление  строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице начальника Шекунова Алексея Александровича,  действующего на основании Положения,    с одной стороны, и _________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой  стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по результатам открытого аукциона в электронной форме, в соответствии  с протоколом ________________________ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить   работы: Строительство водопроводных сетей (далее - работы) в соответствии с приложением 1 настоящего муниципального контракта.

1.2. Место выполнения работ:   Челябинская область, г.Катав-Ивановск  по месту нахождения объектов.

1.3. Работы выполняет Подрядчик с  момента заключения контракта   до    30 ноября  2013 г и передает их Заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района  в соответствии с п.2.4 настоящего контракта.

2. Цена Контракта. Условия оплаты и выполнения работ

2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС _______ (_____) рублей, без учета НДС.

Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ , являющихся предметом муниципального контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.

2.2. Указанная в п. 2.1. цена является фиксированной на весь период выполнения работ.

2.3. Объем выполняемых работ определен техническим заданием (Приложение 1) и подтверждается Подрядчиком актами приемки выполненных работ;

2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную Контрактом цену из средств бюджета   перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих  дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета – фактуры , при  условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок .

3. Качество выполненных работ

3.1. Во время выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать стандарты, технологические нормы и правила производства работ, требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

3.2. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией  (Приложение).

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1, с момента заключения контракта;

3.1.2. Выполнять качественно, в полном объеме для передачи Заказчику работу, указанную в п.1.1 договора;

3.1.3. Сдавать  результаты работы Заказчику по акту сдачи-приема выполненных работ;

3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ;

3.1.5. Устранить недостатки, обнаруженные Заказчиком при приеме выполненных работ;

3.1.6. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, применение которых может привести к нарушению требований нормативных документов, обязательных для сторон, в том числе, по охране окружающей среды и безопасности работ на объектах.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Содействовать Подрядчику в выполнении им работы, предусмотренной настоящим Контрактом;

3.2.2. Принять результаты работ по акту сдачи-приемки выполненных работ в трехдневный срок с момента письменного уведомления Подрядчика;

3.2.3. Оплатить выполненные работы из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района  после приемки выполненных работ в установленном порядке;

3.2.4.. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшивших результат работы, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

3.3.2. Письменно потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной форме в 5-дневный срок с момента получения от Подрядчика запроса.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком во время выполнения Подрядчиком работ;

3.4.3. Заявлять требования об устранении за счет Подрядчика недостатков, выявленных при приемке выполненных работ;

3.4.4. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4. Порядок приемки работ Заказчиком

4.1. При завершении работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с комплектом документации обязан подписать акт и отправить его Подрядчику или направить мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения.

4.4. В случае выявления недостатков в работе, либо выявления незавершенных работ, в течение срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

а) завершить работы, своевременно не законченные, в разумный срок, определенный Заказчиком;

б) выполнить все работы по исправлению недостатков или устранению повреждений на объекте, которые может потребовать Заказчик (или лицо от его имени).

4.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5. Ответственность сторон

5.1.  В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

5.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

При нарушении сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, от общей цены  Контракта.

5.4. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать об этом другую Сторону.

7. Срок действия Контракта

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря      2013 года.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Управление строительства и

инженерного обеспечения

Администрации Катав-

Ивановского муниципального района

Адрес: 456110 Челябинская обл. г.

Катав-Ивановск  ул. Ленина 16

ИНН: 7410005485

КПП: 741001001

УФК по Челябинской области

(ФУ администрации Катав-Ивановского

муниципального района

л/с 02693015880, Управление строительства

л/с 031686051 РБ) р/с 40204810400000000268

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской

области БИК 047501001

______________________Шекунов А.А.

Приложение 1 к муниципальному

контракту №                от

Объем работ

1  строительство водопровода по ул. 1 Матросова п. Запань

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 365 Строительство водопровода по ул. 1Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 24 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 25 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

2 строительство водопровода по ул. 2 Матросова п. Запань

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 364 Строительство водопровода по ул. 2 Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 24 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 25 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

3 строительство водопровода по ул. Коробинцева п. Запань

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 361 Строительство водопровода по ул Коробинцева п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,739 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,35 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,2 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 24 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,282 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 2 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,22 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,739 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,2 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,002 |  |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,026 |  |
| 14 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 |  |
| 15 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 16 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,5 |  |
| 20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 21 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 22 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |  |
| 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 25 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 2 |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |  |
| 28 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 |  |

4 строительство водопровода ул. Дачная п. Запань

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 363 Строительство водопровода ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,579 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,29 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,17 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 18,8 |  |
| 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,423 |  |
| 7 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 3 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,17 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,579 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,74 |  |
| 11 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,003 |  |
| 14 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,039 |  |
| 15 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 |  |
| 16 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 17 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 18 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 20 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,7 |  |
| 21 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 |  |
| 22 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 23 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 |  |
| 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 25 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 26 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 3 |  |

5  строительство водопровода ул. П. Морозова п. Запань

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 356 Строительство водопровода по ул П.Морозова п.Запань |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,909 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,95 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,56 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 |  |
| 5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 27 |  |
| 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм | 1 км трубопровода | 0,35 |  |
| 8 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35 |  |
| 9 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,987 |  |
| 11 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 |  |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,56 |  |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,909 |  |
| 16 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3,1 |  |
| 17 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 5 |  |
| 18 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 |  |
| 19 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 |  |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм | 1 км трубопровода | 0,62 |  |
| 21 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 23 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 29 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 2 |  |
| 30 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 31 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 32 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 34 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 35 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 1 |  |
| 36 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 7 |  |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 |  |
| 38 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 |  |

6  строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул. Дачная п. Запань

| Строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,783 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,89 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,69 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,579 |  |
| 5 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/ | 10 м | 57,9 |  |
| 6 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу | 100 м продавливания | 0,15 |  |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15,06 |  |
| 8 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,15 |  |
| 9 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 10 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,344 |  |
| 11 | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,93 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,783 |  |
| 14 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,895 |  |
| 15 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 7 |  |
| 16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 0,0035 |  |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 3,514 |  |
| 18 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 |  |
| 19 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 |  |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,579 |  |
| 21 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 22 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 2 |  |
| 25 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,5 |  |
| 26 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 27 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |  |
| 28 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 29 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,7 |  |
| 30 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 |  |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 |  |
| 32 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 365 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода по ул. 1 Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144 715,20 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________21664 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________112,78 |  | чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 | 7121,09 | 3290 | 39005,37 | 18020 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 577 304 4171 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 5365 2649 26034 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 | 2934,34 | 117 | 32048,54 | 1282 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 94 53 264 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 872 462 2616 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 | 1431,41 | 200 | 5307,69 | 743 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 235 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 186 119 1048 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 | 4895,2 | 734 | 37480,98 | 5622 | 7,65668 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 551 377 1662 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 5136 3285 14043 |  |
| 5 | ТСЦ-507-2852 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 | 222 | 3330 | 794,75 | 11921 | 3,57995 |
| 6 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 | 33809,24 | 4767 | 177262,88 | 24994 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 391 268 5426 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 3646 2332 30972 |  |
| 7 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 | 368,91 | 369 | 929,65 | 930 | 2,52 |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 | 921,46 | 129 | 10067,98 | 1410 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 103 58 290 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 959 508 2877 |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 | 367,67 | 165 | 2457,84 | 1101 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 29 16 210 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 271 134 1506 |  |
| 10 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 | 21,99 | 18 | 147 | 118 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 3 2 23 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 29 14 161 |  |
| 11 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 | 958,13 | 958 | 5148,76 | 5149 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 112 77 1147 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1040 665 6854 |  |
| 12 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 | 205433,87 | 205 | 1078123,9 | 1078 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 7 5 217 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 57 36 1171 |  |
| 13 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 | 9589,94 | -125 | 50403,85 | -655 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -1 -1 -127 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -13 -8 -676 |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 | 650,66 | 98 | 6935,58 | 1040 | 10,6593 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 120 82 300 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1112 711 2863 |  |
| 15 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 | 126,27 | 126 | 805,92 | 806 | 6,3825 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 48 33 207 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 445 285 1536 |  |
| 16 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 36,76 | 37 | 255,22 | 255 | 6,943 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 72 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 194 124 573 |  |
| 17 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 226 | 226 | 927,96 | 928 | 4,106 |
| 18 | ТЕР22-03-014-01 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 | 78,21 | 156 | 344,39 | 689 | 4,4034 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 23 16 195 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 224 143 1056 |  |
| 19 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 | 317,33 | 127 | 1775,28 | 710 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 51 35 213 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 473 302 1485 |  |
| 20 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 113,96 | 228 | 154,16 | 308 | 1,35276 |
| 21 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26 | 77,54 | 78 | 2,9416 |
| 22 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 101,47 | 101 | 236,75 | 237 | 2,3332 |
| 23 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | 467,57 | 140 | 2617,24 | 785 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 56 38 234 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 523 334 1642 |  |
| 24 | ТСЦ-507-0887 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 197,8 | 198 | 534,56 | 535 | 2,70253 |
| 25 | ТСЦ-507-0905 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 | 43 | 43 | 112,08 | 112 | 2,6065 |
| 26 | ТСЦ-507-0907 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 | 137 | 137 | 358,07 | 358 | 2,61365 |
| 27 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3905,55 | 156 | 20953,59 | 838 | 5,36508 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 33 22 211 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 301 189 1328 |  |
| 28 | ТСЦ-408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 | 125 | 630 | 772,69 | 3894 | 6,1815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 16 586,00 |  | 83 286,00 | 5,02146 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 1986 |  | 21664 | 10,9084 |
| материалы |  |  |  |  |  | 10518 |  | 44470 | 4,22799 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 4819 |  | 25183 | 5,22577 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2238 |  | 20820 | 9,30295 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1412 |  | 12286 | 8,70113 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 4 403,00 |  | 27 700,00 | 6,29117 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 554 |  | 5 492,00 | 9,91336 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 14 349,00 |  | 77 483,00 | 5,39989 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 930 |  | 5 717,00 | 6,14731 |
| Итого |  |  |  |  |  | 20 236,00 |  | 116 392,00 | 5,75173 |
| ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 116 392 * (1,031*1,022) |  |  |  |  |  |  |  | 122 640,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 22 075,20 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 144 715,20 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 364 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода по ул. 2 Матросова п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144 715,20 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________21664 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | - _______________________________________________________________________________________________112,78 |  | - чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,462 | 7121,09 | 3290 | 39005,37 | 18020 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 577 304 4171 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 5365 2649 26034 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,04 | 2934,34 | 117 | 32048,54 | 1282 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 94 53 264 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 872 462 2616 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,14 | 1431,41 | 200 | 5307,69 | 743 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 235 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 186 119 1048 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 | 4895,2 | 734 | 37480,98 | 5622 | 7,65668 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 551 377 1662 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 5136 3285 14043 |  |
| 5 | ТСЦ-507-2852 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 15 | 222 | 3330 | 794,75 | 11921 | 3,57995 |
| 6 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,141 | 33809,24 | 4767 | 177262,88 | 24994 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 391 268 5426 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 3646 2332 30972 |  |
| 7 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 1 | 368,91 | 369 | 929,65 | 930 | 2,52 |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 | 921,46 | 129 | 10067,98 | 1410 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 103 58 290 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 959 508 2877 |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,448 | 367,67 | 165 | 2457,84 | 1101 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 29 16 210 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 271 134 1506 |  |
| 10 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,8 | 21,99 | 18 | 147 | 118 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 3 2 23 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 29 14 161 |  |
| 11 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 1 | 958,13 | 958 | 5148,76 | 5149 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 112 77 1147 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1040 665 6854 |  |
| 12 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,001 | 205433,87 | 205 | 1078123,9 | 1078 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 7 5 217 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 57 36 1171 |  |
| 13 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,013 | 9589,94 | -125 | 50403,85 | -655 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -1 -1 -127 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -13 -8 -676 |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,15 | 650,66 | 98 | 6935,58 | 1040 | 10,6593 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 120 82 300 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1112 711 2863 |  |
| 15 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм | 1 врезка | 1 | 126,27 | 126 | 805,92 | 806 | 6,3825 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 48 33 207 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 445 285 1536 |  |
| 16 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 36,76 | 37 | 255,22 | 255 | 6,943 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 72 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 194 124 573 |  |
| 17 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 226 | 226 | 927,96 | 928 | 4,106 |
| 18 | ТЕР22-03-014-01 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 | 78,21 | 156 | 344,39 | 689 | 4,4034 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 23 16 195 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 224 143 1056 |  |
| 19 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 | 317,33 | 127 | 1775,28 | 710 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 51 35 213 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 473 302 1485 |  |
| 20 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 113,96 | 228 | 154,16 | 308 | 1,35276 |
| 21 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26 | 77,54 | 78 | 2,9416 |
| 22 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 101,47 | 101 | 236,75 | 237 | 2,3332 |
| 23 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | 467,57 | 140 | 2617,24 | 785 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 56 38 234 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 523 334 1642 |  |
| 24 | ТСЦ-507-0887 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 197,8 | 198 | 534,56 | 535 | 2,70253 |
| 25 | ТСЦ-507-0905 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 1 | 43 | 43 | 112,08 | 112 | 2,6065 |
| 26 | ТСЦ-507-0907 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 | 137 | 137 | 358,07 | 358 | 2,61365 |
| 27 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3905,55 | 156 | 20953,59 | 838 | 5,36508 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 33 22 211 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 301 189 1328 |  |
| 28 | ТСЦ-408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 | 125 | 630 | 772,69 | 3894 | 6,1815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 16 586,00 |  | 83 286,00 | 5,02146 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 1986 |  | 21664 | 10,9084 |
| материалы |  |  |  |  |  | 10518 |  | 44470 | 4,22799 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 4819 |  | 25183 | 5,22577 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2238 |  | 20820 | 9,30295 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1412 |  | 12286 | 8,70113 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 4 403,00 |  | 27 700,00 | 6,29117 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 554 |  | 5 492,00 | 9,91336 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 14 349,00 |  | 77 483,00 | 5,39989 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 930 |  | 5 717,00 | 6,14731 |
| Итого |  |  |  |  |  | 20 236,00 |  | 116 392,00 | 5,75173 |
| ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 116 392 * (1,031*1,022) |  |  |  |  |  |  |  | 122 640,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 22 075,20 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 144 715,20 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 361 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода по ул Коробинцева п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________264 314,10 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44468 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | - ________________________________________________________________________________________________271,52 |  | - чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,739 | 7121,09 | 5262 | 39005,37 | 28825 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 922 485 6669 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 8581 4238 41644 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,35 | 2934,34 | 1027 | 32048,54 | 11217 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 822 462 2311 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 7628 4038 22883 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,2 | 1431,41 | 286 | 5307,69 | 1062 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 29 20 335 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 265 170 1497 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 | 4895,2 | 1175 | 37480,98 | 8995 | 7,65668 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 881 603 2659 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 8218 5257 22470 |  |
| 5 | ТСЦ-507-2852 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 24 | 222 | 5328 | 794,75 | 19074 | 3,57995 |
| 6 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,282 | 33809,24 | 9534 | 177262,88 | 49988 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 783 536 10853 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 7294 4665 61947 |  |
| 7 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 2 | 368,91 | 738 | 929,65 | 1859 | 2,52 |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,22 | 921,46 | 203 | 10067,98 | 2215 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 162 91 456 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 1506 797 4518 |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,739 | 367,67 | 272 | 2457,84 | 1816 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 48 25 345 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 446 220 2482 |  |
| 10 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,2 | 21,99 | 26 | 147 | 176 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 5 3 34 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 43 21 240 |  |
| 11 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 | 958,13 | 1916 | 5148,76 | 10298 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 222 152 2290 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 2080 1331 13709 |  |
| 12 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,002 | 205433,87 | 411 | 1078123,9 | 2156 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 11 8 430 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 114 71 2341 |  |
| 13 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,026 | 9589,94 | -249 | 50403,85 | -1311 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -3 -2 -254 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -27 -17 -1355 |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,24 | 650,66 | 156 | 6935,58 | 1665 | 10,6593 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 191 131 478 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1779 1138 4582 |  |
| 15 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 | 158,46 | 158 | 979,89 | 980 | 6,18383 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 53 36 247 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 493 315 1788 |  |
| 16 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 36,76 | 37 | 255,22 | 255 | 6,943 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 72 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 194 124 573 |  |
| 17 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 226 | 226 | 927,96 | 928 | 4,106 |
| 18 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 | 78,21 | 156 | 344,39 | 689 | 4,4034 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 23 16 195 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 224 143 1056 |  |
| 19 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,5 | 317,33 | 159 | 1775,28 | 888 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 64 44 267 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 593 379 1860 |  |
| 20 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 113,96 | 228 | 154,16 | 308 | 1,35276 |
| 21 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26 | 77,54 | 78 | 2,9416 |
| 22 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 101,47 | 203 | 236,75 | 474 | 2,3332 |
| 24 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | 467,57 | 140 | 2617,24 | 785 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 56 38 234 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 523 334 1642 |  |
| 25 | ТСЦ-507-0887 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 197,8 | 198 | 534,56 | 535 | 2,70253 |
| 26 | ТСЦ-507-0905 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 2 | 43 | 86 | 112,08 | 224 | 2,6065 |
| 27 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3905,55 | 156 | 20953,59 | 838 | 5,36508 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 33 22 211 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 301 189 1328 |  |
| 28 | ТСЦ-408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 5,04 | 125 | 630 | 772,69 | 3894 | 6,1815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 28 488,00 |  | 148 911,00 | 5,22715 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 4071 |  | 44468 | 10,9231 |
| материалы |  |  |  |  |  | 17898 |  | 76954 | 4,29959 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 7683 |  | 40209 | 5,2335 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4322 |  | 40256 | 9,31421 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2685 |  | 23416 | 8,72104 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 7 047,00 |  | 44 366,00 | 6,29573 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2 768,00 |  | 27 402,00 | 9,89957 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 24 663,00 |  | 134 606,00 | 5,45781 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 1 017,00 |  | 6 209,00 | 6,10521 |
| Итого |  |  |  |  |  | 35 495,00 |  | 212 583,00 | 5,9891 |
| ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 212 583 * (1,031*1,022) |  |  |  |  |  |  |  | 223 995,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 40 319,10 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 264 314,10 |  |
|  | Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 363 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _________________________278 868,22 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________41258 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________256,07 |  | чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г.Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,579 | 7121,09 | 4123 | 39005,37 | 22584 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 722 380 5225 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 6723 3320 32627 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,29 | 2934,34 | 851 | 32048,54 | 9294 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 681 383 1915 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 6320 3346 18960 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,17 | 1431,41 | 243 | 5307,69 | 902 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 25 17 285 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 226 145 1273 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 | 4895,2 | 920 | 37480,98 | 7046 | 7,65668 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 690 473 2083 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 6437 4117 17600 |  |
| 5 | ТСЦ-507-2852 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 18,8 | 222 | 4174 | 794,75 | 14941 | 3,57995 |
| 6 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,423 | 33809,24 | 14301 | 177262,88 | 74982 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 1174 804 16279 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 10940 6998 92920 |  |
| 7 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 3 | 368,91 | 1107 | 929,65 | 2789 | 2,52 |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,17 | 921,46 | 157 | 10067,98 | 1712 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 126 71 354 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 1164 616 3492 |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,579 | 367,67 | 213 | 2457,84 | 1423 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 38 20 271 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 350 173 1946 |  |
| 10 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,74 | 21,99 | 16 | 147 | 109 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 3 2 21 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 27 13 149 |  |
| 11 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 2 | 958,13 | 1916 | 5148,76 | 10298 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 222 152 2290 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 2080 1331 13709 |  |
| 12 | ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 2087,04 | 2087 | 7373,4 | 7373 | 3,53295 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 27 19 2133 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 263 168 7804 |  |
| 13 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,003 | 205433,87 | 616 | 1078123,9 | 3234 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 18 12 646 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 172 108 3514 |  |
| 14 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,039 | 9589,94 | -374 | 50403,85 | -1966 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -6 -4 -384 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -41 -26 -2033 |  |
| 15 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,188 | 650,66 | 122 | 6935,58 | 1304 | 10,6593 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 150 102 374 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1393 891 3588 |  |
| 16 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм | 1 врезка | 1 | 126,27 | 126 | 805,92 | 806 | 6,3825 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 48 33 207 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 445 285 1536 |  |
| 17 | ТЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 36,76 | 37 | 255,22 | 255 | 6,943 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 72 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 194 124 573 |  |
| 18 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 226 | 226 | 927,96 | 928 | 4,106 |
| 19 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 | 78,21 | 156 | 344,39 | 689 | 4,4034 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 23 16 195 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 224 143 1056 |  |
| 20 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,7 | 317,33 | 222 | 1775,28 | 1243 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 90 61 373 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 829 530 2602 |  |
| 21 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 | 113,96 | 342 | 154,16 | 462 | 1,35276 |
| 22 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26 | 77,54 | 78 | 2,9416 |
| 23 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 | 101,47 | 304 | 236,75 | 710 | 2,3332 |
| 24 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,4 | 467,57 | 187 | 2617,24 | 1047 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 75 52 314 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 698 447 2192 |  |
| 25 | ТСЦ-507-0887 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 197,8 | 198 | 534,56 | 535 | 2,70253 |
| 26 | ТСЦ-507-0905 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. | 3 | 43 | 129 | 112,08 | 336 | 2,6065 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 32 425,00 |  | 163 114,00 | 5,0305 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 3778 |  | 41258 | 10,9206 |
| материалы |  |  |  |  |  | 22800 |  | 97227 | 4,26434 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 6848 |  | 35556 | 5,19217 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4127 |  | 38446 | 9,31573 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2608 |  | 22729 | 8,71511 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 5 517,00 |  | 34 722,00 | 6,29364 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 2 268,00 |  | 22 452,00 | 9,89947 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 31 111,00 |  | 165 634,00 | 5,32397 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 264 |  | 1 481,00 | 5,60985 |
| Итого |  |  |  |  |  | 39 160,00 |  | 224 289,00 | 5,7275 |
| ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 224 289 * (1,031*1,022) |  |  |  |  |  |  |  | 236 329,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 42 539,22 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 278 868,22 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 356 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода по ул П.Морозова п.Запань |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________784 271,66 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________122335 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________755,52 |  | чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г. (С индексом инфляции на 3,4 квартал 2013 год) |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,909 | 7121,09 | 13594 | 39005,37 | 74461 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 2381 1253 17228 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 22166 10946 107573 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,95 | 2934,34 | 2788 | 32048,54 | 30446 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 2230 1255 6273 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 20703 10961 62110 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,56 | 1431,41 | 802 | 5307,69 | 2972 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 79 54 935 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 745 476 4193 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 | 4895,2 | 1322 | 37480,98 | 10120 | 7,65668 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 992 679 2993 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 9245 5914 25279 |  |
| 5 | ТСЦ-507-2852 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 27 | 222 | 5994 | 794,75 | 21458 | 3,57995 |
| 6 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм | 1 км трубопровода | 0,35 | 5806,44 | 2032 | 42885,62 | 15010 | 7,38587 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 1425 975 4432 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 13277 8492 36779 |  |
| 8 | ТСЦ-507-2854 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35 | 454 | 15890 | 1625,23 | 56883 | 3,5798 |
| 9 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,987 | 33809,24 | 33370 | 177262,88 | 174958 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 2738 1874 37982 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 25528 16329 216815 |  |
| 11 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 | 368,91 | 2582 |  |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,56 | 921,46 | 516 | 10067,98 | 5638 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 413 232 1161 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 3834 2030 11502 |  |
| 15 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,909 | 367,67 | 702 | 2457,84 | 4692 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 124 65 891 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 1153 569 6414 |  |
| 16 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3,1 | 21,99 | 68 | 147 | 456 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 12 7 87 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 112 55 623 |  |
| 17 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 5 | 958,13 | 4791 | 5148,76 | 25744 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 558 382 5731 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 5200 3326 34270 |  |
| 18 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 | 205433,87 | 1438 | 1078123,9 | 7547 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 43 29 1510 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 399 251 8197 |  |
| 19 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 | 9589,94 | -873 | 50403,85 | -4587 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -10 -7 -890 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -97 -61 -4745 |  |
| 20 | ТЕР22-06-001-02 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм | 1 км трубопровода | 0,62 | 699,8 | 434 | 7256,41 | 4499 | 10,36926 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 493 337 1264 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 4595 2939 12033 |  |
| 21 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм | 1 врезка | 1 | 158,46 | 158 | 979,89 | 980 | 6,18383 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 53 36 247 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 493 315 1788 |  |
| 22 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 64,94 | 65 | 438,04 | 438 | 6,7453 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 35 24 124 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 322 206 966 |  |
| 23 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1363,69 | 1364 | 4,1703 |
| 24 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 | 110,15 | 220 | 498,28 | 997 | 4,52365 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 34 23 277 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 319 204 1520 |  |
| 29 | ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 2 | 2087,04 | 4174 | 7373,4 | 14747 | 3,53295 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 57 39 4270 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 525 336 15608 |  |
| 30 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 | 317,33 | 254 | 1775,28 | 1420 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 101 69 424 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 947 606 2973 |  |
| 31 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 | 113,96 | 798 | 154,16 | 1079 | 1,35276 |
| 32 | ТСЦ-507-0722 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 26,36 | 26 | 77,54 | 78 | 2,9416 |
| 34 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,8 | 467,57 | 374 | 2617,24 | 2094 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 150 102 626 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1396 893 4383 |  |
| 35 | ТСЦ-507-0912 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм | шт. | 1 | 137 | 137 | 359,26 | 359 | 2,6223 |
| 36 | ТСЦ-507-0910 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм | шт. | 7 | 44 | 308 | 112,39 | 787 | 2,5543 |
| 37 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 | 3905,55 | 430 | 20953,59 | 2305 | 5,36508 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 89 60 579 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 830 521 3656 |  |
| 38 | ТСЦ-408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 | 125 | 1733 | 772,69 | 10709 | 6,1815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 94 454,00 |  | 467 654,00 | 4,95113 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 11204 |  | 122335 | 10,9189 |
| материалы |  |  |  |  |  | 65567 |  | 270780 | 4,12982 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 20777 |  | 108329 | 5,21389 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 11997 |  | 111692 | 9,30999 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 7491 |  | 65307 | 8,71806 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 18 206,00 |  | 114 609,00 | 6,29512 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 7 434,00 |  | 73 611,00 | 9,90194 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 85 370,00 |  | 438 615,00 | 5,13781 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 2 932,00 |  | 17 818,00 | 6,07708 |
| Итого |  |  |  |  |  | 113 942,00 |  | 644 653,00 | 5,65773 |
| ндекс инфляции на 3 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 644 653 * 1,031 |  |  |  |  |  |  |  | 664 637,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 119 634,66 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 784 271,66 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 362 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул.Дачная п.Запань г.Катав-Ивановск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | __________________________1 048 640,04 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________147608 |  | руб. |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | - _______________________________________________________________________________________________900,61 |  | - чел.час |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,783 | 7121,09 | 12697 | 39005,37 | 69547 | 5,47744 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 2223 1170 16090 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 20703 10224 100474 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,89 | 2934,34 | 2612 | 32048,54 | 28523 | 10,92191 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 2090 1175 5877 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 19396 10268 58187 |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,69 | 1431,41 | 988 | 5307,69 | 3662 | 3,70802 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 99 68 1155 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 917 586 5165 |  |
| 4 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,579 | 5806,44 | 3362 | 42885,62 | 24831 | 7,38587 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 2357 1614 7333 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 21962 14048 60841 |  |
| 5 | ТСЦ-507-0595 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/ | 10 м | 57,9 | 550 | 31845 | 2183,51 | 126425 | 3,97002 |
| 6 | ТЕР22-05-002-09 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу | 100 м продавливания | 0,15 | 19334,63 | 2900 | 130259,59 | 19539 | 6,73711 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 1479 1013 5392 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 13767 8806 42112 |  |
| 7 | ТСЦ-103-0172 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15,06 | 118 | 1777 | 519,06 | 7817 | 4,3988 |
| 8 | ТЕР22-05-003-01 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,15 | 2182,55 | 327 | 15791,8 | 2369 | 7,23548 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 200 137 664 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1866 1194 5429 |  |
| 9 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм | 1 футляр | 1 | 704,18 | 704 | 3121,21 | 3121 | 4,4324 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 118 81 903 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1099 703 4923 |  |
| 10 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,344 | 33809,24 | 45440 | 177262,88 | 238241 | 5,24303 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 3728 2553 51721 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 34761 22234 295236 |  |
| 11 | Прайс ООО" Полимерные системы" | Люк полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т | шт | 7 | 368,91 | 2582 | 929,65 | 6508 | 2,52 |
| 12 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,93 | 921,46 | 857 | 10067,98 | 9363 | 10,92612 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 45% | 686 386 1929 | 68%=80%*0.85 36%=45%*0.8 | 6367 3371 19101 |  |
| 13 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,783 | 367,67 | 656 | 2457,84 | 4382 | 6,6849 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 116 61 833 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 1076 532 5990 |  |
| 14 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 8,895 | 21,99 | 196 | 147 | 1308 | 6,685 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95% 50% | 34 18 248 | 81%=95%*0.85 40%=50%*0.8 | 322 159 1789 |  |
| 15 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных | 1 шт. | 7 | 958,13 | 6707 | 5148,76 | 36041 | 5,37376 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 781 535 8023 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 7280 4657 47978 |  |
| 16 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 0,0035 | 6500,3 | 23 | 57844,14 | 202 | 8,89869 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 21 14 58 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 190 121 513 |  |
| 17 | ТСЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 3,514 | 5,8 | 20 | 25,52 | 90 | 4,4 |
| 18 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска | 1000 м2 покрытия | 0,007 | 205433,87 | 1438 | 1078123,9 | 7547 | 5,24803 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 43 29 1510 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 399 251 8197 |  |
| 19 | ТЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/ | 1000 м2 покрытия | -0,091 | 9589,94 | -873 | 50403,85 | -4587 | 5,25591 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | -10 -7 -890 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | -97 -61 -4745 |  |
| 20 | ТЕР22-06-001-04 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,579 | 950,23 | 550 | 9280,24 | 5373 | 9,76631 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 527 360 1437 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 4913 3142 13428 |  |
| 21 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 64,94 | 65 | 438,04 | 438 | 6,7453 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 35 24 124 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 322 206 966 |  |
| 22 | ТСЦ-302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1220 | 1220 | 4670,33 | 4670 | 3,82814 |
| 23 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 2 | 140,13 | 280 | 615,01 | 1230 | 4,38885 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 43 29 352 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 392 251 1873 |  |
| 25 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1,5 | 317,33 | 476 | 1775,28 | 2663 | 5,59443 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 191 131 798 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1776 1136 5575 |  |
| 26 | ТСЦ-507-0717 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 | 113,96 | 798 | 154,16 | 1079 | 1,35276 |
| 27 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 104 | 182,7 | 183 | 1,761 |
| 28 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 | 101,47 | 710 | 236,75 | 1657 | 2,3332 |
| 29 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,7 | 467,57 | 327 | 2617,24 | 1832 | 5,59754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 130% 89% | 131 90 548 | 111%=130%*0.85 71%=89%*0.8 | 1221 781 3834 |  |
| 30 | ТСЦ-507-0887 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 7 | 197,8 | 1385 | 534,56 | 3742 | 2,70253 |
| 31 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11 | 3905,55 | 430 | 20953,59 | 2305 | 5,36508 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 142% 95% | 89 60 579 | 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 | 830 521 3656 |  |
| 32 | ТСЦ-408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 13,86 | 125 | 1733 | 772,69 | 10709 | 6,1815 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 122 336,00 |  | 620 810,00 | 5,07463 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 13523 |  | 147608 | 10,9153 |
| материалы |  |  |  |  |  | 88472 |  | 388037 | 4,38599 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 24065 |  | 125806 | 5,22776 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 14981 |  | 139462 | 9,30926 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 9540 |  | 83130 | 8,71384 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 17 171,00 |  | 108 252,00 | 6,30435 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 7 805,00 |  | 77 287,00 | 9,90224 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 118 949,00 |  | 640 045,00 | 5,38084 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | 2 932,00 |  | 17 818,00 | 6,07708 |
| Итого |  |  |  |  |  | 146 857,00 |  | 843 402,00 | 5,74302 |
| ндекс инфляции на 3 кв х4кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 843 402 * (1,031*1,022) |  |  |  |  |  |  |  | 888 678,00 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 159 962,04 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1 048 640,04 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |