- Извещение

- о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027813000836 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Глазунова Виктория Валерьевна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 462 016,02 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4520000 Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений 4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 22, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 22, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 462 016,02 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения, 2 объекта, в соответствии с техническим заданием. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 456110, Российская Федерация, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Ленина, дом 28, кв.1 и 2. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента заключения контракта до 15 декабря 2013 года.. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 13 860,48 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: Проект контракта прикреплен в составе аукционной документации (Приложение № 3 к Информационной карте). Контактное лицо заказчика - Волкова Юлия Юрьевна (35147) 2-02-62. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 15.11.2013 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 18.11.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 21.11.2013 |

| Опубликовано: | 07.11.2013 |
| --- | --- |

Утверждаю

Директор МУСО «Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района ________________ Волкова Ю.Ю. (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 88-Э  « Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения »

Заказчик - МУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»  Катав-Ивановского муниципального района

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 88 -Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32

Адрес электронной почты -zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Глазунова Виктория Валерьевна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Наименование – МУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»                Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 22

Телефон: 8(35147) 2-02-62

Контактные лица: Волкова Юлия Юрьевна,  тел. (835147) 2-02-62

5. Предмет контракта:    Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения

Количество (объем) выполняемых работ – 2 объекта,  в соответствии с техническим заданием и локальными   сметами (Приложение).

6. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, д.28, кв.1 и 2

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 462 016,02 рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 15 ноября   2013 г. в 09ч.00м. (время местное)

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  18 ноября   2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:   21  ноября     2013 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Сведения об уполномоченном органе: Отдел муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45, каб.32 Телефон: 8(35147) 3-14-38 Адрес электронной почты: zakazkat-iv@mail.ru Контактные лица: Глазунова Виктория Валерьевна – тел. 8(35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Сведения о заказчике: Наименование – МУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 22 Телефон: 8(35147) 2-02-62 Контактные лица: Волкова Юлия Юрьевна, тел. (835147) 2-02-62 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет Контракта : Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения Объем выполняемых работ: 2 объекта согласно техническому заданию и локальным сметам , с момента заключения контракта до 15 декабря 2013 года |
| 4. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | - Качество выполняемых работ должно соответствовать : Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение). Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Выполнение работ по ремонту с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам. |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, д.28, кв. 1 и 2 Условия выполнения работ: В соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта Срок окончания выполнения работ: до 15 декабря 2013 года |
| 6. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок составляет 2 года , с даты подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков . |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Адрес электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» httр://sberbank-ast.ru |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта : источники информации и расчет. | 462 016,02 рублей После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определяемый как отношение цены контракта, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта. Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости ремонта на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001). Локальные сметы №2-1, №2-2, №2-3 выполнены в текущем уровне цен базисно - ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, в базисных ценах на 01.2000 года и текущих ценах 3-го квартала 2013 года по НБ: “ГЭСН 2001 “ТСНБ-2001 Челябинской области (Эталонная база) ДОП 2””в соответствии с постановлением от 15.08.2013 г.№30/1 Государственного комитета “Единый тарифный орган Челябинской области”. |
| 10. | Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Форма оплаты – безналичный расчет. |
| 11. | Источник финансирования | бюджет Катав-Ивановского муниципального района (местный бюджет) |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта. |
| 13. | Условия изменения цен в период исполнения муниципального контракта: | цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 14. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 15. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта. | Порядок не установлен |
| 16. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 17 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам и организациям, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 ФЗ №94-ФЗ. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 19. | Обязательные требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - п.33.3 Жилищно-гражданское строительство, согласно Перечня видов работ, утверждённого приказом Минрегионразвития России от 30.12.2009г. № 624. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 20. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч.2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа. |
| 21. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 15 ноября 2013 г. в 09ч.00м. (время местное) Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 18 ноября 2013 г. |
| 23 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 21 ноября 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 3,0 % начальной (максимальной) цены контракта – 13 860 рублей 48 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечения исполнения контракта не предусмотрено. |
| 26. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 27 | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов (в соответствии с частью 9 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ). Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| 28 | Участник имеет право подавать заявку только на весь объем работ по данному аукциону |  |
|  | Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |

Приложение 1 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт приемно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения г. Катав-Ивановск, ул. Ленина дом 28

| Заказчик – МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района Место выполнения работ: г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 28, кв.1 и 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

Объем:2объекта, согласно дефектным ведомостям и локальным сметным расчетам.

Перечень работ: согласно локальным сметным расчетам №2-1, 2-2, 2-3

Работы на объекте должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение), надлежащего качества,  с оформлением следующих актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:

- Акт на вырубку дверных проемов в существующих стенах;

- Акт на закладку кирпичом существующих дверных проемов;

- Акт на армирование кирпичной кладки;

- Акт приемки восстановления внутренней отделки;

- Акт на устройство дверных блоков;

- Акт на устройство крылец;

- Акт на устройство козырьков.

Работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с действующими нормативными документами, с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, должны выполняться требования СНИП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”. Все строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Гарантийный срок не менее 2 лет.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

1. Ремонт крыльца 1 помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28 кв.2

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Сваи и ростверк |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е01-02-057-03 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений с откосами, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 2 | Е05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм. |  | 1м3 конструктивного объема свай | 1,15 |  |
| 3 | С401-006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 |  | м3 | 1,311 |  |
| 4 | С204-022 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12мм. |  | т. | 0,06342 |  |
| 5 | С204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм |  | т. | 0,06342 |  |
| 6 | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |  |
| 7 | С401-0002 | Бетон тяжелый, класс В5 (М75) |  | м3 | 0,51 |  |
| 8 | Е06-01-001-22; 0.013. | Устройство ростверков железобетонных. | 100 м3бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,013 |  |
| 9 | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 |  | м3 | 1,3195 |  |
| 10 | С204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм |  | т. | 0,0232 |  |
| 11 | С204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм |  | т. | 0,0232 |  |
| 12 | С204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм |  | т. | 0.00476 |  |
| 13 | С204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм |  | т. | 0.00476 |  |
| 14 | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2изолируемой поверхности | 0,08 |  |
| 15 | Е06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. |  | 1 т | 0,0187 |  |
| Раздел 2. Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е09-03-012-12 | Монтаж стоек | 1 т конструкций |  | 0,1601 |  |
| 17 | Е09-03-029-01 | Монтаж косоура | 1 т конструкций |  | 0,177 |  |
| 18 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса | 1 т конструкций |  | 0,097 |  |
| 19 | С101-1694 | Швеллеры № 12 | т. |  | 0,399 |  |
| 20 | С101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т. |  | 0,03432 |  |
| 21 | С101-1801 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т. |  | 0,001 |  |
| 22 | Е09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |  | 0,489 |  |
| 23 | С101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т. |  | 0,173 |  |
| 24 | С201-0650 | Ограждения | т. |  | 0,316 |  |
| 25 | С101-1929 | Болты анкерные | т. |  | 0,006 |  |
| 26 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,23 |  |
| 27 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,23 |  |
| 28 | Е06-01-001-01 | Обетонирование | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,001 |  |
| 29 | С401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0,102 |  |
| 30 | Е27-07-003-01 | Укладка тротуарных плит | 100 м2 |  | 0,116 |  |
| 31 | С403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 |  | 11,6 |  |
| Раздел 3. Козырек |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок | 1 т конструкций |  | 0,2054 |  |
| 33 | С201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т. |  | 0,1633 |  |
| 34 | С101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т. |  | 0,0421 |  |
| 35 | С101-1929 | Болты анкерные | т. |  | 0,016 |  |
| 36 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |  |
| 37 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |  |
| 38 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0,12 |  |
| 39 | С101-3858 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | т. |  | 0,0844 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2. Ремонт крыльца 2 помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28 кв.1

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Сваи и ростверк |  |  |  |  |  |
| 1 | Е01-02-057-03 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,01 |  |
| 2 | Е05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм. | 1м3 конструктивного объема свай | 0,45 |  |
| 3 | С401-006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 | м3 | 0,513 |  |
| 4 | С204-022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12мм. | т. | 0,02114 |  |
| 5 | С204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т. | 0,02114 |  |
| 6 | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0015 |  |
| 7 | С401-0002 | Бетон тяжелый, класс В5 (М75) | м3 | 0,153 |  |
| 8 | Е06-01-001-22; 0.013. | Устройство ростверков железобетонных. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 9 | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 | м3 | 0,609 |  |
| 10 | С204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 0,00469 |  |
| 11 | С204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т. | 0,00469 |  |
| 12 | С204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 0.001 |  |
| 13 | С204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т. | 0.001 |  |
| 14 | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2изолируемой поверхности | 0,025 |  |
| 15 | Е06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,00561 |  |
| Раздел 2. Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
| 16 | Е09-03-012-12 | Монтаж стоек | 1 т конструкций | 0,056 |  |
| 17 | Е09-03-029-01 | Монтаж косоура | 1 т конструкций | 0,0208 |  |
| 18 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса | 1 т конструкций | 0,0402 |  |
| 19 | С101-1694 | Швеллеры № 12 | т. | 0,108 |  |
| 20 | С101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т. | 0,0009 |  |
| 21 | Е09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,119 |  |
| 22 | С101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т. | 0,04 |  |
| 23 | С201-0650 | Ограждения | т. | 0,079 |  |
| 24 | С101-1929 | Болты анкерные | т. | 0,006 |  |
| 25 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 26 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 27 | Е06-01-001-01 | Обетонирование | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 |  |
| 28 | С401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,204 |  |
| 29 | Е27-07-003-01 | Укладка тротуарных плит | 100 м2 | 0,0302 |  |
| 30 | С403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 3,02 |  |
| Раздел 3. Козырек |  |  |  |  |  |
| 31 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок | 1 т конструкций | 0,2054 |  |
| 32 | С201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т. | 0,1633 |  |
| 33 | С101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т. | 0,0421 |  |
| 34 | С101-1929 | Болты анкерные | т. | 0,016 |  |
| 35 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 36 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 37 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 38 | С101-3858 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | т. | 0,0844 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3. Перепланировка помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28, кв.1 и кв.2

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Закладка дверного проема по оси 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Е09-06-001-01 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,142 |  |
| 2 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,85 |  |
| 3 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 4 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 5 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 6 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 7 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 8 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 9 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 10 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 11 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 12 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 2. Закладка дверного проема по оси 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Е09-06-001-01 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,142 |  |
| 14 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,85 |  |
| 15 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 16 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 17 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 18 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 19 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 20 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 21 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 22 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 23 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 24 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 м | м. | 3,03 |  |
| Раздел 3. Устройство дверного проема по оси А |  |  |  |  |  |
| 25 | Е10-01-035-03 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ | 100 п. м | 0,01 |  |
| 26 | Е10-01-034-01 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 27 | Е09-06-001-02 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
| 28 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 29 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 30 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены | 1 м3 | 0,6 |  |
| 31 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для расширения проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 32 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,096 |  |
| 33 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема | 1 м3 | 0,7 |  |
| 34 | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,15 |  |
| 35 | С201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 1 |  |
| 36 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0304 |  |
| 37 | С203-0227 | Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2 | м2 | 3,04 |  |
| 38 | Е16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 39 | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,016 |  |
| 40 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 41 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 42 | Е11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 43 | С101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 0,816 |  |
| 44 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 45 | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,036 |  |
| 46 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 47 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 48 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 49 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 50 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 51 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 52 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 53 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 4. Устройство дверного проема по осиВ |  |  |  |  |  |
| 54 | Е10-01-035-03 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ | 100 п. м | 0,01 |  |
| 55 | Е10-01-034-01 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 56 | Е09-06-001-02 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
| 57 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 58 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 59 | Е10-05-011-02 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> | 100 м2 потолка | 0,03 |  |
| 60 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены | 1м3 | 0,6 |  |
| 61 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для расширения проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 62 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,096 |  |
| 63 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема | 1 м3 | 0,7 |  |
| 64 | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,15 |  |
| 65 | С201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 1 |  |
| 66 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0304 |  |
| 67 | С203-0227 | Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2 | м2 | 3,04 |  |
| 68 | Е16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 69 | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,016 |  |
| 70 | Е10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> | 100 м2 потолка | 0,03 |  |
| 71 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 72 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 73 | Е11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 74 | С101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 0,816 |  |
| 75 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 76 | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,036 |  |
| 77 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 78 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 79 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 80 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 81 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 82 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 83 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 84 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 5. Усиление дверного проема по оси Б |  |  |  |  |  |
| 85 | Е15-01-050-01 | Демонтаж облицовки стен плитами ПВХ по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,062 |  |
| 86 | Е10-05-008-03 | Демонтаж облицовки стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,062 |  |
| 87 | Е46-05-009-01 | Установка и снятие временных инвентарных телескопических стоек | 1 конструкция | 4 |  |
| 88 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для переноса проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 89 | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок | 100 коробок | 0,01 |  |
| 90 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для переноса проема | 1 м3 | 0,4 |  |
| 91 | Е10-05-001-02 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,035 |  |
| 92 | Е10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,055 |  |
| 93 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,9 |  |
| 94 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 95 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 96 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 97 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0402 |  |
| 98 | С203-0199 | Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь 2,01м2 | м2 | 4,02 |  |
| 99 | Е11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 100 | С101-3632 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 0,816 |  |
| 101 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,018 |  |
| 102 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,124 |  |
| 103 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,142 |  |
| 104 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 3,55 |  |
| 105 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 |  |
| 106 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,142 |  |
| 107 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 3,55 |  |
| 108 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 |  |
| 109 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,06 |  |
| 110 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 6,06 |  |
| Раздел 6. Устройство дверного проема по оси 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для нового проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 112 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,112 |  |
| 113 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока | 1 м3 | 1,1 |  |
| 114 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 115 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 | 0,08 |  |
| 116 | Е11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,008 |  |
| 117 | С101-3632 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 0,816 |  |
| 118 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,024 |  |
| 119 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,056 |  |
| 120 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проемов | 0,0201 |  |
| 121 | С203-0199 | Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь2,01 м2. | м2 | 2,01 |  |
| 122 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 123 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 2 |  |
| 124 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 125 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 126 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 2 |  |
| 127 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 128 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,04 |  |
| 129 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 4,04 |  |

Приложение 2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения

Заказчик - МУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»     Катав-Ивановского муниципального района

Начальная (максимальная) цена контракта – 462 016,02  рублей.

Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости ремонта на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальные  сметы №2-1, №2-2, №2-3 выполнены в текущем уровне цен базисно - ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, в базисных ценах на 01.2000 года и текущих ценах 3-го квартала 2013 года по НБ: “ГЭСН 2001 “ТСНБ-2001 Челябинской области (Эталонная база) ДОП 2” в соответствии с постановлением от 15.08.2013 г.№30/1 Государственного комитета “Единый тарифный орган Челябинской области”.

Отв. Дегтярёва В.В.

Заказчик________________________________________Ю.Ю. Волкова

Гл.бухгалтер____________________________________Т.А.Кирпиченко

Приложение 3 к Информационной карте

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  №_______________

на  выполнение   подрядных работ

г. Катав-Ивановск                                                                                 «___» ________2013 года.

МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района, именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волковой Юлии Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее контракт)    о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.Настоящий контракт заключается с «Подрядчиком» на основании проведенного открытого  аукциона в электронной форме, протокол № ____ от  «___» ________  2013 года.

1.2.Настоящий контракт определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате работ по капитальному ремонту приёмно-карантинного отделения  с устройством входных групп в помещения г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 28 за счёт средств, предусмотренных в  бюджете на 2013 год.

2. Предмет Контракта

2.1. Предметом контракта является:  капитальный ремонт приёмно-карантинного отделения с устройством входных групп в помещения г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 28, кв. 1 и 2 в соответствии с приложением  № 1  настоящего контракта.

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему Контракту, подлежат выполнению с момента заключения Контракта.

Срок окончания работ: до «15» декабря  2013 года.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему Контракту составляет  ______________ рублей  (___________________________ ).  С учетом НДС (без НДС).

3.2. Цена Контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом Контракта,  материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 банковских  дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».

3.4. Цена выполняемых работ на период действия Контракта  является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего Контракта:

4.1.1.	Принимает на себя обязанности по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. Осуществляет контроль за ходом работ с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта:

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», градостроительным, иным действующим законодательством и настоящим  контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов и других нормативных документов строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта.

4.2.2.	Обязуется выполнить работы на объекте надлежащего качества,  в  объеме и в сроки, предусмотренные сметной документацией и настоящим Контрактом, с оформлением  следующих актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:

-  Акт на монтаж всех металлических элементов (в том числе: перемычек, крылец, козырьков входов).

-   Акт на вырубку дверных проемов в существующих стенах.

-   Акт на закладку кирпичом существующих дверных проемов.

-   Акт на армирование кирпичной кладки.

-   Акт приемки восстановления внутренней отделки.

-   Акт на устройство дверных блоков.

-   Акт на устройство крылец.

-   Акт на устройство козырьков.

4.2.3. Предоставить  свидетельство СРО, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, о допуске  к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- п.33.3 Жилищно-гражданское строительство, согласно Перечня видов работ, утверждённого приказом Минрегионразвития России от 30.12.2009г. № 624.

4.2.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

4.2.5.Обязуется информировать «Заказчика» о заключении договоров  субподряда с  организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору  и обеспечить  контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.6.	За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего договора  и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.7. До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями  СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

4.2.8. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.9. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.10. 	Обязуется в ходе исполнения настоящего Контракта  взаимодействовать с
«Заказчиком».

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2. Приемка работ  осуществляется «Заказчиком» при наличии актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ, перечисленных в п.4.2.2..

5.3. Приемка  работ  осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней  после окончания работ

5.4.Приемка выполненных работ производится представителями «Заказчика», с оформлением акта (форма КС-2).

5.5.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта,«Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику».

«Подрядчик» обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.6. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

6. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту  «Подрядчик» выплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему Контракту «Заказчиком», «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны Контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего Контракта «Подрядчиком», последний обязан уплатить  «Заказчику» неустойку в размере 0,1% цены Контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. «Подрядчик» за выполнение работ ненадлежащего качества выплачивает «Заказчику» штраф в размере  1%   от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по Контракту.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по                  Контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.	Решение о частичном или полном неисполнении обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
договора, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят	к соглашению,  то  спорные  вопросы решаются  в установленном законодательством порядке.

8.2.  Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт  вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря    2013 г.

9.2. Настоящий Контракт  подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| « Заказчик» МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района 456110 Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 22 ИНН 7410004410 КПП 741001001 УФК по Челябинской области(ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района л/с 02593015880, МУ «Центр» , л/с031688050 РБ) р/с 40204810400000000268 ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 ___________________________Ю.Ю.Волкова | «Подрядчик» _________________________ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к контракту №______от _______

Объем работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

1. Ремонт крыльца 1 помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28 кв.2

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Раздел 1. Сваи и ростверк |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е01-02-057-03 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений с откосами, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 2 | Е05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм. |  | 1м3 конструктивного объема свай | 1,15 |  |
| 3 | С401-006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 |  | м3 | 1,311 |  |
| 4 | С204-022 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12мм. |  | т. | 0,06342 |  |
| 5 | С204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм |  | т. | 0,06342 |  |
| 6 | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |  |
| 7 | С401-0002 | Бетон тяжелый, класс В5 (М75) |  | м3 | 0,51 |  |
| 8 | Е06-01-001-22; 0.013. | Устройство ростверков железобетонных. | 100 м3бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,013 |  |
| 9 | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 |  | м3 | 1,3195 |  |
| 10 | С204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм |  | т. | 0,0232 |  |
| 11 | С204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм |  | т. | 0,0232 |  |
| 12 | С204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм |  | т. | 0.00476 |  |
| 13 | С204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм |  | т. | 0.00476 |  |
| 14 | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2изолируемой поверхности | 0,08 |  |
| 15 | Е06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. |  | 1 т | 0,0187 |  |
| Раздел 2. Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е09-03-012-12 | Монтаж стоек | 1 т конструкций |  | 0,1601 |  |
| 17 | Е09-03-029-01 | Монтаж косоура | 1 т конструкций |  | 0,177 |  |
| 18 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса | 1 т конструкций |  | 0,097 |  |
| 19 | С101-1694 | Швеллеры № 12 | т. |  | 0,399 |  |
| 20 | С101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т. |  | 0,03432 |  |
| 21 | С101-1801 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм | т. |  | 0,001 |  |
| 22 | Е09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |  | 0,489 |  |
| 23 | С101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т. |  | 0,173 |  |
| 24 | С201-0650 | Ограждения | т. |  | 0,316 |  |
| 25 | С101-1929 | Болты анкерные | т. |  | 0,006 |  |
| 26 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,23 |  |
| 27 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,23 |  |
| 28 | Е06-01-001-01 | Обетонирование | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,001 |  |
| 29 | С401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0,102 |  |
| 30 | Е27-07-003-01 | Укладка тротуарных плит | 100 м2 |  | 0,116 |  |
| 31 | С403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 |  | 11,6 |  |
| Раздел 3. Козырек |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок | 1 т конструкций |  | 0,2054 |  |
| 33 | С201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т. |  | 0,1633 |  |
| 34 | С101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т. |  | 0,0421 |  |
| 35 | С101-1929 | Болты анкерные | т. |  | 0,016 |  |
| 36 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |  |
| 37 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |  |
| 38 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия |  | 0,12 |  |
| 39 | С101-3858 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | т. |  | 0,0844 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2. Ремонт крыльца 2 помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28 кв.1

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Сваи и ростверк |  |  |  |  |  |
| 1 | Е01-02-057-03 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,01 |  |
| 2 | Е05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм. | 1м3 конструктивного объема свай | 0,45 |  |
| 3 | С401-006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 | м3 | 0,513 |  |
| 4 | С204-022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12мм. | т. | 0,02114 |  |
| 5 | С204-0049 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т. | 0,02114 |  |
| 6 | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0015 |  |
| 7 | С401-0002 | Бетон тяжелый, класс В5 (М75) | м3 | 0,153 |  |
| 8 | Е06-01-001-22; 0.013. | Устройство ростверков железобетонных. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |  |
| 9 | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4 | м3 | 0,609 |  |
| 10 | С204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 0,00469 |  |
| 11 | С204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т. | 0,00469 |  |
| 12 | С204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 0.001 |  |
| 13 | С204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т. | 0.001 |  |
| 14 | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2изолируемой поверхности | 0,025 |  |
| 15 | Е06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,00561 |  |
| Раздел 2. Металлоконструкции |  |  |  |  |  |
| 16 | Е09-03-012-12 | Монтаж стоек | 1 т конструкций | 0,056 |  |
| 17 | Е09-03-029-01 | Монтаж косоура | 1 т конструкций | 0,0208 |  |
| 18 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса | 1 т конструкций | 0,0402 |  |
| 19 | С101-1694 | Швеллеры № 12 | т. | 0,108 |  |
| 20 | С101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т. | 0,0009 |  |
| 21 | Е09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,119 |  |
| 22 | С101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т. | 0,04 |  |
| 23 | С201-0650 | Ограждения | т. | 0,079 |  |
| 24 | С101-1929 | Болты анкерные | т. | 0,006 |  |
| 25 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 26 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 27 | Е06-01-001-01 | Обетонирование | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 |  |
| 28 | С401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,204 |  |
| 29 | Е27-07-003-01 | Укладка тротуарных плит | 100 м2 | 0,0302 |  |
| 30 | С403-0106 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 3,02 |  |
| Раздел 3. Козырек |  |  |  |  |  |
| 31 | Е09-03-015-01 | Монтаж балок | 1 т конструкций | 0,2054 |  |
| 32 | С201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т. | 0,1633 |  |
| 33 | С101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т. | 0,0421 |  |
| 34 | С101-1929 | Болты анкерные | т. | 0,016 |  |
| 35 | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 36 | Е13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 37 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 38 | С101-3858 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | т. | 0,0844 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3. Перепланировка помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока  по адресу: г. Катав-Ивановск   ул. Ленина, дом 28, кв.1 и кв.2

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Закладка дверного проема по оси 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Е09-06-001-01 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,142 |  |
| 2 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,85 |  |
| 3 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 4 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 5 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 6 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 7 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 8 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 9 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 10 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 11 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 12 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 2. Закладка дверного проема по оси 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Е09-06-001-01 | Демонтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,142 |  |
| 14 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,85 |  |
| 15 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 16 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 17 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 18 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 19 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 20 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0485 |  |
| 21 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,21 |  |
| 22 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0485 |  |
| 23 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 24 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 м | м. | 3,03 |  |
| Раздел 3. Устройство дверного проема по оси А |  |  |  |  |  |
| 25 | Е10-01-035-03 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ | 100 п. м | 0,01 |  |
| 26 | Е10-01-034-01 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 27 | Е09-06-001-02 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
| 28 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 29 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 30 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены | 1 м3 | 0,6 |  |
| 31 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для расширения проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 32 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,096 |  |
| 33 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема | 1 м3 | 0,7 |  |
| 34 | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,15 |  |
| 35 | С201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 1 |  |
| 36 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0304 |  |
| 37 | С203-0227 | Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2 | м2 | 3,04 |  |
| 38 | Е16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 39 | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,016 |  |
| 40 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 41 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 42 | Е11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 43 | С101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 0,816 |  |
| 44 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 45 | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,036 |  |
| 46 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 47 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 48 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 49 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 50 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 51 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 52 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 53 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 4. Устройство дверного проема по осиВ |  |  |  |  |  |
| 54 | Е10-01-035-03 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ | 100 п. м | 0,01 |  |
| 55 | Е10-01-034-01 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 56 | Е09-06-001-02 | Демонтаж решеток | 1 т конструкций | 0,04 |  |
| 57 | Е65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 58 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 59 | Е10-05-011-02 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> | 100 м2 потолка | 0,03 |  |
| 60 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены | 1м3 | 0,6 |  |
| 61 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для расширения проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 62 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,096 |  |
| 63 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема | 1 м3 | 0,7 |  |
| 64 | Е09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,15 |  |
| 65 | С201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 1 |  |
| 66 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0304 |  |
| 67 | С203-0227 | Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2 | м2 | 3,04 |  |
| 68 | Е16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 69 | Е18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,016 |  |
| 70 | Е10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> | 100 м2 потолка | 0,03 |  |
| 71 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 72 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 73 | Е11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 74 | С101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм | м2 | 0,816 |  |
| 75 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 76 | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,036 |  |
| 77 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 78 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 79 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 80 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,067 |  |
| 81 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 1,7 |  |
| 82 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |  |
| 83 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,03 |  |
| 84 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 3,03 |  |
| Раздел 5. Усиление дверного проема по оси Б |  |  |  |  |  |
| 85 | Е15-01-050-01 | Демонтаж облицовки стен плитами ПВХ по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,062 |  |
| 86 | Е10-05-008-03 | Демонтаж облицовки стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,062 |  |
| 87 | Е46-05-009-01 | Установка и снятие временных инвентарных телескопических стоек | 1 конструкция | 4 |  |
| 88 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для переноса проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 89 | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок | 100 коробок | 0,01 |  |
| 90 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока для переноса проема | 1 м3 | 0,4 |  |
| 91 | Е10-05-001-02 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,035 |  |
| 92 | Е10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,055 |  |
| 93 | Е46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,9 |  |
| 94 | Е08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,002 |  |
| 95 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 96 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 стяжки | 0,08 |  |
| 97 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проёмов | 0,0402 |  |
| 98 | С203-0199 | Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь 2,01м2 | м2 | 4,02 |  |
| 99 | Е11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,008 |  |
| 100 | С101-3632 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 0,816 |  |
| 101 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,018 |  |
| 102 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,124 |  |
| 103 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,142 |  |
| 104 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 3,55 |  |
| 105 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 |  |
| 106 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,142 |  |
| 107 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 3,55 |  |
| 108 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,142 |  |
| 109 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,06 |  |
| 110 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 6,06 |  |
| Раздел 6. Устройство дверного проема по оси 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Е46-01-004-02 | Усиление перемычки для нового проема | 1 т. | 0,12 |  |
| 112 | Е46-03-012-01 | Резка проема | 100 м. | 0,112 |  |
| 113 | Е46-04-001-05 | Разборка кладки из шлакоблока | 1 м3 | 1,1 |  |
| 114 | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,008 |  |
| 115 | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм) | 100 м2 | 0,08 |  |
| 116 | Е11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,008 |  |
| 117 | С101-3632 | Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 0,816 |  |
| 118 | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,024 |  |
| 119 | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,056 |  |
| 120 | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проёмах в каменных стенах, площадь проёма до 3м2 | 100 м2 проемов | 0,0201 |  |
| 121 | С203-0199 | Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь2,01 м2. | м2 | 2,01 |  |
| 122 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 123 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 2 |  |
| 124 | Е15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 125 | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 126 | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг. | 2 |  |
| 127 | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 128 | Е11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,04 |  |
| 129 | С101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м. | 4,04 |  |

Приложение 4 к Информационной карте

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 прикреплена к аукционной документации в виде отдельного файла

| Объект: | г.Катав-Ивановск, ул. Ленина,28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Крыльцо КР-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 20.123 | тыс. руб. | 116.061 26 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.075 | тыс.чел.ч | 0.075 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 0.869 | тыс. руб. | 9.601 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Челябинской области(Эталонная база) ДОП 2"" |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СВАИ И РОСТВЕРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.03 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 73 | 73 |  | 809 | 809 |  |
| 2. | Е05-01-029-05 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м, 1 м3 конструктивного объема свай | 1.15 | 494.99 | 44.49 | 220.24 | 569 | 51 | 253 | 3 164 | 564 | 1 101 |
|  |  |  |  | 230.25 | 18.99 |  | 265 | 22 |  | 1 499 | 239 |
| 3. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, м3 | 1.311 | 624.24 |  |  | 818 |  |  | 4 472 |  |  |
|  |  |  |  | 624.24 |  |  | 818 |  |  | 4 472 |  |
|  | Объем: (1.15)*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т | 0.06342 | 7 910.00 |  |  | 502 |  |  | 2 035 |  |  |
|  |  |  |  | 7 910.00 |  |  | 502 |  |  | 2 035 |  |
| 5. | С204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм, т | 0.06342 | 2 600.00 |  |  | 165 |  |  | 505 |  |  |
|  |  |  |  | 2 600.00 |  |  | 165 |  |  | 505 |  |
| 6. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.005 | 6 383.96 | 1 774.80 | 1 708.54 | 32 | 9 | 9 | 172 | 98 | 46 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 293.94 |  | 15 | 1 |  | 29 | 16 |
| 7. | С401-0002 Бетон тяжелый, класс В5 (М75), м3 | 0.51 | 534.00 |  |  | 272 |  |  | 1 518 |  |  |
|  |  |  |  | 534.00 |  |  | 272 |  |  | 1 518 |  |
|  | Объем: 0.5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е06-01-001-22 Устройство ростверков железобетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.013 | 14 772.17 | 4 995.65 | 3 933.88 | 192 | 65 | 51 | 1 323 | 716 | 276 |
|  |  |  |  | 5 842.65 | 468.69 |  | 76 | 6 |  | 331 | 67 |
| 9. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, м3 | 1.3195 | 624.24 |  |  | 824 |  |  | 4 501 |  |  |
|  |  |  |  | 624.24 |  |  | 824 |  |  | 4 501 |  |
|  | Объем: 1.3*1.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т | 0.0232 | 1 710.00 |  |  | 40 |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  |  | 1 710.00 |  |  | 40 |  |  | 185 |  |
| 11. | С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т | 0.0232 | 7 910.00 |  |  | 184 |  |  | 744 |  |  |
|  |  |  |  | 7 910.00 |  |  | 184 |  |  | 744 |  |
| 12. | С204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т | 0.00476 | 7 390.00 |  |  | 35 |  |  | 153 |  |  |
|  |  |  |  | 7 390.00 |  |  | 35 |  |  | 153 |  |
| 13. | С204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.00476 | 2 120.00 |  |  | 10 |  |  | 38 |  |  |
|  |  |  |  | 2 120.00 |  |  | 10 |  |  | 38 |  |
| 14. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.08 | 1 564.53 | 255.04 | 83.51 | 125 | 20 | 7 | 665 | 225 | 24 |
|  |  |  |  | 1 225.98 |  |  | 98 |  |  | 416 |  |
| 15. | Е06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.0187 | 12 927.24 | 2 475.46 | 41.78 | 242 | 46 | 1 | 1 346 | 510 | 4 |
|  |  |  |  | 10 410.00 | 2.45 |  | 195 |  |  | 832 | 1 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 083 | 264 | 321 | 21 630 | 2 922 | 1 451 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 499 | 29 |  | 17 258 | 323 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 083 | 264 | 321 | 21 630 | 2 922 | 1 451 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 499 | 29 |  | 17 258 | 323 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 032 |  |  | 9 679 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=80 - по стр. 6, 8, 15; %=93 - по стр. 14) |  |  |  |  | 281 |  |  | 2 624 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=54 - по стр. 2, 14; %=44 - по стр. 6, 8, 15) |  |  |  |  | 161 |  |  | 1 425 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 525 |  |  | 25 679 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 525 |  |  | 25 679 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 281 |  |  | 2 624 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 161 |  |  | 1 425 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 81 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44 |  |  |
|  | Раздел 2. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е09-03-012-12 Монтаж стоек, 1 т конструкций | 0.1601 | 549.95 | 74.73 | 299.82 | 88 | 12 | 48 | 508 | 132 | 250 |
|  |  |  |  | 175.40 | 35.12 |  | 28 | 6 |  | 125 | 62 |
| 17. | Е09-03-029-01 Монтаж косоура, 1 т конструкций | 0.177 | 1 226.85 | 384.88 | 741.31 | 217 | 68 | 131 | 1 512 | 751 | 674 |
|  |  |  |  | 100.67 | 92.18 |  | 18 | 16 |  | 88 | 180 |
| 18. | Е09-03-015-01 Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса, 1 т конструкций | 0.097 | 586.98 | 174.48 | 293.42 | 57 | 17 | 28 | 370 | 187 | 134 |
|  |  |  |  | 119.09 | 25.59 |  | 12 | 2 |  | 49 | 27 |
| 19. | С101-1694 Швеллеры № 12, т | 0.399 | 5 300.00 |  |  | 2 115 |  |  | 9 796 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 2 115 |  |  | 9 796 |  |
| 20. | С101-2803 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т | 0.03432 | 5 300.00 |  |  | 182 |  |  | 908 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 182 |  |  | 908 |  |
| 21. | С101-1801 Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, т | 0.001 | 5 300.00 |  |  | 5 |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 5 |  |  | 27 |  |
| 22. | Е09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, 1 т конструкций | 0.489 | 1 290.16 | 454.30 | 735.19 | 631 | 222 | 360 | 4 580 | 2 449 | 1 888 |
|  |  |  |  | 100.67 | 77.19 |  | 49 | 38 |  | 243 | 416 |
|  | Объем: 0.173+0.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С101-1082 Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм, т | 0.173 | 6 670.00 |  |  | 1 154 |  |  | 4 453 |  |  |
|  |  |  |  | 6 670.00 |  |  | 1 154 |  |  | 4 453 |  |
| 24. | С201-0650 Ограждения, т | 0.316 | 12 590.00 |  |  | 3 978 |  |  | 18 136 |  |  |
|  |  |  |  | 12 590.00 |  |  | 3 978 |  |  | 18 136 |  |
| 25. | С101-1929 Болты анкерные, т | 0.006 | 16 750.00 |  |  | 101 |  |  | 896 |  |  |
|  |  |  |  | 16 750.00 |  |  | 101 |  |  | 896 |  |
| 26. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 76 | 16 | 2 | 335 | 181 | 5 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 58 |  |  | 148 |  |
| 27. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 101 | 10 | 2 | 374 | 111 | 4 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 89 |  |  | 259 |  |
| 28. | Е06-01-001-01 Обетонирование, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.001 | 6 383.96 | 1 774.80 | 1 708.54 | 6 | 2 | 2 | 34 | 20 | 9 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 293.94 |  | 3 |  |  | 6 | 3 |
| 29. | С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 0.102 | 551.00 |  |  | 56 |  |  | 318 |  |  |
|  |  |  |  | 551.00 |  |  | 56 |  |  | 318 |  |
|  | Объем: 0.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е27-07-003-01 Укладка тротуарных плит, 100 м2 | 0.116 | 799.97 | 515.67 | 251.85 | 93 | 60 | 29 | 781 | 660 | 104 |
|  |  |  |  | 32.45 | 6.70 |  | 4 | 1 |  | 17 | 9 |
| 31. | С403-0106 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, м2 | 11.6 | 155.00 |  |  | 1 798 |  |  | 4 641 |  |  |
|  |  |  |  | 155.00 |  |  | 1 798 |  |  | 4 641 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 658 | 407 | 602 | 47 669 | 4 491 | 3 068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 650 | 63 |  | 40 110 | 697 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 687 | 88 | 35 | 22 563 | 972 | 122 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 565 | 1 |  | 21 469 | 12 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 411 |  |  | 21 039 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26, 27; %=80 - по стр. 28; %=109 - по стр. 30) |  |  |  |  | 101 |  |  | 949 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26, 27; %=44 - по стр. 28; %=65 - по стр. 30) |  |  |  |  | 66 |  |  | 585 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 854 |  |  | 24 097 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 971 | 319 | 567 | 25 106 | 3 519 | 2 946 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 085 | 62 |  | 18 641 | 685 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16-18, 22) |  |  |  |  | 309 |  |  | 2 901 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16-18, 22) |  |  |  |  | 274 |  |  | 2 438 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 554 |  |  | 30 445 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 11 408 |  |  | 54 542 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 410 |  |  | 3 850 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 340 |  |  | 3 023 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  | 74 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 72 |  |  | 58 |  |  |
|  | Раздел 3. КОЗЫРЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е09-03-015-01 Монтаж балок, 1 т конструкций | 0.2054 | 586.98 | 174.48 | 293.42 | 121 | 36 | 60 | 784 | 395 | 284 |
|  |  |  |  | 119.09 | 25.59 |  | 24 | 5 |  | 105 | 58 |
| 33. | С201-0850 Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, т | 0.1633 | 12 620.00 |  |  | 2 061 |  |  | 8 539 |  |  |
|  |  |  |  | 12 620.00 |  |  | 2 061 |  |  | 8 539 |  |
| 34. | С101-1642 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, т | 0.0421 | 5 300.00 |  |  | 223 |  |  | 1 071 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 223 |  |  | 1 071 |  |
| 35. | С101-1929 Болты анкерные, т | 0.016 | 16 750.00 |  |  | 268 |  |  | 2 388 |  |  |
|  |  |  |  | 16 750.00 |  |  | 268 |  |  | 2 388 |  |
| 36. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 37 | 8 | 1 | 160 | 87 | 3 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 28 |  |  | 71 |  |
| 37. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 48 | 5 | 1 | 179 | 53 | 2 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 43 |  |  | 124 |  |
| 38. | Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 0.12 | 1 095.87 | 392.28 | 497.94 | 132 | 47 | 60 | 913 | 519 | 277 |
|  |  |  |  | 205.65 | 42.67 |  | 25 | 5 |  | 117 | 56 |
| 39. | С101-3858 Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7, т | 0.0844 | 13 500.00 |  |  | 1 139 |  |  | 2 633 |  |  |
|  |  |  |  | 13 500.00 |  |  | 1 139 |  |  | 2 633 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 029 | 96 | 122 | 16 667 | 1 054 | 566 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 811 | 10 |  | 15 048 | 114 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 715 | 13 | 2 | 6 431 | 140 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 701 |  |  | 6 287 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 630 |  |  | 6 092 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36, 37) |  |  |  |  | 11 |  |  | 97 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36, 37) |  |  |  |  | 8 |  |  | 67 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 734 |  |  | 6 595 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 314 | 83 | 120 | 10 236 | 914 | 561 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 110 | 10 |  | 8 761 | 114 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32, 38) |  |  |  |  | 75 |  |  | 709 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32, 38) |  |  |  |  | 67 |  |  | 596 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 456 |  |  | 11 541 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 190 |  |  | 18 136 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 86 |  |  | 806 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 75 |  |  | 663 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 71 |  |  | 57 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 18 770 | 767 | 1 045 | 85 966 | 8 467 | 5 085 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 960 | 102 |  | 72 416 | 1 134 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 485 | 365 | 358 | 50 624 | 4 034 | 1 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 765 | 30 |  | 45 014 | 335 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 073 |  |  | 36 810 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=80 - по стр. 6, 8, 15, 28; %=93 - по стр. 14; %=69 - по стр. 26, 27, 36, 37; %=109 - по стр. 30) |  |  |  |  | 393 |  |  | 3 670 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=54 - по стр. 2, 14; %=44 - по стр. 6, 8, 15, 28; %=48 - по стр. 26, 27, 36, 37; %=65 - по стр. 30) |  |  |  |  | 235 |  |  | 2 077 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 113 |  |  | 56 371 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 285 | 402 | 687 | 35 342 | 4 433 | 3 507 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 195 | 72 |  | 27 402 | 799 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16-18, 22, 32, 38) |  |  |  |  | 384 |  |  | 3 610 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16-18, 22, 32, 38) |  |  |  |  | 341 |  |  | 3 034 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 010 |  |  | 41 986 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 20 123 |  |  | 98 357 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 777 |  |  | 7 280 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 576 |  |  | 5 111 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 53 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 20 123 |  |  | 98 357 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 17 704 | ,26 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 116 061 | ,26 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | г.Катав-Ивановск, ул. Ленина,28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Крыльцо КР-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 9.001 | тыс. руб. | 50.800 18 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.029 | тыс.чел.ч | 0.029 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 0.338 | тыс. руб. | 3.717 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Челябинской области(Эталонная база) ДОП 2"" |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СВАИ И РОСТВЕРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.01 | 2 445.28 | 2 445.28 |  | 24 | 24 |  | 270 | 270 |  |
| 2. | Е05-01-029-05 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м, 1 м3 конструктивного объема свай | 0.45 | 494.99 | 44.49 | 220.24 | 223 | 20 | 99 | 1 238 | 221 | 431 |
|  |  |  |  | 230.25 | 18.99 |  | 104 | 9 |  | 587 | 94 |
| 3. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, м3 | 0.513 | 624.24 |  |  | 320 |  |  | 1 750 |  |  |
|  |  |  |  | 624.24 |  |  | 320 |  |  | 1 750 |  |
|  | Объем: (0.45)*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т | 0.02114 | 7 910.00 |  |  | 167 |  |  | 678 |  |  |
|  |  |  |  | 7 910.00 |  |  | 167 |  |  | 678 |  |
| 5. | С204-0049 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм, т | 0.02114 | 2 600.00 |  |  | 55 |  |  | 168 |  |  |
|  |  |  |  | 2 600.00 |  |  | 55 |  |  | 168 |  |
| 6. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0015 | 6 383.96 | 1 774.80 | 1 708.54 | 10 | 3 | 3 | 52 | 29 | 14 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 293.94 |  | 4 |  |  | 9 | 5 |
| 7. | С401-0002 Бетон тяжелый, класс В5 (М75), м3 | 0.153 | 534.00 |  |  | 82 |  |  | 455 |  |  |
|  |  |  |  | 534.00 |  |  | 82 |  |  | 455 |  |
|  | Объем: 0.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е06-01-001-22 Устройство ростверков железобетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.006 | 14 772.17 | 4 995.65 | 3 933.88 | 89 | 30 | 24 | 611 | 330 | 128 |
|  |  |  |  | 5 842.65 | 468.69 |  | 35 | 3 |  | 153 | 31 |
| 9. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, м3 | 0.609 | 624.24 |  |  | 380 |  |  | 2 078 |  |  |
|  |  |  |  | 624.24 |  |  | 380 |  |  | 2 078 |  |
|  | Объем: 0.6*1.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т | 0.00469 | 7 910.00 |  |  | 37 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 910.00 |  |  | 37 |  |  | 150 |  |
| 11. | С204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т | 0.00469 | 1 710.00 |  |  | 8 |  |  | 37 |  |  |
|  |  |  |  | 1 710.00 |  |  | 8 |  |  | 37 |  |
| 12. | С204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т | 0.001 | 7 390.00 |  |  | 7 |  |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  | 7 390.00 |  |  | 7 |  |  | 32 |  |
| 13. | С204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.001 | 2 120.00 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 2 120.00 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |
| 14. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.025 | 1 564.53 | 255.04 | 83.51 | 39 | 6 | 2 | 208 | 70 | 8 |
|  |  |  |  | 1 225.98 |  |  | 31 |  |  | 130 |  |
| 15. | Е06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.00561 | 12 927.24 | 2 475.46 | 41.78 | 73 | 14 |  | 404 | 153 | 1 |
|  |  |  |  | 10 410.00 | 2.45 |  | 58 |  |  | 250 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 516 | 97 | 128 | 8 139 | 1 073 | 582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 290 | 12 |  | 6 485 | 130 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 516 | 97 | 128 | 8 139 | 1 073 | 582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 290 | 12 |  | 6 485 | 130 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 738 |  |  | 3 606 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=80 - по стр. 6, 8, 15; %=93 - по стр. 14) |  |  |  |  | 105 |  |  | 980 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=54 - по стр. 2, 14; %=44 - по стр. 6, 8, 15) |  |  |  |  | 60 |  |  | 533 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 681 |  |  | 9 652 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 681 |  |  | 9 652 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 105 |  |  | 980 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 60 |  |  | 533 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 81 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44 |  |  |
|  | Раздел 2. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е09-03-012-12 Монтаж стоек, 1 т конструкций | 0.056 | 549.95 | 74.73 | 299.82 | 31 | 4 | 17 | 178 | 46 | 88 |
|  |  |  |  | 175.40 | 35.12 |  | 10 | 2 |  | 44 | 22 |
| 17. | Е09-03-029-01 Монтаж косоура, 1 т конструкций | 0.0208 | 1 226.85 | 384.88 | 741.31 | 26 | 8 | 15 | 178 | 88 | 79 |
|  |  |  |  | 100.67 | 92.18 |  | 2 | 2 |  | 10 | 21 |
| 18. | Е09-03-015-01 Монтаж балок, ребер жесткости, консоли, бортика пандуса, 1 т конструкций | 0.0402 | 586.98 | 174.48 | 293.42 | 24 | 7 | 12 | 153 | 77 | 56 |
|  |  |  |  | 119.09 | 25.59 |  | 5 | 1 |  | 20 | 11 |
| 19. | С101-1694 Швеллеры № 12, т | 0.108 | 5 300.00 |  |  | 572 |  |  | 2 651 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 572 |  |  | 2 651 |  |
| 20. | С101-2803 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т | 0.009 | 5 300.00 |  |  | 48 |  |  | 238 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 48 |  |  | 238 |  |
| 21. | Е09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, 1 т конструкций | 0.119 | 1 290.16 | 454.30 | 735.19 | 154 | 54 | 87 | 1 114 | 596 | 460 |
|  |  |  |  | 100.67 | 77.19 |  | 12 | 9 |  | 59 | 101 |
|  | Объем: 0.04+0.079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С101-1082 Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм, т | 0.04 | 6 670.00 |  |  | 267 |  |  | 1 030 |  |  |
|  |  |  |  | 6 670.00 |  |  | 267 |  |  | 1 030 |  |
| 23. | С201-0650 Ограждения, т | 0.079 | 12 590.00 |  |  | 995 |  |  | 4 534 |  |  |
|  |  |  |  | 12 590.00 |  |  | 995 |  |  | 4 534 |  |
| 24. | С101-1929 Болты анкерные, т | 0.006 | 16 750.00 |  |  | 101 |  |  | 896 |  |  |
|  |  |  |  | 16 750.00 |  |  | 101 |  |  | 896 |  |
| 25. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 43 | 9 | 1 | 189 | 102 | 3 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 33 |  |  | 84 |  |
| 26. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 57 | 6 | 1 | 211 | 63 | 2 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 51 |  |  | 146 |  |
| 27. | Е06-01-001-01 Обетонирование, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.002 | 6 383.96 | 1 774.80 | 1 708.54 | 13 | 4 | 3 | 69 | 39 | 18 |
|  |  |  |  | 2 900.62 | 293.94 |  | 6 | 1 |  | 12 | 6 |
| 28. | С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 0.204 | 551.00 |  |  | 112 |  |  | 637 |  |  |
|  |  |  |  | 551.00 |  |  | 112 |  |  | 637 |  |
|  | Объем: 0.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е27-07-003-01 Укладка тротуарных плит, 100 м2 | 0.0302 | 799.97 | 515.67 | 251.85 | 24 | 16 | 8 | 203 | 172 | 27 |
|  |  |  |  | 32.45 | 6.70 |  | 1 |  |  | 5 | 2 |
| 30. | С403-0106 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, м2 | 3.02 | 155.00 |  |  | 468 |  |  | 1 208 |  |  |
|  |  |  |  | 155.00 |  |  | 468 |  |  | 1 208 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 935 | 108 | 144 | 13 489 | 1 183 | 733 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 683 | 15 |  | 11 574 | 163 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 705 | 35 | 13 | 7 332 | 376 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 659 | 1 |  | 6 907 | 8 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 568 |  |  | 6 660 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25, 26; %=80 - по стр. 27; %=109 - по стр. 29) |  |  |  |  | 37 |  |  | 340 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 26; %=44 - по стр. 27; %=65 - по стр. 29) |  |  |  |  | 25 |  |  | 212 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 767 |  |  | 7 884 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 230 | 73 | 131 | 6 157 | 807 | 683 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 024 | 14 |  | 4 667 | 155 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16-18, 21) |  |  |  |  | 70 |  |  | 664 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16-18, 21) |  |  |  |  | 63 |  |  | 558 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 363 |  |  | 7 379 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 130 |  |  | 15 263 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 107 |  |  | 1 004 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 88 |  |  | 770 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  | 75 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 72 |  |  | 57 |  |  |
|  | Раздел 3. КОЗЫРЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е09-03-015-01 Монтаж балок, 1 т конструкций | 0.2054 | 586.98 | 174.48 | 293.42 | 121 | 36 | 60 | 784 | 395 | 284 |
|  |  |  |  | 119.09 | 25.59 |  | 24 | 5 |  | 105 | 58 |
| 32. | С201-0850 Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, т | 0.1633 | 12 620.00 |  |  | 2 061 |  |  | 8 539 |  |  |
|  |  |  |  | 12 620.00 |  |  | 2 061 |  |  | 8 539 |  |
| 33. | С101-1642 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм, т | 0.0421 | 5 300.00 |  |  | 223 |  |  | 1 071 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 223 |  |  | 1 071 |  |
| 34. | С101-1929 Болты анкерные, т | 0.016 | 16 750.00 |  |  | 268 |  |  | 2 388 |  |  |
|  |  |  |  | 16 750.00 |  |  | 268 |  |  | 2 388 |  |
| 35. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 37 | 8 | 1 | 160 | 87 | 3 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 28 |  |  | 71 |  |
| 36. | Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 439.21 | 43.93 | 6.80 | 48 | 5 | 1 | 179 | 53 | 2 |
|  |  |  |  | 388.48 | 0.12 |  | 43 |  |  | 124 |  |
| 37. | Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 0.12 | 1 095.87 | 392.28 | 497.94 | 132 | 47 | 60 | 913 | 519 | 277 |
|  |  |  |  | 205.65 | 42.67 |  | 25 | 5 |  | 117 | 56 |
| 38. | С101-3858 Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7, т | 0.0844 | 13 500.00 |  |  | 1 139 |  |  | 2 633 |  |  |
|  |  |  |  | 13 500.00 |  |  | 1 139 |  |  | 2 633 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 029 | 96 | 122 | 16 667 | 1 054 | 566 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 811 | 10 |  | 15 048 | 114 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 715 | 13 | 2 | 6 431 | 140 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 701 |  |  | 6 287 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 630 |  |  | 6 092 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 11 |  |  | 97 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 36) |  |  |  |  | 8 |  |  | 67 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 734 |  |  | 6 595 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 314 | 83 | 120 | 10 236 | 914 | 561 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 110 | 10 |  | 8 761 | 114 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31, 37) |  |  |  |  | 75 |  |  | 709 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31, 37) |  |  |  |  | 67 |  |  | 596 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 456 |  |  | 11 541 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 190 |  |  | 18 136 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 86 |  |  | 806 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 75 |  |  | 663 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 81 |  |  | 69 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 71 |  |  | 57 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 8 480 | 301 | 394 | 38 295 | 3 310 | 1 881 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 784 | 37 |  | 33 107 | 407 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 936 | 145 | 143 | 21 902 | 1 589 | 637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 650 | 13 |  | 19 679 | 138 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 936 |  |  | 16 358 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=80 - по стр. 6, 8, 15, 27; %=93 - по стр. 14; %=69 - по стр. 25, 26, 35, 36; %=109 - по стр. 29) |  |  |  |  | 153 |  |  | 1 417 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=54 - по стр. 2, 14; %=44 - по стр. 6, 8, 15, 27; %=48 - по стр. 25, 26, 35, 36; %=65 - по стр. 29) |  |  |  |  | 93 |  |  | 812 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 182 |  |  | 24 131 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 544 | 156 | 251 | 16 393 | 1 721 | 1 244 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 134 | 24 |  | 13 428 | 269 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16-18, 21, 31, 37) |  |  |  |  | 145 |  |  | 1 373 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16-18, 21, 31, 37) |  |  |  |  | 130 |  |  | 1 154 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 819 |  |  | 18 920 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 9 001 |  |  | 43 051 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 298 |  |  | 2 790 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 223 |  |  | 1 966 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 75 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 53 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 9 001 |  |  | 43 051 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 7 749 | ,18 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 50 800 | ,18 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |