- Извещение

- о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027813000837 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Ремонт актового зала и сцены |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Глазунова Виктория Валерьевна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Ремонт актового зала и сцены |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 587 178,62 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301] |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1г. Катав-Ивановска Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Свердловская, 50 А, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Свердловская, 50 А, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 587 178,62 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: Ремонт актового зала и сцены,1 объект, в соответствии с техническим заданием и локальной сметой. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Свердловская, 50А. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 15 декабря 2013 года. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 29 358,93 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: Проект контракта прикреплен в составе аукционной документации (Приложение № 3 к Информационной карте). Контактное лицо заказчика – Куликова Вера Владимировна. (35147) 2-16-94. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 15.11.2013 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 18.11.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 21.11.2013 |

| Опубликовано: | 07.11.2013 |
| --- | --- |

Утверждаю

Директор МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска ________________ Куликова В.В. (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№89-Э  « Ремонт  актового зала и сцены »

Заказчик - МОУ СОШ №1 Катав-Ивановского муниципального района

Уполномоченный орган - отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 89 -Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32

Адрес электронной почты -zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Глазунова Виктория Валерьевна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Наименование – МОУ СОШ №1  Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Свердловская, д.50 А

Телефон: 8(35147) 2-16-94

Адрес электронной почты: -------

Контактные лица: Куликова Вера Владимировна, тел. 8(35147) 2-16-94

5. Предмет контракта:    Ремонт актового зала и сцены

Количество (объем) выполняемых работ – 1 объект,  в соответствии с техническим заданием и локальной   сметой (Приложение).

6. Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Свердловская, 50А

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  587 178,62 рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 15 ноября   2013 г. в 09ч.00м. (время местное)

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  18 ноября   2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:   21 ноября 2013 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Сведения об уполномоченном органе: Отдел муниципального заказа Администрации Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ст.Разина, 45, каб.32 Телефон: 8(35147) 3-14-38 Адрес электронной почты: zakazkat-iv@mail.ru Контактные лица: Глазунова Виктория Валерьевна – тел. 8(35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Сведения о заказчике: Наименование – МОУ СОШ №1 Катав-Ивановского муниципального района Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Свердловская, д.50 А Телефон: 8(35147) 2-16-94 Адрес электронной почты: ------- Контактные лица: Куликова Вера Владимировна, тел. 8(35147) 2-16-94 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет Контракта : Ремонт актового зала и сцены Объем выполняемых работ: 1 объект согласно техническому заданию и локальной смете , с момента заключения контракта до 15 декабря 2013 года |
| 4. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | - Качество выполняемых работ должно соответствовать : Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение). Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Выполнение работ по ремонту с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам. |
| 5. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.Свердловская, 50 А Условия выполнения работ: В соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта Срок окончания выполнения работ: до 15 декабря 2013 года |
| 6. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок составляет 2 года , с даты подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков . |
| 7. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8. | Адрес электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» httр://sberbank-ast.ru |
| 9. | Начальная (максимальная) цена контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта : источники информации и расчет. | 587 178,62 рублей Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001). Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 13/1 от 30.04.2013г., по состоянию на 2 квартал 2013 г (ТСНБ ТЕР-2001 в ред.2009г с измен 1,2) на основании дефектной ведомости. |
| 10. | Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . Форма оплаты – безналичный расчет. |
| 11. | Источник финансирования | бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта. |
| 13. | Условия изменения цен в период исполнения муниципального контракта: | цена контракта за установленный объем работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 14. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 15. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта. | Порядок не установлен |
| 16. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 17 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 19. | Обязательные требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 20. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч.2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа. |
| 21. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 15 ноября 2013 г. в 09ч.00м. (время местное) Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 18 ноября 2013 г. |
| 23 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 21 ноября 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта – 29 358 рублей 93 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечения исполнения контракта не предусмотрено. |
| 26. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) муниципального контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 27 | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов (в соответствии с частью 9 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ). Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| 28 | Участник имеет право подавать заявку только на весь объем работ по данному аукциону |  |
|  | Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |

Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание

Ремонт актового зала и сцены

Заказчик - МОУ СОШ №1     Катав-Ивановского муниципального района

Объем    -   Ремонт актового зала и сцены - 1 объект, согласно дефектной  ведомости

Место выполнения работ г. Катав-Ивановск,  Свердловская, 50 А

Гарантийный срок - не менее 2 лет.

Объем работ:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 359 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт актового зала и сцены МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Актовый зал |  |  |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,928 |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,59 |  |
| 8 | Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр | 100 м2 пола | 0,09 |  |
| 9 | Устройство стяжек: из фанеры # 8 мм | 100 м2 стяжки | 1,93 |  |
| 10 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 8 мм | м3 | 1,57488 |  |
| 11 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 |  |
| 14 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 196,86 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,59 |  |
| 18 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 |  |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм отопительных приборов и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| Раздел 2. Ремонт сцены |  |  |  |  |
| 23 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |  |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,322 |  |
| 25 | Устройство стяжек: из фанеры # 10 мм | 100 м2 стяжки | 0,68 |  |
| 26 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 10 мм | м3 | 1,9686 |  |
| 27 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 |  |
| 28 | Антисептирование пастами: фанеры | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,93 |  |
| 29 | Установка и крепление уголка на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2925 |  |
| 30 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 11 |  |
| 31 | Профиль угловой: ПУ 22х22 мм | м | 18,25 |  |
| 32 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 |  |
| 33 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31) | м2 | 196,86 |  |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,34 |  |
| 35 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 |  |
| 36 | Облицовка сцены по готовому каркасу панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,036 |  |
| 37 | Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм | м2 | 4,032 |  |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 40 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990x2090 мм | компл. | 1 |  |
| 41 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 |  |
| 42 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 1 |  |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,103 |  |
| 44 | Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм | м | 11,536 |  |

Приложение 2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

на ремонт актового зала и сцены

Заказчик - МОУ СОШ №1   Катав-Ивановского муниципального района

Начальная (максимальная) цена контракта – 587 178,62 рублей.

Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно – нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальная  смета  выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно постановлению  Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 13/1 от 30.04.2013г.,  по состоянию на 2 квартал 2013 г (ТСНБ ТЕР-2001 в ред.2009г с измен 1,2) на основании дефектной ведомости

Директор                                                                    Куликова В.В.

Приложение 3 к Информационной карте

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  №_______________

на  выполнение   подрядных работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                                 «___»_____________2013 г.

МОУ СОШ №1 Катав-Ивановского муниципального района ,  именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице директора Куликовой В.В.,      действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.	Настоящий контракт  заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного открытого аукциона  в электронной форме протокол № ____________________       от         _____________.

1.2.	Настоящий контракт     определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате  работ по  ремонту актового зала и сцены в  здании школы    за счёт средств, предусмотренных в  бюджете на 2013 год.

2. Предмет Контракта

2.1.Предметом контракта     является:  Ремонт   актового зала и сцены   по адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Свердловская, 50А.

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту , подлежат выполнению  с момента заключения контракта :

Срок начала работ: с момента заключения контракта

Срок окончания работ: до  « 15» декабря    2013г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту , с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.

3.2. Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом контракта,              материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением контракта.

3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта  является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих     дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок , путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».

4. Права и обязанности Сторон

4.1.	«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта :

4.1.1.	Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта :

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2.	Обязуется выполнить работы на объекте надлежащего качества,  в  объеме и в сроки, предусмотренные сметной документацией и настоящим  контрактом.

4.2.3. Обеспечить выполнение работ  с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам

4.2.4.Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров  субподряда с  организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту  и обеспечить  контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.5.	За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего кортракта  и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.6. До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями   СНиП.

4.2.7. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.8. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.9. 	Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта  взаимодействовать с
«Заказчиком».

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта  Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
   контракту  стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту  Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны контракта  освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта  Подрядчиком, последний обязан уплатить  Заказчику неустойку в размере __0,1___% цены контракта  и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту,  а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по                   контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.	Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят	к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.

9. Срок действия  контракта

9.1. Настоящий    контракт  вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее 31 декабря   2013 г.

9.2. Настоящий контракт  подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| « Заказчик МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановска 456110 Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Свердловская, 50 «А» ИНН 7410004795 КПП 741001001 УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района л/с 02693015880), МОУ СОШ № 1 г. Катав-Ивановск, л/с 031691009 РБ р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 _______________В.В.Куликова | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение №1

к контракту №______от _______

Объем работ:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 359 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт актового зала и сцены МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Актовый зал |  |  |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,928 |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,59 |  |
| 8 | Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр | 100 м2 пола | 0,09 |  |
| 9 | Устройство стяжек: из фанеры # 8 мм | 100 м2 стяжки | 1,93 |  |
| 10 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 8 мм | м3 | 1,57488 |  |
| 11 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 |  |
| 14 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 196,86 |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,59 |  |
| 18 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 |  |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм отопительных приборов и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |
| Раздел 2. Ремонт сцены |  |  |  |  |
| 23 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |  |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,322 |  |
| 25 | Устройство стяжек: из фанеры # 10 мм | 100 м2 стяжки | 0,68 |  |
| 26 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 10 мм | м3 | 1,9686 |  |
| 27 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 |  |
| 28 | Антисептирование пастами: фанеры | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,93 |  |
| 29 | Установка и крепление уголка на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2925 |  |
| 30 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 11 |  |
| 31 | Профиль угловой: ПУ 22х22 мм | м | 18,25 |  |
| 32 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 |  |
| 33 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31) | м2 | 196,86 |  |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,34 |  |
| 35 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 |  |
| 36 | Облицовка сцены по готовому каркасу панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,036 |  |
| 37 | Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм | м2 | 4,032 |  |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 40 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990x2090 мм | компл. | 1 |  |
| 41 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 |  |
| 42 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 1 |  |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,103 |  |
| 44 | Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм | м | 11,536 |  |

Приложение 4 к Информационной карте

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Начальник УС и ИО |  |  |  |  |  |  | - Глава Катав-Ивановского муниципального района |  |  |
| - ____________ А.А.Шекунов |  |  |  |  |  |  | - ___________ Е.Ю.Киршин |  |  |
| - "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  | - "___" _____________2013 г. |  |  |
|  |  | Катав-Ивановский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 359 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | ремонт актового зала и сцены МОУ СОШ № 1 г.Катав-Ивановска |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ____________________________________________587 178,62 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ________________________________________________________71661 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость ___________________________________________________________568,76 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постновление КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Коэффициент удорожания |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогнозных) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Актовый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,928 | 9610,89 | 18530 | 40441,9 | 77972 | 4,06199 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95%=105%*0.9 47%=55%*0.85 | 2591 1282 22403 | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 23826 11020 112818 |  |
| 7 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,59 | 37,17 | 22 | 405,99 | 240 | 10,9225 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 68% | 18 15 55 | 68%=80%*0.85 54%=68%*0.8 | 163 130 533 |  |
| 8 | ТЕРр57-14-1 | Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр | 100 м2 пола | 0,09 | 23587,46 | 2123 | 178717,32 | 16085 | 7,57679 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 68% | 488 415 3026 | 68%=80%*0.85 54%=68%*0.8 | 4529 3596 24210 |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек: из фанеры # 8 мм | 100 м2 стяжки | 1,93 | 131,79 | 254 | 1208,57 | 2333 | 9,2694 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 200 115 569 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 1841 999 5173 |  |
| 10 | ТСЦ-102-0426 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 8 мм | м3 | 1,57488 | 4013,73 | 6321 | 18210,9 | 28680 | 4,53715 |
| 11 | ТСЦ-101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 | 0,12 | 162 | 0,13 | 176 | 1,083 |
| 13 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 | 568,32 | 1097 | 4924,24 | 9504 | 8,59686 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 827 477 2401 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 7637 4143 21284 |  |
| 14 | ТСЦ-101-4200 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 196,86 | 119,76 | 23576 | 650,82 | 128120 | 5,4344 |
| 17 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,59 | 241,67 | 143 | 1606,85 | 948 | 6,3369 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 83 48 274 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 773 419 2140 |  |
| 18 | ТСЦ-101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 | 14,4 | 858 | 23,66 | 1410 | 1,643 |
| 19 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм отопительных приборов и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | 1030,95 | 237 | 7258,84 | 1670 | 6,76754 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95%=105%*0.9 47%=55%*0.85 | 114 56 407 | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 1050 486 3206 |  |
| Раздел 2. Ремонт сцены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 | 9610,89 | 6535 | 40441,9 | 27500 | 4,06199 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95%=105%*0.9 47%=55%*0.85 | 914 452 7901 | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 8404 3887 39791 |  |
| 24 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,322 | 37,17 | 12 | 405,99 | 131 | 10,9225 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 80% 68% | 10 8 30 | 68%=80%*0.85 54%=68%*0.8 | 89 71 291 |  |
| 25 | ТЕР11-01-011-07 | Устройство стяжек: из фанеры # 10 мм | 100 м2 стяжки | 0,68 | 131,79 | 90 | 1208,57 | 822 | 9,2694 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 70 40 200 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 649 352 1823 |  |
| 26 | ТСЦ-102-0439 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 10 мм | м3 | 1,9686 | 3906,74 | 7691 | 17140,35 | 33742 | 4,38738 |
| 27 | ТСЦ-101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1351 | 0,12 | 162 | 0,13 | 176 | 1,083 |
| 28 | ТЕР10-01-090-05 | Антисептирование пастами: фанеры | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1,93 | 80,24 | 155 | 277,81 | 536 | 3,3627 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 16 8 179 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 144 69 749 |  |
| 29 | ТЕР11-01-040-03 прим. | Установка и крепление уголка на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2925 | 135,77 | 40 | 1067,42 | 312 | 7,6653 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 29 17 86 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 267 145 724 |  |
| 30 | ТСЦ-201-0811 | Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | м | 11 | 6,45 | 71 | 22,3 | 245 | 3,457 |
| 31 | ТСЦ-201-8161 | Профиль угловой: ПУ 22х22 мм | м | 18,25 | 8,91 | 163 | 28,68 | 523 | 3,219 |
| 32 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,93 | 568,32 | 1097 | 4924,24 | 9504 | 8,59686 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 827 477 2401 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 7637 4143 21284 |  |
| 33 | ТСЦ-101-4224 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31) | м2 | 196,86 | 50,6 | 9961 | 283,45 | 55800 | 5,6018 |
| 34 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | 100 м плинтуса | 0,34 | 241,67 | 82 | 1606,85 | 546 | 6,3369 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 111%=123%*0.9 64%=75%*0.85 | 48 28 158 | 94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8) | 446 242 1234 |  |
| 35 | ТСЦ-101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 59,59 | 14,4 | 858 | 23,66 | 1410 | 1,643 |
| 36 | ТЕР15-01-049-03 прим. | Облицовка сцены по готовому каркасу панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,036 | 9595,32 | 345 | 69344,74 | 2496 | 7,00867 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 95%=105%*0.9 47%=55%*0.85 | 145 72 562 | 80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8) | 1342 620 4458 |  |
| 37 | ТСЦ-101-3428 | Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм | м2 | 4,032 | 49,73 | 201 | 162,21 | 654 | 3,2618 |
| 38 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 | 1324,07 | 26 | 13063,58 | 261 | 9,86623 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 99%=110%*0.9 60%=70%*0.85 | 23 14 63 | 84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8) | 215 123 599 |  |
| 39 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 | 5680,25 | 114 | 33498,52 | 670 | 5,77282 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 35 18 167 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 320 153 1143 |  |
| 40 | ТСЦ-203-0600 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 990x2090 мм | компл. | 1 | 1958,18 | 1958 | 4133,52 | 4134 | 2,1109 |
| 41 | ТСЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 73 | 168,52 | 169 | 2,318 |
| 42 | ТСЦ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 1 | 58,8 | 59 | 249,24 | 249 | 4,2388 |
| 43 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,103 | 104,58 | 11 | 1068,07 | 110 | 10,1747 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  |  | 106%=118%*0.9 54%=63%*0.85 | 11 5 27 | 90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8) | 95 45 250 |  |
| 44 | ТСЦ-203-0360 | Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм | м | 11,536 | 8,34 | 96 | 36 | 415 | 4,317 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 83 123,00 |  | 407 543,00 | 4,90289 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 6564 |  | 71661 | 10,9173 |
| материалы |  |  |  |  |  | 74406 |  | 325177 | 4,37031 |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 2224 |  | 11469 | 5,15692 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 6446 |  | 59423 | 9,21859 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3546 |  | 30643 | 8,64157 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 31 273,00 |  | 160 273,00 | 5,12496 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 3 110,00 |  | 25 034,00 | 8,04952 |
| Полы |  |  |  |  |  | 29 663,00 |  | 181 779,00 | 6,12814 |
| Материалы |  |  |  |  |  | 28 634,00 |  | 127 783,00 | 4,46263 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 372 |  | 2 141,00 | 5,75538 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 63 |  | 599 | 9,50794 |
| Итого |  |  |  |  |  | 93 115,00 |  | 497 609,00 | 5,34403 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 89 569,62 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 587 178,62 |  |
| Составил: ___________________________ Н.А.Альникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |