- Извещение

- о проведении открытого аукциона в электронной форме

| Номер извещения: | 0169300027813000716 |
| --- | --- |
| Краткое наименование аукциона : | Ремонт теневого навеса детского сада |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | zakazkat-iv@mail.ru |
| Телефон: | +7 (35147) 31438 |
| Факс: | +7 (35147) 31438 |
| Контактное лицо: | Смольникова Светлана Борисовна |
| Дополнительная информация: |  |

### Предмет контракта

| Полное наименование аукциона (предмет контракта): | Ремонт теневого навеса детского сада |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 211 061,00 Российский рубль |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Петушок" комбинированного вида" г.Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | Место нахождения: Российская Федерация, 456120, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Юрюзань г, Ильи Тараканова, 23, -. Почтовый адрес: Российская Федерация, 456120, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Юрюзань г, Ильи Тараканова, 23, -. Начальная (максимальная) цена контракта: 211 061,00 Российский рубль. Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: 1. Ремонт теневого навеса детского сада- количество: 1 объект, согласно техническому заданию и локальной смете.. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, 456120, Катав-Ивановский р-н, г.Юрюзань, ул.Ильи Тараканова, д.23.. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 30.11.2013 года.. Обеспечение заявки: Размер обеспечения: 10 553,05 Российский рубль. Обеспечение исполнения контракта: не требуется. Иная информация: Проект контракта прикреплён в составе аукционной документации ( Приложение №3 к Информационной карте) . Контактные лица заказчика - Путилин В.В. 8 (35147 ) 2-37-81, Лопакова Надежда Леонидовна 8 (35147) 2-55-82.. |

### Информация о документации об аукционе

| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- |

### Информация об аукционе

| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) | 10.10.2013 09:00 |
| --- | --- |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок | 11.10.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): | 14.10.2013 |

| Опубликовано: | 02.10.2013 |
| --- | --- |

Утверждаю

Заведующий МДОУ детский сад №7 «Петушок» комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района _______________ ЛОПАКОВА н.л. (личная подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№72-Э « Ремонт теневого навеса детского сада »

Заказчик - муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 7  «Петушок»  комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района

г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 72-Э

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru

3. Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32

Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Наименование – муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад N 7 «Петушок» комбинированного вида   Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

Место нахождения и почтовый адрес: 456120, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. И.Тараканова,23

Телефон: 8(35147) 2-55-82

Адрес электронной почты: GORODO@pochta.ru

Контактные лица:

Лопакова Надежда Леонидовна,   тел. 8(35147) 2-55-82

Деева Жанар Амировна, тел. 8(35147)  2-37-81

5. Предмет контракта:    Ремонт теневого навеса детского сада

Количество (объем) выполняемых работ –   1 объект,  в соответствии с техническим заданием  и       локальной сметой (Приложение).

6. Место выполнения работ: Челябинская область,  г. Юрюзань, ул. И.Тараканова,23

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  211061,00  рублей.

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  03 октября 2013 г. в 09 ч.00м.

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  04 октября  2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме: 07 октября   2013 г.

Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уполномоченный орган | Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45 Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32 Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru Тел/факс - (35147) 3-14-38 Контактное лицо – Смольникова Светлана Борисовна, тел (35147) 3-14-38 |
| 2. | Заказчик | Наименование – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 7 «Петушок» комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области Место нахождения и почтовый адрес: 456120, Челябинская область, г.Юрюзань, ул. И.Тараканова,23 Телефон: 8(35147) 2-55-82 Адрес электронной почты: GORODO@pochta.ru Контактные лица: Лопакова Надежда Леонидовна, тел. 8(35147) 2-55-82 Деева Жанар Амировна, тел. 8(35147) 2-37-81 |
| 3. | Предмет контракта, объем выполняемых работ | Предмет контракта: Ремонт теневого навеса детского сада Количество (объем) выполняемых работ –1 объект, в соответствии с техническим заданием и локальной сметой (Приложение). |
| 4. | Место проведения открытого аукциона в электронной форме | Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет по адресу: www. sberbank-ast.ru |
| 5. | - Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | В соответствии с Техническим заданием. Техническое задание: Выполнить весь объем работ на основании локальной сметы (Приложение 1). Все применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, соответствовать требованиям СНиП, ТУ и другим нормативным документам. |
| 6. | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: Челябинская область, г. Юрюзань, ул.И.Тараканова,23 Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 30 ноября 2013 г. |
| 7. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | Гарантийный срок на работы 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |
| 8. | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме. *Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 9. | Начальная (максимальная) цена Обоснование начальной (максимальной) цены контракт: источники информации и расчет. | 211061,00 рублей. После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора, определяемый как отношение цены договора , предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене договора. Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001). Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно - ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №5/1 от 15.02.13 по состоянию базисных ценах на 01.2000г. и текущих ценах на 1 квартал 2013 г (ТСНБ ТЕР-2001 в ред.2009г с измен 1,2) на основании дефектной ведомости. |
| 10. | Форма, сроки, порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ и счет-фактуры или счета при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». |
| 11. | Источник финансирования | бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ и услуг, являющихся предметом контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением контракта |
| 13. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | Рубль Российской Федерации |
| 14. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта. | Порядок не установлен |
| 15. | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей: - 1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей; - 2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе. |
| 16. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 17. | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |
| 18. | Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона | 1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не установлено 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 19. | Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона. | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа |
| 20. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 03 октября 2013 г. в 09ч.00м. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. |
| 21. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, администрация Катав-Ивановского муниципального района День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. | 04 октября 2013 г. |
| 23. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 07 октября 2013 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 24 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта – 10553,05 рублей Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено |
| 26. | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) государственного контракта | В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) |
| 27. | Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону |  |
| 28. | Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. |  |
| Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. - Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. |  |  |

Приложение 1 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт теневого навеса детского сада

Заказчик -  МДОУ №7 «Петушок» комбинированного вида

Место выполнения работ: Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, И. Тараканова, 23

Перечень работ: согласно локальному сметному расчету №200-2/12-ДС-Н, ведомости объемов работ №200-2/12-ДС-Н.

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами, с соблюдением действующих правил производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности, должны соответствовать требованиям СНиГТ, ТУ и другим нормативным документам.

|  |  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 200-2/12-ДС-Н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт теневого навеса для группы раннего возраста |  |  |  |  |
|  | Стройка:г.п. Юрюзань |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект:МДОУ "Детский сад № 7 " Петушок" комбинированного вида" - ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  | 100 м2 кровли | 0,383 |  |  |
| 2 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  | 100 м2 кровли | 0,383 |  |  |
| 3 |  | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен |  | 100 м2 стен | 0,09 |  |  |
| 4 |  | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 100 м2 покрытия | 0,301 |  |  |
| 5 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 основания | 0,301 |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,04 |  |  |
| 7 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |  |  |
| 8 |  | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более |  | м3 | 3,6 |  |  |
| 9 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,064 |  |  |
| 10 |  | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РК-350 |  | м2 | 7,04 |  |  |
| 11 |  | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м |  | 1 м3 кладки | 6,7 |  |  |
| 12 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  | м3 | 1,608 |  |  |
| 13 |  | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  | 1000 шт. | 2,821 |  |  |
| 14 |  | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки | 0,55 |  |  |
| 15 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  | м3 | 0,121 |  |  |
| 16 |  | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  | 1000 шт. | 0,2222 |  |  |
| 17 |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0019 |  |  |
| 18 |  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III |  | т | 0,0086 |  |  |
| 19 |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 0,1929 |  |  |
| 20 |  | Монтаж колонн стоек металлических |  | 1 т конструкций | 0,061 |  |  |
| 21 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 5 |  |  |
| 22 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,178 |  |  |
| 23 |  | Установка стропил |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,482 |  |  |
| 24 |  | Установка неостекленных оконных переплетов: створных |  | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,04 |  |  |
| 25 |  | Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,5-0,6 м2 |  | м2 | 2,5 |  |  |
| 26 |  | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,025 |  |  |
| 27 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством |  | 100 м2 кровли | 0,332 |  |  |
| 28 |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 спланированной площади | 0,0266 |  |  |
| 29 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  | 100 м2 пола | 0,247 |  |  |
| 30 |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм |  | 100 м2 покрытия | 0,247 |  |  |
| 31 |  | Устройство плинтусов: деревянных |  | 100 м плинтуса | 0,264 |  |  |
| 32 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,245 |  |  |
| 33 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: полов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,247 |  |  |
| 34 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |  |  |
| 35 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: деревянных конструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,341 |  |  |
| 36 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |  |  |
| 37 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т | 1 |  |  |
| 38 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I |  | т | 1 |  |  |

Приложение 2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Ремонт теневого навеса детского сада

Заказчик - МДОУ №7  «Петушок» комбинированного вида

Начальная максимальная цена контракта на сумму 211061 руб. 00 коп.

Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальная  смета  выполнена в текущем уровне цен базисно - ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №5/1 от 15.02.13 по состоянию базисных ценах на 01.2000г.  и текущих ценах на 1 квартал 2013 г (ТСНБ ТЕР-2001 в ред.2009г с измен 1,2) на основании дефектной ведомости.

Исполнитель:

Деева Ж.А. экономист

Тел: 8(351)-47-2-37-81

Лопакова Н.Л.

Тел: 8(351)-47-2-55-82

Приложение 3 к Информационной карте

ПРОЕКТ Контракта

Муниципальный контракт   №  _____________

на  выполнение  работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                   «___»_____________2013 г.

МДОУ  детский сад №7 «Петушок» комбинированного вида  Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области,  именуемый  в  дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Лопаковой Надежды Леонидовны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий  муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.	Настоящий контракт  заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного    аукциона  в электронной форме протокол №_______________________от ______________г.

1.2.Настоящий контракт определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате  ремонта теневого навеса детского сада за счёт средств, предусмотренных в  бюджете на 2013 год.

2. Предмет Контракта

2.1.Предметом  контракта    является: ремонт теневого навеса детского сада по адресу : г.Юрюзань, ул.И.Тараканова,23

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту, подлежат выполнению  с момента заключения контракта:

Срок окончания работ: до  «30» ноября 2013г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту, с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.

3.2. Цена контракта  включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ и услуг, являющихся предметом контракта,  материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением контракта

3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета-фактуры  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».

4. Права и обязанности  Сторон

4.1.	«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта:

4.1.1.	Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта:

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2 .За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года    с момента подписания Акта приема выполненных работ.

4.2.3. «Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.4 До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также устанавливает информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями   СНиП.

4.2.5. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.6. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.7. 	Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта взаимодействовать с
«Заказчиком».

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта  Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика,  составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик   обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

6. Ответственность сторон

6.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны договора  освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере __1_% цены договора  и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту,                       должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.	Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
контракта разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят	к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.

9. Срок действия  контракта

9.1. Настоящий   контракт вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее  31 декабря  2013 г.

9.2. Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик МДОУ «Детский сад №7 «Петушок» комбинированного вида» г. Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области УФК по Челябинской области (ФУ администрации Катав-Ивановского муниципального района Л/с 02693015880) МДОУ детский сад №7 «Петушок» 456120 Челябинская область, г. Юрюзань, ул. И.Тараканова 23 Л/с 031690055 РБ ИНН 7410005206 КПП 741001001 Р/с 40204810400000000268 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 ___________________ /Лопакова Н.Л./ М.П. | «Подрядчик» р/с__________________________в __________ К/с_____________________________________ ИНН________________, БИК ______________, ОКОНХ __________,ОКПО _______________. |
| --- | --- |

Заказчик :

_____________________________    (Лопакова Н.Л.)

М.П.

Поставщик:

_____________________________ (______________)

М.П.

Приложение №    1

К контракту №____от______

|  |  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 200-2/12-ДС-Н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт теневого навеса для группы раннего возраста |  |  |  |  |
|  | Стройка:г.п. Юрюзань |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект:МДОУ "Детский сад № 7 " Петушок" комбинированного вида" - ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  | 100 м2 кровли | 0,383 |  |  |
| 2 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  | 100 м2 кровли | 0,383 |  |  |
| 3 |  | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен |  | 100 м2 стен | 0,09 |  |  |
| 4 |  | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 100 м2 покрытия | 0,301 |  |  |
| 5 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 основания | 0,301 |  |  |
| 6 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 грунта | 0,04 |  |  |
| 7 |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |  |  |
| 8 |  | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более |  | м3 | 3,6 |  |  |
| 9 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,064 |  |  |
| 10 |  | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РК-350 |  | м2 | 7,04 |  |  |
| 11 |  | Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м |  | 1 м3 кладки | 6,7 |  |  |
| 12 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  | м3 | 1,608 |  |  |
| 13 |  | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  | 1000 шт. | 2,821 |  |  |
| 14 |  | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки | 0,55 |  |  |
| 15 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  | м3 | 0,121 |  |  |
| 16 |  | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  | 1000 шт. | 0,2222 |  |  |
| 17 |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0019 |  |  |
| 18 |  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III |  | т | 0,0086 |  |  |
| 19 |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 0,1929 |  |  |
| 20 |  | Монтаж колонн стоек металлических |  | 1 т конструкций | 0,061 |  |  |
| 21 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 5 |  |  |
| 22 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,178 |  |  |
| 23 |  | Установка стропил |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,482 |  |  |
| 24 |  | Установка неостекленных оконных переплетов: створных |  | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,04 |  |  |
| 25 |  | Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,5-0,6 м2 |  | м2 | 2,5 |  |  |
| 26 |  | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,025 |  |  |
| 27 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством |  | 100 м2 кровли | 0,332 |  |  |
| 28 |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 спланированной площади | 0,0266 |  |  |
| 29 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  | 100 м2 пола | 0,247 |  |  |
| 30 |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм |  | 100 м2 покрытия | 0,247 |  |  |
| 31 |  | Устройство плинтусов: деревянных |  | 100 м плинтуса | 0,264 |  |  |
| 32 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,245 |  |  |
| 33 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: полов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,247 |  |  |
| 34 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |  |  |
| 35 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: деревянных конструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,341 |  |  |
| 36 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |  |  |
| 37 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  | т | 1 |  |  |
| 38 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I |  | т | 1 |  |  |

Заказчик :

_____________________________    (Лопакова Н.Л.)

М.П.

Поставщик:

_____________________________ (______________)

М.П.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________/Е.Ю. Киршин/ |  |  |  |  |  |  | ___________________// |  |  |  |  |
| "___" __________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  | "____" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |
| Стройка:г.п. Юрюзань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект:МДОУ "Детский сад № 7 " Петушок" комбинированного вида" - ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 200-2/12-ДС-Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт теневого навеса для группы раннего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание:дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 27,332 |  | тыс. руб. | 211,061 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,000 |  | тыс. руб. | 0,000 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0,000 |  | тыс. руб. | 0,000 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0,292 |  | тыс.чел.ч | 0,292 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3,471 |  | тыс. руб. | 37,522 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2013 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в ред. 2009 г. с изм. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли | 0,383 | 194,88 | 152,21 | 42,67 _____ 7,51 | 75,00 | 59,00 | 16 _____ 3 | 707,00 | 631 | 76 _____ 31 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(662 руб.) | 71%=83%*0.85 |  |  |  | 51,00 |  |  | 470,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(662 руб.) | 52%=65%*0.8 |  |  |  | 40,00 |  |  | 344,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166,00 |  |  | 1521,00 |  |  |
| 2 | ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100 м2 кровли | 0,383 | 315,99 | 277,03 | 38,96 _____ 6,86 | 121,00 | 106,00 | 15 _____ 3 | 1217,00 | 1148 | 69 _____ 28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1176 руб.) | 71%=83%*0.85 |  |  |  | 90,00 |  |  | 835,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1176 руб.) | 52%=65%*0.8 |  |  |  | 71,00 |  |  | 612,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282,00 |  |  | 2664,00 |  |  |
| 3 | ТЕРр53-1-1 Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен 100 м2 стен | 0,09 | 177,80 | 117,47 | 60,33 _____ 7,35 | 16,00 | 11,00 | 5 _____ 1 | 141,00 | 114 | 27 _____ 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(121 руб.) | 73%=86%*0.85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 88,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(121 руб.) | 56%=70%*0.8 |  |  |  | 8,00 |  |  | 68,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34,00 |  |  | 297,00 |  |  |
| 4 | ТЕР46-04-010-02 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытия | 0,301 | 424,14 | 301,03 | 123,11 _____ 51,17 | 128,00 | 91,00 | 37 _____ 15 | 1186,00 | 981 | 205 _____ 167 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1148 руб.) | 84%=110%*(0.9*0.85) |  |  |  | 105,00 |  |  | 964,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1148 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  | 64,00 |  |  | 551,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 297,00 |  |  | 2701,00 |  |  |
| 5 | ТЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания | 0,301 | 75,63 | 75,63 |  | 23,00 | 23,00 |  | 246,00 | 246 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(246 руб.) | 68%=80%*0.85 |  |  |  | 18,00 |  |  | 167,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(246 руб.) | 54%=68%*0.8 |  |  |  | 16,00 |  |  | 133,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57,00 |  |  | 546,00 |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; | 0,04 | 1746,21 | 1746,21 |  | 70,00 | 70,00 |  | 756,00 | 756 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(756 руб.) | 61%=80%*(0.9*0.85) |  |  |  | 50,00 |  |  | 461,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(756 руб.) | 31%=45%*(0.85*0.8) |  |  |  | 27,00 |  |  | 234,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147,00 |  |  | 1451,00 |  |  |
| 7 | ТЕР07-01-001-02 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 | 0,06 | 8469,91 | 1179,56 _____ 2574 | 4716,35 _____ 622,08 | 508,00 | 71 _____ 154 | 283 _____ 37 | 2567,00 | 766 _____ 490 | 1311 _____ 404 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1170 руб.) | 99%=130%*(0.9*0.85) |  |  |  | 126,00 |  |  | 1158,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1170 руб.) | 58%=85%*(0.85*0.8) |  |  |  | 78,00 |  |  | 679,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 712,00 |  |  | 4404,00 |  |  |
| 8 | ТСЦ-403-0001 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более м3 | 3,6 | 740,00 | _____ 740 |  | 2664,00 | _____ 2664 |  | 14533,00 | _____ 14533 |  |
| 9 | ТЕР08-01-003-02 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ= | 0,064 | 2834,36 | 177,27 _____ 2514 | 143,09 | 181,00 | 11 _____ 161 | 9,00 | 869,00 | 123 _____ 708 | 38 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(123 руб.) | 93%=122%*(0.9*0.85) |  |  |  | 12,00 |  |  | 114,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(123 руб.) | 54%=80%*(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 66,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 1049,00 |  |  |
| 10 | ТСЦ-101-3326 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РК-350 м2 | 7,04 б1*110 | 7,57 | _____ 7,57 |  | 53,00 | _____ 53 |  | 170,00 | _____ 170 |  |
| 11 | ТЕР08-02-003-07 Кладка из кирпича: беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к р | 6,7 | 301,34 | 197,2 _____ 48,99 | 55,15 _____ 8,58 | 2019,00 | 1321 _____ 328 | 370 _____ 57 | 16811,00 | 14289 _____ 787 | 1735 _____ 621 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(14910 руб.) | 93%=122%*(0.9*0.85) |  |  |  | 1516,00 |  |  | 13866,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(14910 руб.) | 54%=80%*(0.85*0.8) |  |  |  | 937,00 |  |  | 8051,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4472,00 |  |  | 38728,00 |  |  |
| 12 | ТСЦ-402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 м3 | 1,608 б2*0,24 | 627,00 | _____ 627 |  | 1008,00 | _____ 1008 |  | 4676,00 | _____ 4676 |  |
| 13 | ТСЦ-404-0125 Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 1000 шт. | 2,821 б2*0,421 | 1401,00 | _____ 1401 |  | 3952,00 | _____ 3952 |  | 24332,00 | _____ 24332 |  |
| 14 | ТЕР08-02-003-03 Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; | 0,55 | 157,44 | 108,43 _____ 0,31 | 48,7 _____ 8,58 | 87,00 | 60,00 | 27 _____ 5 | 770,00 | 645 _____ 1 | 124 _____ 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(696 руб.) | 93%=122%*(0.9*0.85) |  |  |  | 72,00 |  |  | 647,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(696 руб.) | 54%=80%*(0.85*0.8) |  |  |  | 44,00 |  |  | 376,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203,00 |  |  | 1793,00 |  |  |
| 15 | ТСЦ-402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 м3 | 0,121 б3*0,22 | 627,00 | _____ 627 |  | 76,00 | _____ 76 |  | 352,00 | _____ 352 |  |
| 16 | ТСЦ-404-0125 Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 1000 шт. | 0,2222 б3*0,404 | 1401,00 | _____ 1401 |  | 311,00 | _____ 311 |  | 1917,00 | _____ 1917 |  |
| 17 | ТЕР06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к ра | 0,0019 0,19/100 | 20657,32 | 9742,56 _____ 7019,26 | 3895,5 _____ 637,35 | 39,00 | 19 _____ 13 | 7 _____ 1 | 293,00 | 200 _____ 58 | 35 _____ 13 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(213 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 19,00 |  |  | 170,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(213 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 11,00 |  |  | 94,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69,00 |  |  | 557,00 |  |  |
| 18 | ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III т | 0,0086 б4*4,5 | 7700,00 | _____ 7700 |  | 66,00 | _____ 66 |  | 349,00 | _____ 349 |  |
| 19 | ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 | 0,1929 б4*101,5 | 612,00 | _____ 612 |  | 118,00 | _____ 118 |  | 669,00 | _____ 669 |  |
| 20 | ТЕР09-03-002-01 Монтаж колонн стоек металлических (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 т конструкций | 0,061 | 569,90 | 139,79 _____ 49,42 | 380,69 _____ 39,13 | 35,00 | 9 _____ 3 | 23 _____ 2 | 231,00 | 92 _____ 14 | 125 _____ 26 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(118 руб.) | 69%=90%*(0.9*0.85) |  |  |  | 9,00 |  |  | 81,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(118 руб.) | 58%=85%*(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 68,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52,00 |  |  | 380,00 |  |  |
| 21 | ТСЦ-103-0167 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 4 мм м | 5 | 71,10 | _____ 71,1 |  | 356,00 | _____ 356 |  | 1595,00 | _____ 1595 |  |
| 22 | ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 м3 древес | 0,178 | 2056,90 | 274,28 _____ 1733,09 | 49,54 | 366,00 | 49 _____ 308 | 9,00 | 1778,00 | 528 _____ 1205 | 45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(528 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 52,00 |  |  | 475,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(528 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 26,00 |  |  | 227,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444,00 |  |  | 2480,00 |  |  |
| 23 | ТЕР10-01-002-01 Установка стропил (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 м3 древесины в конструкции | 0,482 | 2099,82 | 291,17 _____ 1751,9 | 56,75 _____ 3,06 | 1012,00 | 140 _____ 845 | 27 _____ 1 | 5838,00 | 1518 _____ 4184 | 136 _____ 16 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1534 руб.) | 90%=118%*(0.9*0.85) |  |  |  | 149,00 |  |  | 1381,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1534 руб.) | 43%=63%*(0.85*0.8) |  |  |  | 76,00 |  |  | 660,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1237,00 |  |  | 7879,00 |  |  |
| 24 | ТЕРр56-8-1 Установка неостекленных оконных переплетов: створных 100 створок, фрамуг, форточек | 0,04 | 3139,37 | 3063,13 _____ 46,16 | 30,08 _____ 3,93 | 126,00 | 123 _____ 2 | 1,00 | 1340,00 | 1326 _____ 8 | 6 _____ 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1328 руб.) | 70%=82%*0.85 |  |  |  | 101,00 |  |  | 930,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1328 руб.) | 50%=62%*0.8 |  |  |  | 76,00 |  |  | 664,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303,00 |  |  | 2934,00 |  |  |
| 25 | ТСЦ-203-0260 Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,5-0,6 м2 м2 | 2,5 | 168,00 | _____ 168 |  | 420,00 | _____ 420 |  | 1427,00 | _____ 1427 |  |
| 26 | ТЕР15-05-001-03 Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1 | 0,025 | 2288,79 | 301,24 _____ 1934,42 | 53,13 _____ 3,68 | 57,00 | 8 _____ 48 | 1,00 | 350,00 | 82 _____ 261 | 7 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(83 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 8,00 |  |  | 66,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 31,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69,00 |  |  | 447,00 |  |  |
| 27 | ТЕР12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом с | 0,332 | 5143,67 | 601,66 _____ 4317,84 | 224,18 _____ 22,66 | 1708,00 | 200 _____ 1434 | 74 _____ 8 | 9913,00 | 2161 _____ 7386 | 366 _____ 81 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2242 руб.) | 92%=120%*(0.9*0.85) |  |  |  | 225,00 |  |  | 2063,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2242 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 114,00 |  |  | 986,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2047,00 |  |  | 12962,00 |  |  |
| 28 | ТЕР01-02-027-05 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1, | 0,0266 | 1524,83 | 1524,83 |  | 41,00 | 41,00 |  | 439,00 | 439 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(439 руб.) | 61%=80%*(0.9*0.85) |  |  |  | 30,00 |  |  | 268,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(439 руб.) | 31%=45%*(0.85*0.8) |  |  |  | 16,00 |  |  | 136,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87,00 |  |  | 843,00 |  |  |
| 29 | ТЕР11-01-012-01 Укладка лаг: по кирпичным столбикам (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 пола | 0,247 | 4020,11 | 554,15 _____ 3383,96 | 82 _____ 2,13 | 993,00 | 137 _____ 836 | 20 _____ 1 | 5899,00 | 1482 _____ 4317 | 100 _____ 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1488 руб.) | 94%=123%*(0.9*0.85) |  |  |  | 153,00 |  |  | 1399,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1488 руб.) | 51%=75%*(0.85*0.8) |  |  |  | 88,00 |  |  | 759,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1234,00 |  |  | 8057,00 |  |  |
| 30 | ТЕР11-01-033-02 Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 | 0,247 | 10343,59 | 827 _____ 9330,28 | 186,31 _____ 13,33 | 2555,00 | 204 _____ 2305 | 46 _____ 3 | 13918,00 | 2211 _____ 11467 | 240 _____ 36 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2247 руб.) | 94%=123%*(0.9*0.85) |  |  |  | 230,00 |  |  | 2112,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2247 руб.) | 51%=75%*(0.85*0.8) |  |  |  | 132,00 |  |  | 1146,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2917,00 |  |  | 17176,00 |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м плинтуса | 0,264 | 752,80 | 94,84 _____ 647,63 | 10,33 | 199,00 | 25 _____ 171 | 3,00 | 758,00 | 271 _____ 473 | 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(271 руб.) | 94%=123%*(0.9*0.85) |  |  |  | 28,00 |  |  | 255,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(271 руб.) | 51%=75%*(0.85*0.8) |  |  |  | 16,00 |  |  | 138,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243,00 |  |  | 1151,00 |  |  |
| 32 | ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ= | 0,245 | 2300,51 | 991,19 _____ 1214,47 | 94,85 _____ 37,46 | 564,00 | 243 _____ 298 | 23 _____ 9 | 4092,00 | 2628 _____ 1337 | 127 _____ 99 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2727 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 239,00 |  |  | 2182,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2727 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 118,00 |  |  | 1009,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 921,00 |  |  | 7283,00 |  |  |
| 33 | ТЕР15-04-024-03 Простая окраска масляными составами по дереву: полов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,247 | 899,39 | 304,73 _____ 589,08 | 5,59 _____ 0,18 | 222,00 | 75 _____ 146 | 1,00 | 1298,00 | 815 _____ 476 | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(815 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 71,00 |  |  | 652,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(815 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 35,00 |  |  | 302,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328,00 |  |  | 2252,00 |  |  |
| 34 | ТЕР15-04-024-05 Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1, | 0,057 | 1040,68 | 566,12 _____ 468,97 | 5,59 _____ 0,18 | 59,00 | 32 _____ 27 |  | 436,00 | 349 _____ 85 | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(349 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 30,00 |  |  | 279,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(349 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 15,00 |  |  | 129,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104,00 |  |  | 844,00 |  |  |
| 35 | ТЕР15-04-024-03 Простая окраска масляными составами по дереву: деревянных конструкций (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; | 0,341 | 899,39 | 304,73 _____ 589,08 | 5,59 _____ 0,18 | 307,00 | 104 _____ 201 | 2,00 | 1793,00 | 1125 _____ 658 | 10 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1126 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 99,00 |  |  | 901,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1126 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 49,00 |  |  | 417,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 455,00 |  |  | 3111,00 |  |  |
| 36 | ТЕР15-04-012-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ | 0,49 | 2201,50 | 189,81 _____ 1995,52 | 16,18 | 1079,00 | 93 _____ 978 | 8,00 | 4087,00 | 1006 _____ 3040 | 41 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1006 руб.) | 80%=105%*(0.9*0.85) |  |  |  | 88,00 |  |  | 805,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1006 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 44,00 |  |  | 372,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1211,00 |  |  | 5264,00 |  |  |
| 37 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т | 1 | 3,30 |  | 3,30 | 3,00 |  | 3,00 | 25,00 |  | 25 |
|  | НР 100% от ФОТ | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП 60% от ФОТ | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| 38 | С601-9005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I т | 1 | 10,30 |  | 10,30 | 10,00 |  | 10,00 | 45,00 |  | 45 |
|  | НР 0% от ФОТ | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП 0% от ФОТ | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 21627 | 3325 _____ 17282 | 1020 _____ 146 | 127823 | 35932 _____ 86975 | 4916 _____ 1590 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 3471 |  |  | 37522 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 17282 |  |  | 86975 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 1020 |  |  | 4916 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3582 |  |  | 32790 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 2123 |  |  | 18252 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 449 |  |  | 4185 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 297 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 297 |  |  | 2701 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 546 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 147 |  |  | 1451 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3376 |  |  | 18937 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | 10275 |  |  | 73019 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 253 |  |  | 1575 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | 408 |  |  | 1975 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  | 1682 |  |  | 10359 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 723 |  |  | 4361 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 3089 |  |  | 19200 |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  | 2047 |  |  | 12962 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  | 87 |  |  | 843 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  | 4395 |  |  | 26384 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 25 |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 45 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 27332 |  |  | 178865 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 32196 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 27332 |  |  | 211061 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 87 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49 |  |  |
| Составил:_______________________И.Н. Солганова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил:_______________________Г.А. Исупов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |