

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«15» сентября 2022 года № 274

О готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2022-2023 гг.

Заслушав информацию начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района Юриной Е.С. о готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2022-2023гг., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию о готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2022-2023 гг. принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района А.В. Васильев

**О готовности учреждений социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2022-2023 гг.**

На территории Катав-Ивановского муниципального района находится 38 объектов социальной сферы (детских садов - 10, школ - 8, больниц - 5, прочие -14).

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду” сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Готовность объектов ЖКХ Катав-Ивановского муниципального района   
к отопительному периоду 2021-2022 гг. составляет:

- по жилищному фонду – 100%

- по котельным – 100%

- по тепловым сетям – 100%

- по водопроводным сетям – 100%

- по канализационным сетям – 100%.

По итогам подготовки к новому отопительному сезону акты готовности были подписаны во всех подведомственных **Управлению образования образовательных учреждениях.**

Приборы учета потребления тепла имеются во всех учреждениях, кроме:

* МОУ «ООШ №4 г. Катав-Ивановска» (детский сад «Родничок» ул. Есенина 1а);
* МОУ «СОШ с. Серпиевка»;
* МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска»;
* МОУ «СОШ №2 г. Юрюзань».

Закупка и поставка дров осуществлена:

* 571,72 м3 на сумму 819,44 тыс. руб. для ООШ №3 г. Юрюзань;
* 318,5 м3 на сумму 739,37 тыс. руб. для МДОУ «Колокольчик» г.Катав-Ивановск в филиал с. Меседа;
* 139,26 м3 в сумме 320,76 тыс. руб. для МОУ «СОШ №2 г.Юрюзань филиал с. Тюлюк.

По программе «Теплое окно» из средств местного и областного бюджета произвели замену 68 окон 2-го и 3-его этажа жилого корпуса коррекционной школы-интернатна суммы 679, 48 тыс. рублей и 629,49 тыс. рублей.

Из 1000,00 тыс. рублей, выделенных депутатом ЗСО А.Ю.Решетниковым коррекционной школе-интернат, произвели замену окон в столовой на сумму 588 744,36 рублей.

За счет местного бюджета выполнены ремонтные работы здесь же произведены:

* Замена 12 окон на сумму 237,09 тыс. рублей.
* Замена 21 окна на сумму 414, 91 тыс. рублей

В ООШ №2 г. Юрюзань объявлен аукционна ремонт системы отопления всей школы на сумму 1300,00 тыс. рублей.

За счет местного бюджета по программе энергосбережения произведен ремонт системы отопления в основной школе №5 г. Катав-Ивановска на сумму 2274, 77 тыс. рублей, здесь же выполнен ремонт канализационной системы на сумму 346,0 тыс. рублей.

В детском саду №18 «Аленушка» за счет местного бюджета выполнен ремонт кровли здания на сумму 1768,76 тыс. рублей, заменена система отопления 1 этажа группы №4 на сумму 493,7 тыс. рублей.

Ремонт системы отопления на сумму 3445,07 тыс. рублей за счет местного бюджета выполнен в детском саду №7 «Колокольчик» (корпус ул. Дм.Тараканова).

В детском саду №1 « Медвежонок» на сумму 242,45 тыс. рублей произвели ремонт мягкой кровли.

В МУ ДО «Дом детского творчества г. Юрюзань» произвели ремонт отопления в отдельных кабинетах и электромонтажные работы на сумму 315,94 тыс. рублей.

В детско-юношеской спортивной школе выполнен ремонт системы отопления (малый круг) на сумму 583,44 тыс. рублей.

**В Управлении социальной защиты населения** Администрации Катав-Ивановского муниципального района и муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав-Ивановского муниципального района:

1. Произведена ревизия задвижек системы отопления 01.08.2022 г.

2. Произведены до 01.08.2022:

- опрессовка системы отопления;

- гидравлическое испытание системы отопления;

- очистка и промывка канализации (внешней и внутренней);

- очистка фильтров счетчика тепловой энергии;

- работы по электрозамерам и испытание электрооборудования.

3. Подготовлены акты готовности:

- внутренних и внешних сетей теплоснабжения;

- внутренних и внешних сетей водоснабжения, электроснабжения.

4. Инвентарь и инструмент для зимней уборки территории находится в исправном состоянии.

5. Создана аварийная группа на случай возникновения чрезвычайных ситуаций с определением ответственности членов групп.

В муниципальном учреждении социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района согласно Плану организационно-технических мероприятий выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен ремонт и ревизия отопительной системы, инженерных сетей к зимнему периоду (промывка, опрессовка, ремонт).

2. Проведен косметический ремонт помещений ул. Ленина д.28.

3. Учреждение оснащено передвижным источниками резервного электроснабжения.

4. Подготовлены акты готовности внешних и внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения).

5. Утвержден состав аварийной группы с определением сфер ответственности членов группы (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и т.п.).

В муниципальном казенном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района согласно Плану организационно-технических мероприятий выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена очистка воронок ливневой канализации на крыше здания. Выполнен ремонт труб ливневой канализации между 1 и 2 этажами центральной части здания по договору с ООО «Универсал-Строй».

2. Проведены частичный ремонт и покраска фундамента фасада здания.

3. Проведена санитарная уборка и дезинфекция помещений, очистка дренажных трапов водопроводов ливневой канализации.

4. Проведена ревизия радиаторов, трубопроводов и запорной аппаратуры системы теплоснабжения.

5. Выполнена поверка тепловычислителя Тэкон-19.

6. Проведена ревизия систем холодного и горячего водоснабжения и канализации.

7. Проведен осмотр и плановое техническое обслуживание системы электроснабжения.

8. Проведено измерение переходного сопротивления заземляющих контактов электрооборудования, испытание изоляции кабелей, проводов и аппаратов повышенным напряжением и проверка защиты силовых, осветительных сетей и электроприемников.

9. Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения проведена 22.08.2022.

10. Подготовлена проектно-сметная документация и направлена в Министерство социальных отношений Челябинской области заявка на финансирование работ по капитальному ремонту системы отопления, бойлера, распределительного узла, замена коммерческого узла учета тепловой энергии и горячей воды в 2023 г.

11. Силами штатных работников проведена санитарная уборка и частичный косметический ремонт жилых помещений воспитательных групп, библиотеки, физкультурного зала, административных кабинетов и коридоров.

Во всех учреждениях социальной сферы Катав-Ивановского муниципального района в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов установлены приборы учета потребления топливно-энергетических ресурсов и воды. Все приборы учета находятся в исправном состоянии, техническое обслуживание проводится в плановом порядке. Задолженности у учреждений перед ресурсоснабжающими организациями нет.

Во всех учреждениях подготовлены паспорта и акты проверки готовности к работе к отопительному периоду 2022 – 2023 гг.

Таким образом, учреждения системы социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района к отопительному периоду 2022-2023 годов готовы.

**Управлением культуры** Администрации Катав-Ивановского муниципального района в ходе подготовки к работе в зимний период 2022-2023 годы проделана следующая работа:

МУ «РМСКО» и клубные учреждения культуры к отопительному сезону готовы:

- ДК с. Серпиевка – централизованное отопление;

- ДК с. Орловка – электроотопление;

- Клуб с. Аратское – электроотопление;

- Клуб с. Лемеза – электроотопление;

- ДК с. Бедярыш – дрова (привезли);

- Клуб с. Меседа – дрова (привезли);

- ДК с. Верх-Катавка - дрова (привезли);

- ДК с. Тюлюк – электроотопление;

- Клуб п. Совхозный – централизованное отопление;

- Дворец культуры г. Катав-Ивановска идет подготовка документации на ремонт отопительной системы (изготовление ПСД);

- ДЦ «Октябрь» заключен контракт на ремонт отопительной системы 01.08.2022 года, срок окончания работ 30.09.2022 г.

В МУК «Краеведческий музей» к работе в предстоящий зимний период отопительная система готова.

МУК «Муниципальное объединение библиотек Катав-Ивановского муниципального района» к работе в зимний период 2022-2023г.г. готовы.

В Запрудовской городской библиотеке, ул. Мельникова 1, была проведена ревизия запорной арматуры, системы отопления.

В Месединской сельской библиотеке проведена закупка дров.

В Бедярышской сельской библиотеке проведена закупка дров.

В учреждении дополнительного образования «Юрюзанская детская школа искусств» остро стоит вопрос о подаче тепловой энергии в период отопительного сезона. В данный момент готовится документация на установку байпасной системы отопления.

МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ» к отопительному сезону готова.

**Управление физической культуры и спорта** Администрации Катав-Ивановского муниципального района при подготовке к зимнему сезону 2022-2023 г.г. на лыжной базе «Стройгородок» была восстановлена внутренняя система отопления, на случай аварийного отключения, установлено дополнительное электрическое отопление. Со стороны теплоснабжающей организации и городского поселения, ремонт наружных теплосетей не производилось.

В Управление физической культуры и спорта, по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская, д. 50, каб. 20 и на водно-лодочной станция отопительная система к работе в предстоящий зимний период готова.

Начальник Управления образования Е.С. Юрина