ТОМ 3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Лесного сельского поселения

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области

на период до 2030г.

(актуализация на 2023г.)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2022г.

Оглавление

Общая часть.	3

Часть 1. Данные предоставленные администрацией Лесного сельского поселения.	4

1.1	Копия постановления об утверждении схемы теплоснабжения при актуализаци на 2022г.	4

1.2	Копия письма Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по рекомендациям о включении сведений при актуализации схем теплоснабжения.	5

1.3	Копия письма от администрации Лесного СП по заявкам о переходе с централизованного на поквартирное теплоснабжение.	7

1.4	Копия письма от администрации Лесного СП по бесхозяйным сетям теплоснабжения.	8

1.5	Копия уведомления от МУП «ТеплоЭнерго» об отказе исполнения договора с 30.04.2022г.	9

1.6	Копия письма о результатах мониторинга схем теплоснабжения в 2021г.	11

1.7	Копия акта обследования технического состояния участка теплотрассы от магазина до автошколы.	13

1.8	Копия решения Совета депутатов Лесного СП «Об утверждении проекта изменений в Генплан Лесного СП».	14

1.9	Копия формы федерального стат. наблюдения «Жилфонд-1» за 2021 год.	15

Часть 2. Данные предоставленные МУП «ТеплоЭнерго».	21

2.1 Копии режимных карт котлов.	21

2.2 Копия температурного графика.	23

2.4 Нормативы удельного расхода топлива и нормативы технологических потерь.	26

2.5 Размер платы за подключение к тепловым сетям на 2020г.	29

2.6 Выписка из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13.11.2020г.	32

2.7 Показатели финансово-хозяйственной	деятельности за период 2019 – 2021гг.	44

2.8 Тепломеханическая схема котельной СЦТ «Лесное».	47

2.9 Технологическая схема докотловой обработки воды.	48

2.10 Копии режимных карт системы водоподготовки.	49

Часть 3. Замечания к проекту схемы теплоснабжения.	52

# Общая часть.

Администрацией Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области в электронном виде (файлы формата docx, xls и pdf) предоставлены следующие документы:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лесного сельского поселения Катав- Ивановского муниципального района на 2016-2025г.», утверждённая решением Совета депутатов Администрации Лесного сельского поселения 22.09.2016г. №29 с изменениями в соответствии от 11.03.2022г.  в соответствии с решением Совета депутатов Администрации Лесного сельского поселения №50;

- Генеральный план Лесного сельского поселения с изменениями от 2020г.;

- Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на период до 2030г. (актуализация на 2022г.);

- Электронная модель системы теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области разработанная в «Zulu» (папка с файлами).

Ввиду большого объёма и специфичности данных (прим.:электронная модель) в Томе 3 вышеперечисленные документы и данные не представлены.

В Том 3 не включены заполненные формы запросов, на предоставление исходных данных  полученные от администрации Лесного сельского поселения и теплоснабжающей организации (МУП «ТеплоЭнерго») в электронном виде.

Копии предоставленных документов для актуализации схемы теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на период до 2030г. (актуализация на 2023г.) приведены ниже.

# Часть 1. Данные предоставленные администрацией Лесного сельского поселения.

  - Копия постановления об утверждении схемы теплоснабжения при актуализаци на 2022г.

  - Копия письма Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области по рекомендациям о включении сведений при актуализации схем теплоснабжения.

  - Копия письма от администрации Лесного СП по заявкам о переходе с централизованного на поквартирное теплоснабжение.

  - Копия письма от администрации Лесного СП по бесхозяйным сетям теплоснабжения.

  - Копия уведомления от МУП «ТеплоЭнерго» об отказе исполнения договора с 30.04.2022г.

  - Копия письма о результатах мониторинга схем теплоснабжения в 2021г.

  - Копия акта обследования технического состояния участка теплотрассы от магазина до автошколы.

  - Копия решения Совета депутатов Лесного СП «Об утверждении проекта изменений в Генплан Лесного СП».

  - Копия формы федерального стат. наблюдения «Жилфонд-1» за 2021 год.

# Часть 2. Данные предоставленные МУП «ТеплоЭнерго».

## 2.1 Копии режимных карт котлов.

## 2.2 Копия температурного графика.

2.3 Копия паспорта качества природного газа за февраль 2022г.

## 2.4 Нормативы удельного расхода топлива и нормативы технологических потерь.

## 2.5 Размер платы за подключение к тепловым сетям на 2020г.

## 2.6 Выписка из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13.11.2020г.

## 2.7 Показатели финансово-хозяйственной	деятельности за период 2019 – 2021гг.

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тепло | теплоноситель | тепло | теплоноситель |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 6 383,71 | 5636,00 | 461,58 | 5990,60 | 433,15 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 11 595,76 | 11987,02 | 1070,36 | 12670,44 | 1125,88 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 6 020,63 | 6106,62 | 0,00 | 6529,45 | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 1 270,79 | 1250,11 | ― | 1263,09 | ― |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,08 | 4,16 | ― | 5,169 | ― |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 840,5 | 903,215 | ― | ― | ― |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 659,77 | 3084,07 | 0,00 | 2856,17 | 0,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,27 | 5,66 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 504,24 | 545,36 | 0,00 | 482,24 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 20,48 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 19,75 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 578,49 | 1375,44 | 705,73 | 2034,20 | 1040,90 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 474,97 | 437,21 | 223,20 |  |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 416,04 | 424,18 | 40,51 | 527,00 | 52,51 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 125,52 | 134,25 | 12,82 |  |  |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 | 9,99 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 32,27 | 32,28 | 0,00 | 324,20 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 156,29 | 33,59 | 0,00 | 172,65 | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 33,59 | 0,00 |  |  |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 127,57 | 12,72 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 349,39 | 8,32 | 47,70 | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 212,59 | -6351,02 | -608,78 | -6679,84 | -692,73 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 21,950 | 21,950 | ― | 21,950 | ― |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,04 | 0,970 | ― | 1,010 | ― |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,1 | 8,949 | ― | 9,000 | ― |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0,000 | ― | 0,000 | ― |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 5,441 | 5,114 | ― | 5,320 | ― |
| 11.1 | Определенном по приборам учета. | тыс. Гкал | 1,177 | 4,036 | ― | 1,150 | ― |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 4,264 | 1,068 | ― | 4,170 | ― |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | нд | 7,73 | 0 |  | 0 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,46 | 3,637 | ― | 3,680 | ― |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,34 | 1,335 | ― | 1,335 | ― |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 12 | 8 | 4 | 12 | 0,0 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | нд | 163,25 | ― | 163,25 | ― |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 163,25 | 163,30 | ― | 163,3 | ― |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 233,5 | 163,30 | ― | 161,5 | ― |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 92,7 | 62,320 | 0,000 | 53,580 | 0,000 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## 2.8 Тепломеханическая схема котельной СЦТ «Лесное».

## 2.9 Технологическая схема докотловой обработки воды.

## 2.10 Копии режимных карт системы водоподготовки.

## 2.11 Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ТСО на 2021г. и 2022г. (производство и передача тепловой энергии).

|  | Наименование статьи | Единицы измерения | План 2021 год | План 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Выработка |  | 6 918,39 | 6 582,54 |
|  | собств нужды |  | 142,30 | 132,86 |
|  | собств нужды | % | 2,06 | 2,02 |
|  | Отпуск в сеть |  | 6 776,09 | 6 449,68 |
|  | Потери |  | 1 335,32 | 1 335,32 |
|  | Потери | % | 19,71 | 20,70 |
|  | Полезный отпуск |  | 5 440,77 | 5 114,36 |
|  | Уд. Норма на отпуск в сеть |  | 163,25 | 163,25 |
|  | топлвн коэфф |  | 1,143 | 1,143 |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | тыс.руб. | 2 500,79 | 2 582,24 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 10,03 | 10,36 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.1 | спецодежда, охрана труда | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.4 | реагенты, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.4.1 | Соль техническая | тыс.руб. |  |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 394,15 | 2 472,13 |
| 1.3.0.1 | численность | чел. | 10,22 | 10,22 |
| 1.3.0.2 | средняя заработная плата | руб. | 19 521,77 | 20 157,58 |
| I.3.1 | оплата труда производственных рабочих | тыс.руб. | 1 256,98 | 1 297,92 |
| I.3.1.1 | численность | чел. | 6,93 | 6,93 |
| I.3.1.2 | средняя заработная плата | руб. | 15 115,20 | 15 607,49 |
| I.3.2 | оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 141,52 | 146,13 |
| I.3.2.1 | численность | чел. | 0,41 | 0,41 |
| I.3.2.2 | средняя заработная плата | руб. | 28 764,23 | 29 701,05 |
| I.3.3 | оплата труда АУП | тыс.руб. | 995,65 | 1 028,08 |
| I.3.3.1 | численность | чел. | 2,88 | 2,88 |
| I.3.3.2 | средняя заработная плата | руб. | 28 809,32 | 29 747,61 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 24,07 | 24,85 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.4.1.1 | по договорам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | тыс.руб. |  |  |
| I.4.2 | работы по техническому регламенту, в том числе: | тыс.руб. | 24,07 | 24,85 |
| I.1.4.2.1 | экспертиза пром безопасности котла | тыс.руб. |  |  |
|  | Поверка приборов |  |  |  |
|  | Проведение инструментальных измерений на стационарных источниках загрязнения атмосферы |  |  |  |
| I.4.3 | прочие услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.4.4 | иные работы и услуги производственного характера, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 2,94 | 3,04 |
| I.5.1 | услуги связи | тыс.руб. |  |  |
| I.5.2 | услуги вневедомственной охраны | тыс.руб. |  |  |
| I.5.3 | коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |
| I.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | тыс.руб. |  |  |
| I.5.5 | иные работы и услуги, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |
| I.9 | Арендная плата непроизводственных объектов | тыс.руб. |  |  |
| I.10 | Услуги банков | тыс.руб. | 47,24 | 48,78 |
| I.11 | Прочие операционные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 22,36 | 23,09 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 723,03 | 753,06 |
| II.1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. |  | 5,20 |
| II.1.2 | Арендная плата производственных объектов | тыс.руб. |  |  |
| II.1.2.1 | В том числе аренда государственного и муниципального имущества (в соответствии с абзацем 1 п.3 статьи 161 НК РФ) | тыс.руб. |  |  |
| II.1.3 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. |  | 1,28 |
| II.1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  | 0,27 |
| II.1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. |  | 1,01 |
| II.1.4.3 | уплата налогов, всего | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.1 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.2 | земельный налог | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.3 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.4 | водный налог | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.5 | прочие налоги, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| II.1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 723,03 | 746,58 |
| II.1.5.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | тыс.руб. | 379,61 | 391,97 |
| II.1.5.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс.руб. | 42,74 | 44,13 |
| II.1.5.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс.руб. | 300,69 | 310,48 |
| II.1.5.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | тыс.руб. |  |  |
| II.1.5.5 | совокупная ставка отчислений на социальные нужды | % | 30,20 | 30,20 |
| II.1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7.1 | Амортизация основных средств | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7.2 | Амортизация прочего имущества | тыс.руб. |  |  |
| II.1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |
| II.1.9 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |  |  |
| II.2 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 6 522,01 | 7 108,45 |
| III.1 | Топливо | тыс.руб. | 4 579,31 | 4 926,65 |
| III.1.1 | Резервное топливо | тыс.руб. |  |  |
| III.1.1.1 | Объём топлива | тн |  |  |
| III.1.1.2 | Цена топлива (с учётом транспортировки) | руб/тн |  |  |
| III.1.2 | Природный газ | тыс.руб. | 4 579,31 | 4 926,65 |
| III.1.2.1 | Объём топлива | тыс. м3 | 937,53 | 937,53 |
| III.1.2.2 | Цена топлива (с учётом транспортировки) | руб/тыс. м3 | 4 884,44 | 5 254,93 |
|  |  | 0,00 |  |  |
| III.2 | Тепловая энергия (укажите наименование организации-поставщика тепловой энергии) | тыс.руб. |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия | тыс.руб. | 1 942,70 | 2 181,80 |
| III.3.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. | 1 942,70 | 2 181,80 |
| III.3.1.1 | Объём энергии | тыс.кВтч | 339,04 | 339,04 |
| III.3.1.2 | Тариф на энергию | руб/кВтч | 5,73 | 6,44 |
|  | Уд.норма |  | 50,03 | 52,57 |
| III.4 | Холодная вода (укажите наименование организации-поставщика холодной воды) | тыс.руб. |  |  |
| III.4.1.1 | Объем | тыс. куб.м. |  |  |
| III.4.1.2 | Тариф | руб./куб.м |  |  |
|  | Уд.норма |  |  |  |
|  | Внериализационные расходы |  | 0,00 | 0,00 |
| IV | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| IV.3.1 | выпадающие доходы | тыс.руб. |  |  |
| IV.3.2 | экономия средств | тыс.руб. |  |  |
| IV.3.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс.руб. |  |  |
| V | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| V.1 | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |
| V.2 | Капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |
| V.3 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | тыс.руб. |  |  |
| V.4 | Резервный фонд | тыс.руб. |  |  |
| VI | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |
| VI.1 | Процент объема расходов для вычисления предпринимательской прибыли | % |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 9 745,83 | 10 443,75 |
|  | выручка 1 полугод |  | 5 005,43 | 5 163,31 |
|  | 2 полуг |  | 4 740,40 | 5 280,44 |
|  | ПО 1 полуг |  | 2 862,61 | 2 808,17 |
|  | ПО 2 полуг |  | 2 578,16 | 2 306,19 |
|  | Тариф 1 полуг |  | 1 748,55 | 1 838,67 |
|  | 2 полуг | 1,05 | 1 838,68 | 2 289,68 |
| VIII | Тариф средний | тыс.руб. | 1 791,26 | 2 042,04 |
| IX | Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  |

## 2.12 Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ТСО на 2021г. и 2022г.

## 2.12 Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ТСО на 2021г. и 2022г. (производство и передача тепловой энергии).

|  | Наименование статьи | Единицы измерения | План 2021 год | План 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Выработка |  |  |  |
|  | собств нужды |  |  |  |
|  | собств нужды | % |  |  |
|  | Отпуск в сеть |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |
|  | Потери | % |  |  |
|  | Полезный отпуск |  | 15 501,72 | 15 501,72 |
|  | Уд. Норма на отпуск в сеть |  |  |  |
|  | топлвн коэфф |  |  |  |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | тыс.руб. | 707,67 | 730,72 |
| I.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 54,45 | 56,22 |
| I.1.1 | На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2 | На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.1 | спецодежда, охрана труда | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.2 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | тыс.руб. | 25,78 | 26,62 |
| I.1.2.3 | прочие расходы на текущее содержание и тех. обслуживание, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.1.2.4 | реагенты, в том числе: | тыс.руб. | 28,67 | 29,60 |
| I.1.2.4.1 | Соль техническая | тыс.руб. |  |  |
| I.2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  |  |
| I.3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 653,22 | 674,49 |
| 1.3.0.1 | численность | чел. | 3,48 | 10,22 |
| 1.3.0.2 | средняя заработная плата | руб. | 15 642,24 | 5 499,79 |
| I.3.1 | оплата труда производственных рабочих | тыс.руб. | 575,42 | 594,16 |
| I.3.1.1 | численность | чел. | 3,19 | 6,93 |
| I.3.1.2 | средняя заработная плата | руб. | 15 031,87 | 7 144,79 |
| I.3.2 | оплата труда цехового персонала | тыс.руб. |  | 0,00 |
| I.3.2.1 | численность | чел. |  | 0,41 |
| I.3.2.2 | средняя заработная плата | руб. |  | 0,00 |
| I.3.3 | оплата труда АУП | тыс.руб. | 77,80 | 80,33 |
| I.3.3.1 | численность | чел. | 0,29 | 2,88 |
| I.3.3.2 | средняя заработная плата | руб. | 22 356,32 | 2 324,48 |
| I.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. |  | 0,00 |
| I.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.4.1.1 | по договорам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.4.1.2 | хозяйственным способом | тыс.руб. |  |  |
| I.4.2 | работы по техническому регламенту, в том числе: | тыс.руб. |  | 0,00 |
| I.1.4.2.1 | экспертиза пром безопасности котла | тыс.руб. |  |  |
|  | Поверка приборов |  |  |  |
|  | Проведение инструментальных измерений на стационарных источниках загрязнения атмосферы |  |  |  |
| I.4.3 | прочие услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.4.4 | иные работы и услуги производственного характера, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. |  | 0,00 |
| I.5.1 | услуги связи | тыс.руб. |  |  |
| I.5.2 | услуги вневедомственной охраны | тыс.руб. |  |  |
| I.5.3 | коммунальные услуги | тыс.руб. |  |  |
| I.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | тыс.руб. |  |  |
| I.5.5 | иные работы и услуги, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| I.6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| I.8 | Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |
| I.9 | Арендная плата непроизводственных объектов | тыс.руб. |  |  |
| I.10 | Услуги банков | тыс.руб. |  | 0,00 |
| I.11 | Прочие операционные расходы, в том числе: | тыс.руб. |  | 0,00 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 198,63 | 205,27 |
| II.1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| II.1.2 | Арендная плата производственных объектов | тыс.руб. |  |  |
| II.1.2.1 | В том числе аренда государственного и муниципального имущества (в соответствии с абзацем 1 п.3 статьи 161 НК РФ) | тыс.руб. |  |  |
| II.1.3 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 1,36 | 1,57 |
| II.1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3 | уплата налогов, всего | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.1 | налог на имущество организаций | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.2 | земельный налог | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.3 | транспортный налог | тыс.руб. |  |  |
| II.1.4.3.4 | водный налог | тыс.руб. | 1,36 | 1,57 |
| II.1.4.3.5 | прочие налоги, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| II.1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 197,27 | 203,70 |
| II.1.5.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных рабочих | тыс.руб. | 173,78 | 179,44 |
| II.1.5.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| II.1.5.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс.руб. | 23,50 | 24,26 |
| II.1.5.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | тыс.руб. |  |  |
| II.1.5.5 | совокупная ставка отчислений на социальные нужды | % | 30,20 | 30,20 |
| II.1.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7.1 | Амортизация основных средств | тыс.руб. |  |  |
| II.1.7.2 | Амортизация прочего имущества | тыс.руб. |  |  |
| II.1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |
| II.1.9 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |  |  |
| II.2 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |
| III | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| III.1 | Топливо | тыс.руб. | 0,00 |  |
| III.1.1 | Резервное топливо | тыс.руб. |  |  |
| III.1.1.1 | Объём топлива | тн |  |  |
| III.1.1.2 | Цена топлива (с учётом транспортировки) | руб/тн |  |  |
| III.1.2 | Природный газ | тыс.руб. |  |  |
| III.1.2.1 | Объём топлива | тыс. м3 |  |  |
| III.1.2.2 | Цена топлива (с учётом транспортировки) | руб/тыс. м3 |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  |
| III.2 | Тепловая энергия (укажите наименование организации-поставщика тепловой энергии) | тыс.руб. |  |  |
| III.3 | Электрическая энергия | тыс.руб. |  |  |
| III.3.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. |  |  |
| III.3.1.1 | Объём энергии | тыс.кВтч |  |  |
| III.3.1.2 | Тариф на энергию | руб/кВтч |  |  |
|  | Уд.норма |  |  |  |
| III.4 | Холодная вода (укажите наименование организации-поставщика холодной воды) | тыс.руб. |  |  |
| III.4.1.1 | Объем | тыс. куб.м. |  |  |
| III.4.1.2 | Тариф | руб./куб.м |  |  |
|  | Уд.норма |  |  |  |
|  | Внериализационные расходы |  | 0,00 | 0,00 |
| IV | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| IV.3.1 | выпадающие доходы | тыс.руб. |  |  |
| IV.3.2 | экономия средств | тыс.руб. |  |  |
| IV.3.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс.руб. |  |  |
| V | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| V.1 | Нормативный уровень прибыли | % |  |  |
| V.2 | Капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. |  |  |
| V.3 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | тыс.руб. |  |  |
| V.4 | Резервный фонд | тыс.руб. |  |  |
| VI | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |
| VI.1 | Процент объема расходов для вычисления предпринимательской прибыли | % |  |  |
| VII | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 906,30 | 935,99 |
|  | выручка 1 полугод |  | 453,15 | 453,15 |
|  | 2 полуг |  | 453,15 | 482,84 |
|  | ПО 1 полуг |  | 7 750,86 | 7 750,86 |
|  | ПО 2 полуг |  | 7 750,86 | 7 750,86 |
|  | Тариф 1 полуг |  | 58,46 | 58,46 |
|  | 2 полуг | 1,00 | 58,46 | 62,30 |
| VIII | Тариф средний | тыс.руб. | 58,46 | 60,38 |
| IX | Корректировка НВВ | тыс.руб. |  |  |

# Часть 3. Замечания к проекту схемы теплоснабжения.