ТОМ 3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Лесного сельского поселения

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области

на период до 2030г.

(актуализация на 2025г.)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2024г.

Оглавление

Общая часть.	3

Часть 1. Данные предоставленные администрацией Лесного сельского поселения.	4

1.1	Копия постановления об утверждении схемы теплоснабжения при актуализаци на 2024г.	4

1.2	Копия письма от администрации Лесного СП по бесхозяйным сетям теплоснабжения.	5

1.3	Копия письма от администрации Лесного СП по заявкам на переход на поквартирное теплоснабжение в п. Совхозный.	6

1.4	Копия формы федерального стат. наблюдения «Жилфонд-1» за 2023 год.	7

1.5	Копия письма Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.04.2024г. №14/1437.	13

Часть 2. Данные предоставленные МУП «ТеплоЭнерго».	15

2.1 Копия сопроводительного письма.	15

2.2 Выписка из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.11.2023г. №107.	16

2.3 Копии режимных карт котлов.	35

2.4 Копия температурного графика.	37

2.5 Полезный отпуск тепловой энергии.	38

2.6 Баланс тепловой энергии и потребление ТЭР по итогам работы в 2023г.	39

2.7 Перечень потребителей тепловой энергии в п. Совхозный.	40

2.8 Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в п. Совхозный.	42

2.9 Копии Постановлений Министерства ТР и Э Челябинской области– тарифы на 2024г.	44

2.10 Показатели финансово-хозяйственной деятельности за период 2019 – 2023гг.	52

2.11 Тепломеханическая схема котельной СЦТ «Лесное».	53

2.12 Технологическая схема докотловой обработки воды.	54

2.13 Копии режимных карт системы водоподготовки.	55

Часть 3. Данные полученные из официальных источников сети «Интернет».	58

3.1. Копия письма Минэнерго РФ от 07.05.2022г. №ЕГ-6173/07 (перечень поручений Президента РФ)	58

3.2. Копия письма Минэнерго РФ от 06.06.2022г. №СП-7733/07 (Разъяснения по оценке надёжности).	61

Часть 4. Замечания к проекту схемы теплоснабжения.	66

# Общая часть.

Администрацией Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области в электронном виде (файлы формата docx, xls и pdf) предоставлены следующие документы:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2025г.», утверждённая решением Совета депутатов Администрации Лесного сельского поселения 22.09.2016г. №29 (с изм. в соответствии с решением Совета депутатов Лесного сельского поселения от 02.08.2023г. №89);

- Генеральный план Лесного сельского поселения с изменениями от 2020г.;

- Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на период до 2030г. (актуализация на 2024г.);

- Электронная модель системы теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области разработанная в «Zulu» (папка с файлами).

Ввиду большого объёма и специфичности данных (прим.: электронная модель) в Томе 3 вышеперечисленные документы и данные не представлены.

В Том 3 не включены заполненные формы запросов, на предоставление исходных данных  полученные от администрации Лесного сельского поселения и теплоснабжающей организации (МУП «ТеплоЭнерго») в электронном виде.

Копии предоставленных документов для актуализации схемы теплоснабжения Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на период до 2030г. (актуализация на 2025г.) приведены ниже.

# Часть 1. Данные предоставленные администрацией Лесного сельского поселения.

  - Копия постановления об утверждении схемы теплоснабжения при актуализаци на 2024г.

  - Копия письма от администрации Лесного СП по бесхозяйным сетям теплоснабжения.

  - Копия письма от администрации Лесного СП по заявкам на переход на поквартирное теплоснабжение в п. Совхозный.

  - Копия формы федерального стат. наблюдения «Жилфонд-1» за 2023 год.

  - Копия письма Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.04.2024г. №14/1437.

# Часть 2. Данные предоставленные МУП «ТеплоЭнерго».

## 2.1 Копия сопроводительного письма.

Добрый день!
Направляем Вам информацию
для актуализации схемы
теплоснабжения Лесного сельского поселения.
Сообщаем, что по сетям изменений не было, ремонтов не проводилось.

С уважением, Людмила Николаевна Гатаулина

## 2.2 Выписка из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.11.2023г. №107.

## 2.3 Копии режимных карт котлов.

## 2.4 Копия температурного графика.

## 2.5 Полезный отпуск тепловой энергии.

## 2.6 Баланс тепловой энергии и потребление ТЭР по итогам работы в 2023г.

## 2.7 Перечень потребителей тепловой энергии в п. Совхозный.

## 2.8 Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в п. Совхозный.

## 2.9 Копии Постановлений Министерства ТР и Э Челябинской области– тарифы на 2024г.

## 2.10 Показатели финансово-хозяйственной деятельности за период 2019 – 2023гг.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тепло | тепло-носитель | тепло | тепло-носитель | тепло | тепло-носитель | тепло | тепло-носитель |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 6 383,71 | 5636,00 | 461,58 | 5990,60 | 433,15 | 10401,45 | 442,70 | 12703,53 | 882,26 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 11 595,76 | 11987,02 | 1070,36 | 12670,44 | 1125,88 | 14068,59 | 1233,82 | 15816,48 | 1679,41 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 6 020,63 | 6106,62 | 0,00 | 6529,45 | 0,00 | 7210,67 | ― | 7987,48 | ― |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 1 270,79 | 1250,11 | ― | 1263,09 | ― | 1128,27 | ― | 1135,02 | ― |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,08 | 4,16 | ― | 5,169 | ― | 6,391 | ― | 7,037 | ― |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 840,5 | 903,215 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 659,77 | 3084,07 | 0,00 | 2856,17 | 0,00 | 3265,19 | 0,00 | 3621,55 | 0,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,27 | 5,66 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 8,18 | 0,00 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 504,24 | 545,36 | 0,00 | 482,24 | 0,00 | 449,04 | 0,00 | 442,64 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 20,48 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 79,05 | 0,00 | 79,91 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 578,49 | 1375,44 | 705,73 | 2034,20 | 1040,90 | 2215,38 | 1044,43 | 2387,55 | 1317,42 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 474,97 | 437,21 | 223,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 416,04 | 424,18 | 40,51 | 527,00 | 52,51 | 847,04 | 96,83 | 1215,06 | 200,95 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 125,52 | 134,25 | 12,82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 | 9,99 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 32,27 | 32,28 | 0,00 | 324,20 | 0,00 | 308,76 | 0,00 | 311,50 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 156,29 | 33,59 | 0,00 | 172,65 | 0,00 | 75,98 | 0,00 | 35,41 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 127,57 | 12,72 | 95,23 | 10,88 | 153,66 | 76,48 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 38,34 | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 349,39 | 8,32 | 47,70 | 0,00 | 2,01 | 2,63 | 69,60 | 4,65 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 212,59 | -6351,02 | -608,78 | -6679,84 | -692,73 | -3667,14 | -791,12 | -3112,95 | -797,15 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 21,950 | 21,950 | ― | 21,950 | ― | 21,950 | ― | 21,950 | ― |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,04 | 0,970 | ― | 1,010 | ― | 1,010 | ― | 0,900 | ― |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,1 | 8,949 | ― | 9,000 | ― | 8,000 | ― | 8,200 | ― |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0,000 | ― | 0,000 | ― | 0,000 | ― | 0,000 | ― |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 5,441 | 5,114 | ― | 5,320 | ― | 4,685 | ― | 4,610 | ― |
| 11.1 | Определенном по приборам учета. | тыс. Гкал | 1,177 | 1,068 | ― | 1,150 | ― | 1,590 | ― | 0,862 | ― |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 4,264 | 4,046 | ― | 4,170 | ― | 3,095 | ― | 3,748 | ― |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 12.1 | потери теплоносителя | тыс. м.куб. |  |  | ― |  | ― |  | ― | 1,1395 | ― |
| 12.2 | потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,34 | 1,335 | ― | 1,335 | ― | 1,335 | ― | 1,335 | ― |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,46 | 3,637 | ― | 3,680 | ― | 3,315 | ― | 3,430 | ― |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 12 | 8 | 4 | 12 | 0,0 | 12 | 0,0 | 9 | 4,0 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 0,3 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | нд | 163,25 | ― | 163,25 | ― | 163,25 | ― | 163,25 | ― |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 163,25 | 163,30 | ― | 163,30 | ― | 163,30 | ― | 163,30 | ― |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 233,5 | 163,30 | ― | 161,5 | ― | 142,8 | ― | нд | ― |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | кВт.ч/Гкал | 92,7 | 62,320 | 0,000 | 53,580 | 0,00 | 56,130 | 0,00 | 71,880 | 0,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.11 Тепломеханическая схема котельной СЦТ «Лесное».

## 2.12 Технологическая схема докотловой обработки воды.

## 2.13 Копии режимных карт системы водоподготовки.

# Часть 3. Данные полученные из официальных источников сети «Интернет».

## 3.1. Копия письма Минэнерго РФ от 07.05.2022г. №ЕГ-6173/07 (перечень поручений Президента РФ)

## 3.2. Копия письма Минэнерго РФ от 06.06.2022г. №СП-7733/07 (Разъяснения по оценке надёжности).

# Часть 4. Замечания к проекту схемы теплоснабжения.