Приложение № 1

к Концессионному соглашению

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_

Сведения о составе и описании объектов соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной стоимости, а также сведения Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие государственную регистрацию права собственности концедента передаваемого объекта соглашения, подлежащего реконструкции (модернизации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок эксплуатации ОС (фактический) | Процент износа | Балансовая стоимость | Адрес объекта, кадастровый номер | Номер и Дата свидетельства гос. регистрации (дата регистрации права) | Общая характеристика (протяженность, мощность, площадь и т.д. | Техническое состояние, удовлетв./неудовлет |
| **Водоотведение** | | | | | | | | |
| 1 | Здание насосной станции канализации № 1 | 54 | 100 | 47468.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д.163а 74:10:0423008:92 | 74АВ899737  11.08.2010 | 177, кв.м. | неудовлет |
| 2 | нежилое здание фекальной станции | 54 | 100 | 398480.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д. 32а  74:10:0419002:94 | 74АГ140224  07.12.2010 | 84,4 кв.м. | неудовлет |
| 3 | Сооружение - самотечная канализация к жилому дому №2 | 54 | 100 | 47210.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76а, участок 2 74:10:0411008:259 | 74АГ473713  16.09.2011 | 95,66 м | неудовлет |
| 4 | Сооружение - внеплощадочные канализационные сети | 51 | 100 | 114120.00 | г. Катав-Ивановск, пер. Свободы, уч.3  74:10:0000000:1698 | 74АГ473689  09.09.2011 | 1606,71 м | неудовлет |
| 5 | Сооружение- канализационные сети комплекса очистных сооружений | 52 | 100 | 44210.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, уч.4  74:10:0000000:1707 | 74АГ473697  16.09.2011 | 1289,33 м | неудовлет |
| 6 | главный напорный коллектор | 54 | 100 | 603290.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, уч.5  74:10:0000000:1730 | 74АГ473855  29.09.2011 | 2864,75 м | неудовлет |
| 7 | Сооружение- инженерные сети-самотечный коллектор | 52 | 100 | 356470.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская уч.6  74:10:0416014:67 | 74АГ387873  21.07.2011 | 5985,82 м | неудовлет |
| 8 | Сооружение - напорный коллектор | 52 | 100 | 520140.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, ул. Фигичева, уч. №7  74:10:0000000:1641 | 74АГ387872  21.07.2011 | 2790,36 м | неудовлет |
| 9 | Сооружение - инженерные сети - самотечный коллектор | 53 | 100 | 586990.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, Майская пл., до ул. Ленина, уч. 14  74:10:0000000:1688 | 74АГ387877  22.07.2011 | 1195,77 м | неудовлет |
| 10 | Сооружение - канализационные сети к МОУ СОШ №4 | 45 | 100 | 39610.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, уч.16, ул. Гагарина, 12  74:10:0423026:150 | 74АГ473698  16.09.2011 | 1675,26 м | неудовлет |
| 11 | Сооружение - канализационные сети | 53 | 100 | 29400.00 | г. Катав-Ивановск, пер. Свободы от школы № 1 до ул. Ленина, уч.18  74:10:0000000:1697 | 74АГ387876  21.07.2011 | 3028,99 м | неудовлет |
| 12 | Сети канализации | 40 | 83 | 313260.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, уч. 19  74:10:0000000:1703 | 74АГ473992  10.10.2011 | 1981,05 м | неудовлет |
| 13 | Сооружение - канализационные сети | 58 | 100 | 71020.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Цементников уч.20  74:10:0422001:448 | 74АГ387874  21.07.2011 | 3082,65 м | неудовлет |
| 14 | Инженерное сооружение -главный самотечный коллектор | 52 | 100 | 1458990.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, уч.1  74:10:0000000:1640 | 74АГ387875  21.07.2011 | 4772,85 м | неудовлет |
| 15 | Сооружение над скважинами | 52 | 100 | 29850.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Заречная |  |  | неудовлет |
| 16 | Нежилое здание водонасосной станции | 8 | 30 | 0 | г. Катав-Ивановск, ул. Караваева 76А  74:10:0420002:401 | 02.12.2016 | 33,1 кв.м. | удовлет |
| 17 | Цех механического обезвоживания осадка | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:31 | 02.12.2016 | 360 кв.м. | удовлет |
| 18 | Производственный корпус | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:26 | 02.12.2016 | 3186,3, кв.м. | удовлет |
| 19 | Проходная | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:29 | 02.12.2016 | 11,9 кв.м. | удовлет |
| 20 | Переходная галерея | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:34 | 02.12.2016 | 36,1 кв.м. | удовлет |
| 21 | Пункт приема сточных вод | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:33 | 02.12.2016 | 67,3 кв.м. | удовлет |
| 22 | Административно -бытовой корпус | 8 | 30 | 445047492.73 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:30 | 02.12.2016 | 261 кв.м. | удовлет |
| 23 | площадка депонирования | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:27 | 02.12.2016 | 450 кв.м. | удовлет |
| 24 | аварийная иловая площадка | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:25 | 02.12.2016 | 450 кв.м. | удовлет |
| 25 | котельная | 8 | 30 | 0 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, д.76Д  74:10:0411005:28 | 02.12.2016 | 49,3 кв.м. | удовлет |

Подписи сторон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |
|  |  |  |