# Приложение 6

# к Концессионному соглашению

от «___»__________2025г.№   ___

# Задание концедента

Задание подготовлено на основании Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Катав-Ивановское городское» поселение, утвержденной, постановлением администрации Катав-Ивановского городского поселения от 24.09.2019 № 291  «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Катав-Ивановского городского поселения».

Целью настоящего Задания концедента является развитие централизованных систем водоотведения Катав-Ивановского городского поселения.

Концессионер обязан выполнить задачи в соответствии с таблицами 1,2  для достижения минимальных значений плановых показателей деятельности.

# Таблица 1. Задачи развития централизованной системы водоотведения

| N п/п | Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоотведения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование "Катав-Ивановское городское поселение" | Модернизация насосных станций с целью сокращения потребления электроэнергии. Замена насосного оборудования на более производительные. | 2026-2030 | Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение ресурса для объектов нового строительства, повышение надежности водоотведения, предотвращение аварийных ситуаций |
| 2. | Муниципальное образование "Катав-Ивановское городское поселение" | Реконструкция (капитальный ремонт) очистных сооружений. Замена аэраторов на очистных сооружениях | 2026-2030 | Снижение энергопотребление за счёт более высокого КПД новых воздуходувок. Регулирование подачи воздуха с учётом суточных и сезонных колебаний объёма и состава сточных вод. Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат. |

# Таблица 2. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту, замене) объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Технико-экономические показатели до проведения мероприятия | Наименование и суть мероприятия | Ссылка на пункт Схемы ТС/ точка подключения | Срок реали-зации мероприятия, год | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Срок ввода мощнос-тей в эксплуатацию | Технико-экономические показатели после проведения мероприятия | Источники финансирования | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насосная станция КНС "Стадион", г.Катав-Ивановск ул.Дм.Тараканова 163 | СМ 150-125-315 | Реконструкция /замена насосного оборудования на канализационной насосной станции | Гл.2 п. 12.2 | 2026 | 2026 | 2026 | Насос сточно-массный СМ 150-125-315а-4 | Средства концессионера (учитываются в тарифе) |  |
| 2 | Очистные сооружения, г. Катав-Ивановск , ул.Усть-Катавская 76 Д | ТВ-50-1,6-01, Q6000м3/час | Замена роторной воздуходовки | Гл.2 п. 12.2 | 2027 | 2027 | 2027 | Роторная воздуходувка Lutos DT 90/302 | Средства концессионера (учитываются в тарифе) |  |
| 3 | насосная станция КНС "Запрудовка"г.Катав-Ивановск ул.Караваева 32А | СМ 150-125-315 | Реконструкция /замена насосного оборудования на канализационной насосной станции | Гл.2 п. 12.2 | 2029 | 2029 | 2029 | Насос сточно-массный СМ 150-125-315а-4 | Средства концессионера (учитываются в тарифе) |  |

Подписи сторон:

| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| --- | --- | --- |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |