Приложение № 1

к Концессионному соглашению

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_

Сведения о составе и описании объектов соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, начальной стоимости, а также сведения Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие государственную регистрацию права собственности концедента передаваемого объекта соглашения, подлежащего реконструкции (модернизации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок эксплуатации ОС (фактический) | Процент износа | Балансовая стоимость | Адрес объекта, кадастровый номер | Номер и Дата свидетельства гос. регистрации (дата регистрации права) | Общая характеристика (протяженность, мощность, площадь и т.д. | Техническое состояние, удовлетв./неудовлет |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводные сети | 53 | 98 | 86600.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Фигичева уч.3  74:10:0422001:447 | 74АГ473424  31.08.2011 | 357,35 м. | неудовлет |
| 2 | Водовод от скважин | 64 | 98 | 258950.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Стройгородок уч.2  74:10:0420003:111 | 74АГ473422  31.08.2011 | 776,93 м. | неудовлет |
| 3 | Водовод от скважин до резервуаров | 84 | 98 | 578340.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Стройгородок уч.1  74:10:0420003:110 | 74АГ473421  31.08.2011 | 3359,29 м. | неудовлет |
| 4 | Водопроводные сети | 84 | 98 | 3436010.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Майская площадь уч.4  74:10:0422001:295 | 74АГ473420  31.08.2011 | 1710,48 м. | неудовлет |
| 5 | Водопроводные сети | 45 | 95 | 1888670.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Ленина, ул. Дмитрия Тараканова уч.5  74:10:0000000:1691 | 74АГ473580  09.09.2011 | 5495,32 м. | неудовлет |
| 6 | Водопроводные сети | 45 | 97 | 980720.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, ул. Красноармейская уч.6  74:10:0000000:1690 | 74АГ473587  09.09.2011 | 890,59 м. | неудовлет |
| 7 | Водопровод на хлебокомбинат | 64 | 98 | 44180.00 | г.Катав-Ивановск, пер. Свободы уч.7  74:10:0000000:1699 | 74АГ473591  09.09.2011 | 373,35 м. | неудовлет |
| 8 | Водопровод | 39 | 80 | 106180.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Заречная уч.8,16  74:10:0000000:1639 | 74АГ473416  31.08.2011 | 2968,58 м. | неудовлет |
| 9 | Водопровод ул. Степана Разина | 37 | 73 | 446128.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Степана Разина уч.9  74:10:0000000:1702 | 74АГ473603  12.09.2011 | 1448,06 м. | неудовлет |
| 10 | Водопроводные сети | 40 | 83 | 414630.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Свердловская уч. 10  74:10:0000000:1696 | 74АГ473418  31.08.2011 | 881,41 м. | неудовлет |
| 11 | Водопроводные сети | 50 | 94 | 51170.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Лермонтова | 74АГ342692  06.05.2011 | 191,19 м.м | неудовлет |
| 12 | Водопроводные сети п. Магнитострой | 50 | 94 | 92060.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Есенина уч.12  74:10:0425002:193 |  | 191,9 м. | неудовлет |
| 13 | Водопроводные сети п. Магнитострой | 50 | 94 | 144750.00 | г.Катав-Ивановск, ул. О. Кошевого уч.13  74:10:0000000:1692 | 74АГ342691  06.05.2011 | 1000,93 м. | неудовлет |
| 14 | Водопроводные сети | 50 | 98 | 101780.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Уральская уч.14  74:10:0423023:151 | 74АГ437425  31.08.2011 | 800,91 м. | неудовлет |
| 15 | Водопровод ул. Зеленая | 33 | 60 | 335200.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Зеленая уч.15  74:10:0424009:153 | 74АГ473426  31.08.2011 | 1033,31 м. | неудовлет |
| 16 | Водопроводные сети | 33 | 60 | 78490.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Спортивная |  | 490 м. | неудовлет |
| 17 | Водопровод ул. Карла Маркса | 33 | 60 | 16350.00 | г.Катав-Ивановск, ул. К. Маркса уч.18  74:10:0422003:305 | 74АГ473590  09.09.2011 | 893,14 м. | неудовлет |
| 18 | Водопровод пер.1 Дудин | 33 | 60 | 118230.00 | г.Катав-Ивановск, пер. Дудин 1-й уч.19  74:10:0423027:91 | 74АГ473586  09.09.2011 | 345,58 м. | неудовлет |
| 19 | Водопровод ул. Подлесная | 33 | 60 | 111500.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Подлесная уч.20  74:10:0415002:93 | 74АГ387765  13.07.2011 | 1248,4 м. | неудовлет |
| 20 | Водопровод по ул. Чапаева | 33 | 60 | 122040.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Чапаева уч.21  74:10:0000000:1708 | 74АГ473432  01.09.2011 | 1197,8 м. | неудовлет |
| 21 | Водопроводные сети ул. Степана Разина | 32 | 57 | 2140440.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Степана Разина уч.22  74:10:0422006:426 | 74АГ473579  09.09.2011 | 1164,71 м. | неудовлет |
| 22 | Водопровод | 32 | 57 | 49050.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Комсомольская уч.23  74:10:0000000:1689 | 74АГ473423  31.08.2011 | 2923,64 м. | неудовлет |
| 23 | Водопровод ул. Подгорная, ул. Ключевая | 32 | 56 | 150210.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Подгорная, ул. Ключевая уч.24  74:10:0000000:1693 | 74АГ387764  13.07.2011 | 733,63 м. | неудовлет |
| 24 | Водопровод ул. Свердловская | 32 | 56 | 16730.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Свердловская уч.25  74:10:0423015:244 | 74АГ387763  13.07.2011 | 723,23 м. | неудовлет |
| 25 | Водопровод Сосновский пер. | 32 | 57 | 86400.00 | г.Катав-Ивановск, пер. Сосновский уч.26  74:10:0000000:1700 | 74АГ473600  12.09.2011 | 2048,02 м. | неудовлет |
| 26 | Водовод от водозабора до переулка Тарасова | 42 | 87 | 349780.00 | г.Катав-Ивановск, пер. Тарасова уч.27  74:10:0000000:1704 | 74АГ473428  31.08.2011 | 1337,56 | неудовлет |
| 27 | Водопровод ул. Молодежная | 32 | 50 | 60830.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Молодежная уч.28  74:10:0423026:149 | 74АГ473604  12.09.2011 | 1002,7 м. | неудовлет |
| 28 | Водопроводные разводящие сети | 42 | 87 | 1036940.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Караваева уч.29  74:10:0000000:1638 | 74АГ473601  12.09.2011 | 4817,28 м. | неудовлет |
| 29 | Водопровод ул. Загородная | 31 | 53 | 117414.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Загородная уч.30  74:10:0427002:122 | 74АГ473417  31.08.2011 | 2529,06 | неудовлет |
| 30 | Водопровод ул. Пугачевская | 31 | 55 | 10040.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Пугачевская уч.31  74:10:0000000:1695 | 74АГ473427  31.08.2011 | 341,47 | неудовлет |
| 31 | Водопровод ул. Подлесная, Нагорная | 31 | 53 | 60830.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Подлесная, ул. Нагорная уч.32  74:10:0415003:67 | 74АГ473431  01.09.2011 | 1943,86 м. | неудовлет |
| 32 | Водопровод ул. Советская | 31 | 54 | 36000.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Советская уч.33  74:10:0416002:135 | 74АГ342689  06.05.2011 | 769,64 м. | неудовлет |
| 33 | Водопровод ул. Дорожная | 29 | 47 | 37990.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Дорожная, ул. Бажова уч.№35  74:10:0000000:1729 | 74АГ473894  27.09.2011 | 939,52 м. | неудовлет |
| 34 | Водопровод ул. Международная | 29 | 47 | 51270.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Международная уч.36  74:10:0416007:136 | 74АГ342690  06.05.2011 | 579,2 м. | неудовлет |
| 35 | Сеть водопроводная п. Жилпоселок | 58 | 97 | 12400.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Цементников уч.39  74:10:0422001:454 | 74АГ473602  12.09.2011 | 2044,88 м. | неудовлет |
| 36 | Сеть водопроводная п. Половинка | 45 | 96 | 105650.00 | г.Катав-Ивановск, п. Половинка, ул. Центральная уч.38  74:10:0601001:185 | 74АГ473430  01.09.2011 | 1623,63 м. | неудовлет |
| 37 | водопроводные сети | 53 | 98 | 311480.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская уч.37  74:10:0411007:76 | 74АГ387766  13.07.2011 | 1389,14 м. | неудовлет |
| 38 | Резервуар второго подъема (хранилище воды) | 54 | 100 | 245970.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, д. 13а  74:10:0420003:14 | 74АГ474428  01.11.2011 | 1000 куб.м. | неудовлет |
| 39 | Резервуар (хранилище воды) | 54 | 100 | 221860.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Молодежная, д. 15в  74:10:0423031:170 | 74АГ474116  17.10.2011 | 800 куб.м. | неудовлет |
| 40 | водонапорная башня | 54 | 100 | 20200.00 | г.Катав-Ивановск, ул. О. Кошевого д.100  74:10:0425004:46 | 74АГ342397  18.04.2011 | 6 м. | неудовлет |
| 41 | Резервуар третьего подъёма | 54 | 100 | 11000.00 | г.Катав-Ивановск, ул. Цементников, д.102  74:10:0401001:118 | 74АГ474114  17.10.2011 | 500 куб.м. | неудовлет |
| 42 | Здание лаборатории | 54 | 100 | 21180.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, д.13а  74:10:042003:13 | 74АГ474427  01.11.2011 | 18,5 кв.м. | неудовлет |
| 43 | Здание насосной станции | 54 | 100 | 175000.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Заречная, 370 метров на юго-запад от дома №30  74:10:0000000:1725 | 74АВ899739  11.08.2010 | 91,8 кв.м. | неудовлет |
| 44 | Здание станции перекачки | 54 | 100 | 29830.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Красносельская, д.1а  74:10:0415013:109 | 74АВ899738  11.08.2010 | 77,9 кв.м. | неудовлет |
| 45 | Здание насосной станции 3 подъема | 54 | 100 | 64360.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Фигичева, д.51а  74:10:0422001:183 | 74АГ140222  07.12.2010 | 46,7 кв.м. | неудовлет |
| 46 | Скважина №5069 | 40 | 78 | 67760.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Заречная, 410м на юго-запад от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:102 | 74АГ474036  11.10.2011 | 80 м. | неудовлет |
| 47 | Скважина №4872 | 29 | 56 | 47110.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Заречная, 390м на юго-запад от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:121 | 74АГ342289  11.04.2011 | 100 м. | неудовлет |
| 48 | Скважина №2762 | 54 | 100 | 89290.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 173м на юго-восток от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:15 | 74АГ342284  11.04.2011 | 101 м. | неудовлет |
| 49 | Скважина №2767 | 54 | 100 | 71230.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 200м на юго-восток от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:20 | 74АГ342282  11.04.2011 | 80 м. | неудовлет |
| 50 | Скважина №2771 | 54 | 100 | 74390.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 300м на юго-восток от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:21 | 74АГ342287  11.04.2011 | 76 м. | неудовлет |
| 51 | Скважина №2823 | 50 | 98 | 67040.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 400м на юг от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:18 | 74АГ342285  11.04.2011 | 76 м. | неудовлет |
| 52 | Скважина №2826 | 50 | 98 | 75310.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 450м на юг от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0000000:644 | 74АГ342286  11.04.2011 | 98 м. | неудовлет |
| 53 | Артскважина №16/1562 | 10 | 18 | 1690.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 103  74:10:0413001:280 | 30.08.2023 | 120 м. | неудовлет |
| 54 | Скважина №3638 | 47 | 92 | 68880.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 325м на юго-восток от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:19 | 74АГ342281  11.04.2011 | 76 м. | неудовлет |
| 55 | Скважина №3670 | 45 | 88 | 58780.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Стройгородок, 25м на северо-запад от участка №13-а, ул. Стройгородок  74:10:0420003:16 | 74АГ342283  11.04.2011 | 80 м. | неудовлет |
| 56 | Скважина 4504 (водозабор) | 43 | 84 | 65180.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Загородная, д.1а  74:10:0427003:116 | 74АГ474115  17.10.2011 | 70 м. | неудовлет |
| 57 | Скважина водозабор №3249-76 | 48 | 94 | 52150.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Дорожная, № 9а  74:10:0411004:118 | 74АГ342195  06.04.2011 | 50 м. | неудовлет |
| 58 | Скважина(водозабор № 6908) | 32 | 62 | 47550.00 | г. Катав-Ивановск, ул. Загородная уч.30  74:10:0000000:1255 | 74АГ342288  11.04.2011 | 60 м. | неудовлет |
| 59 | Скважина (водозабор №78954) | 26 | 50 | 113520.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 420м на юг от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:98 | 74АГ474112  17.10.2011 | 70 м. | неудовлет |
| 60 | Скважина 3610 | 49 | 96 | 436590.00 | г. Катав-Ивановск, п. Половинка, ул.Центральная  74:10:0601001:186 | 74АГ474032  11.10.2011 | 80 м. | неудовлет |
| 61 | Скважина 117-1 | 55 | 100 | 29850.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 412м на юго-запад от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:100 | 74АГ474034  11.10.2011 | 100 м. | неудовлет |
| 62 | Скважина 117-2 | 56 | 100 | 32600.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 492м на юг от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:99 | 74АГ474033  11.10.2011 | 70 м. | неудовлет |
| 63 | Скважина 1387 | 55 | 100 | 57620.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 434м на юг от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:120 | 74АГ474113  17.10.2011 | 110 м. | неудовлет |
| 64 | Скважина 1389 | 55 | 100 | 56120.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 395м на юг от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:123 | 74АГ474035  11.10.2011 | 100 м. | неудовлет |
| 65 | Скважина 5068 | 40 | 78 | 77910.00 | г. Катав-Ивановск, ул.Заречная, 440м на юго-запад от дома №30, ул. Заречная  74:10:0428001:122 | 74АГ342396  18.04.2011 | 47 м. | неудовлет |
| 66 | Водоснабжение частного сектора п. Запань Катав-Ивановского городского поселения | 55 | 100 | 2083000.00 | г. Катав-Ивановск, ОГУ «Катав-Ивановское лесничество», Катав-Ивановское участковое лесничество, квартал 117 (часть выдела 1)  74:10:0000000:2064 | 17.03.2017 | 1748 м. | неудовлет |
| 67 | Водоснабжение частного сектора п. Запань Катав-Ивановского городского поселения | 55 | 100 | 3516053.88 | г. Катав-Ивановск, ОГУ «Катав-Ивановское лесничество», Катав-Ивановское участковое лесничество, квартал 117 (часть выдела 1)  74:10:0601002:14 | 17.03.2017 | 120 м. | неудовлет |

Подписи сторон:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |
|  |  |  |