Доклад на Собрание депутатов 17.02.2022 г.

об установке насосов на подкачивающей станции в г. Катав-Ивановске по ул. Дм. Тараканова (КНС у городского стадиона)

В связи с большим износом технического оборудования на КНС происходит регулярно поломка и  выход  насосов  из рабочего состояния. Насосы фекальные на КНС у городского стадиона не подлежат ремонту, выработали ресурс и невозможна их дальнейшая безаварийная эксплуатация. Очередная поломка может привести к таким необратимым последствиям, как затопление территории города нечистотами.

Неотложный вопрос, требующий решения – капитальный ремонт главного напорного коллектора. Неоднократно городская  Прокуратура требовала  разъяснений на жалобы,  поступающие от  жителей ул. Волкова.  
В 2019г.  сметная документация  «Ремонт главного напорного  коллектора на участке от КК 134А ул.Усть-Катавская до КК 133», включающая ремонт 2 напорных коллекторов  ф300, проложенных параллельно и требующих капитального ремонта,  прошла Госэкспертизу. Документы по ремонту направлялись в  Катав-Ивановское городское поселение - до настоящего времени денежных средств на ремонт главного напорного коллектора  не выделялось.

Для предотвращения  возникновения аварий и эффективной работы   КНС и сетей водоотведения в районе ул. Дм. Тараканова  и  по  ул. Волкова необходимо:

1. выполнить ремонт главного напорного коллектора на участке от КК134А ул. Усть-Катавская до КК133 на сумму 9513,192 тыс. руб.

2. выполнить ремонт коллектора и замену задвижек на КНС по ул. Дм. Тараканова  на сумму 1845,40 тыс. руб.

3. установить  насосы  на канализационной станции (КНС) по ул. Дм. Тараканова  на сумму 988,58 тыс. руб.,

4. выполнить ремонт здания канализационной насосной станции ул. Дм. Тараканова  (у Стадиона)  на сумму 1016,71  тыс. руб.

Суммы по сметам при перерасчете увеличатся более чем на 30%.

Начальник Управления

коммунального хозяйства,

транспорта и связи    								          В.В. Дымов

Согласовано:

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности 								        Н.В. Рудаков