5. О работе очистных сооружений на территории Катав-Ивановского  муниципального района

Информация о работе очистных сооружений г. Катав-Ивановск

(ООО «СКС»)

Для сбора стоков в Катав-Ивановском городском поселении проложено 28,98 км сетей водоотведения, установлено 2 насосных станции (ул. Караваева, и в районе городского стадиона, ул. Дм. Тараканова, 163). Сети выполнены из чугунных труб, максимальным диаметром 500 мм, глубина заложения 2,5 - 3 метра. Количество канализационных колодцев - 891 шт. Существующая капитальная застройка Катав-Ивановского городского поселения оборудована централизованной канализацией. Сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций подаются на очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения расположены на западной окраине города Катав-Ивановска. Очистные сданы в эксплуатацию в январе 2017г. Плановая производительность очистных сооружений 6000 м3/сут.

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.02.2022 г. №181 было выделено 1147,9 тыс. руб. на приобретение фекальных насосов (для канализационной насосной станции по ул. Дм. Тараканова). По информации Главы Администрации Катав-Ивановского городского поселения в 2022 году были приобретены 2 насосных агрегата СМ-150-125-315/4а с электродвигателем на общую сумму 421,4 тыс. руб. Сумма неосвоения составляет 726,5 тыс. руб.

По ремонту главного напорного коллектора на участке от КК134А  ул. Усть-Катавская  до КК133 г. Катав-Ивановск в 2022 году была направлена заявка в Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области на сумму 11 061,2 тыс. руб.

Информация о работе очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод г. Юрюзань (ООО «Энергосервис»)

Очистные сооружения г.Юрюзани были построены в1967 году. Проектная мощность – 1440 м3/час. Фактическая производительность очистных сооружений составляет 2500м3/час.

Администрацией Юрюзанского городского поселения в период с 2021 
по 2022 г. были объявлены три конкурса (2021 г.  – период конкурсных процедур 19.02.2021 – 08.04.2021, 2022 г. – период конкурсных процедур 30.03.2022 19.05.2022, 07.07.2022 – 24.08.2022) на право заключения концессионного соглашения в отношении общегородского комплекса водоснабжения 
и водоотведения. Конкурсы не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Также Администрацией Юрюзанского городского поселения ведется формирование конкурсной документации для объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении общегородского комплекса водоснабжения и водоотведения, а также ведутся переговоры 
с потенциальным концессионером. Планируемая дата размещения уведомления 
о проведении конкурса 01.02.2023 г.

Мероприятия по реконструкции комплекса водоснабжения и водоотведения г. Юрюзань предусматриваются в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы».

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности					       			А.В. Хортов